
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРАНСИНЖСТРОЯ»

Наименование объекта закупки: Поставка перчаток для обеспечения подразделений. 


Адрес поставки: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38
[bookmark: _GoBack]Контактное лицо: Чернышева Ирина Юрьевна (Тел: 8(928) 406-65-74)

Поставка товара осуществляется в срок не позднее 7 августа 2026 года транспортом, силами и за счет средств Поставщика, на склад Заказчика в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8-00 до 15-00 часов.


	№
	ОКПД 2 
	Наименование
 товара
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	22.19.60.119
	Перчатки медицинские смотровые нитриловые текстурированные нестерильные неопудренные размер M (7-8) голубые (100 пар/200 штук в упаковке)

	Форма: плоская
Толщина ладони: 0.08 мм
Толщина пальцев: 0.11 мм
Длина, мм: 240
Условия эксплуатации и стандарты
ГОСТ/ТУ
ГОСТ Р 52239-2004, ISO 13485, ISO 14971, ISO 2859
Для пищевой промышленности: да
Вес пары: 6 г
Честный знак: Да
РУ на медицинское изделие: да
	упаковка
	50

	2
	22.19.60.110
	Перчатки латексные с хлопковым напылением синие (размер 7.5-8, M, 174353)

	Размер: 7-8 (M)
Применение: многоразовое
Толщина, мм: 0.39
Длина, мм: 300
Вес пары: 47.6 г
Поверхность области захвата: текстурированная
Тип манжеты: срез зубцами
Длина манжеты: стандартная
Вид защиты: от бактерий и вирусов
Назначение: средняя концентрация агрессивных сред
Повышенной прочности: да
Стандарты 
ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 388-2016, ГОСТ EN 420-2003+A1-2009, ГОСТ ISO 374-5-2016
Честный знак: Нет
Сфера применения: пищевая промышленность, бытовая, клининг
Эксплуатационный уровень
EN 388-1010X, EN ISO 374-5, EN 374-1
 Type B
	пара
	50

	3
	22.19.60.110
	Перчатки латексные с хлопковым напылением синие (размер 8.5-9, L, 174355)

	Вид: хозяйственно-бытовые
Размер производителя: 8-8.5
Применение: многоразовое
Толщина, мм: 0.39
Длина, мм: 300
Вес пары: 50.3 г
Поверхность области захвата: текстурированная
Тип манжеты: срез зубцами
Длина манжеты: стандартная
Вид защиты: от бактерий и вирусов
Назначение: средняя концентрация агрессивных сред
Повышенной прочности: да
Условия эксплуатации и стандарты
Стандарты 
ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 388-2016, ГОСТ EN 420-2003+A1-2009, ГОСТ ISO 374-5-2016
Честный знак: Нет
Сфера применения: пищевая промышленность, бытовая, клининг
Эксплуатационный уровень: EN 388-1010X, EN ISO 374-5, EN 374-1
 Type B
	пара
	50

	4
	22.19.60.119
	Перчатки медицинские смотровые нитриловые текстурированные нестерильные неопудренные размер L (8-9) голубые (100 пар/200 штук в упаковке)

	Форма: плоская
Опудренные: нет
Толщина ладони: 0.08 мм
Толщина пальцев: 0.11 мм
Длина, мм: 240
Цвет: голубой
Условия эксплуатации и стандарты
ГОСТ/ТУ
ГОСТ Р 52239-2004, ISO 13485, ISO 14971, ISO 2859
Для пищевой промышленности: да
Вес пары: 6 г
Честный знак: Да
РУ на медицинское изделие: да
	упаковка
	50

	5
	22.19.60.119
	Перчатки медицинские смотровые нитриловые текстурированные нестерильные неопудренные размер XL (9-10) голубые (100 пар/200 штук в упаковке)

	Форма: плоская
Толщина ладони: 0.08 мм
Толщина пальцев: 0.11 мм
Длина, мм: 240
Условия эксплуатации и стандарты
ГОСТ/ТУ
ГОСТ Р 52239-2004, ISO 13485, ISO 14971, ISO 2859
Для пищевой промышленности: да
Честный знак: Да
РУ на медицинское изделие: да
	упаковка
	5



В цену товара должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе: тару, упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, понесенные Поставщиком в связи с доставкой Товара до склада Покупателя, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин и других платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством РФ.

Возможна поставка товаров любого производителя с полным соблюдением технических характеристик.
