ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРАНСИНЖСТРОЯ»

Наименование объекта закупки: Поставка перчаток для обеспечения подразделений.

Адрес поставки: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38

Контактное лицо: Чернышева Ирина Юрьевна (Тел: 8(928) 406-65-74)

Поставка товара осуществляется в срок не позднее 7 августа 2026 года транспортом, силами и за счет средств Поставщика, на склад Заказчика в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8-00 до 15-00 часов.

| № | ОКПД 2 | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.19.60.119 | # Перчатки медицинские смотровые нитриловые текстурированные нестерильные неопудренные размер M (7-8) голубые (100 пар/200 штук в упаковке) | Форма: плоская Толщина ладони: 0.08 мм Толщина пальцев: 0.11 мм Длина, мм: 240 ###### Условия эксплуатации и стандарты ГОСТ/ТУ ГОСТ Р 52239-2004, ISO 13485, ISO 14971, ISO 2859 Для пищевой промышленности: да Вес пары: 6 г Честный знак: Да РУ на медицинское изделие: да | упаковка | 50 |
| 2 | 22.19.60.110 | # Перчатки латексные с хлопковым напылением синие (размер 7.5-8, M, 174353) | Размер: 7-8 (M) Применение: многоразовое Толщина, мм: 0.39 Длина, мм: 300 Вес пары: 47.6 г Поверхность области захвата: текстурированная Тип манжеты: срез зубцами Длина манжеты: стандартная Вид защиты: от бактерий и вирусов Назначение: средняя концентрация агрессивных сред Повышенной прочности: да Стандарты ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 388-2016, ГОСТ EN 420-2003+A1-2009, ГОСТ ISO 374-5-2016 Честный знак: Нет Сфера применения: пищевая промышленность, бытовая, клининг Эксплуатационный уровень EN 388-1010X, EN ISO 374-5, EN 374-1 Type B | пара | 50 |
| 3 | 22.19.60.110 | # Перчатки латексные с хлопковым напылением синие (размер 8.5-9, L, 174355) | Вид: хозяйственно-бытовые Размер производителя: 8-8.5 Применение: многоразовое Толщина, мм: 0.39 Длина, мм: 300 Вес пары: 50.3 г Поверхность области захвата: текстурированная Тип манжеты: срез зубцами Длина манжеты: стандартная Вид защиты: от бактерий и вирусов Назначение: средняя концентрация агрессивных сред Повышенной прочности: да ###### Условия эксплуатации и стандарты Стандарты ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 388-2016, ГОСТ EN 420-2003+A1-2009, ГОСТ ISO 374-5-2016 Честный знак: Нет Сфера применения: пищевая промышленность, бытовая, клининг Эксплуатационный уровень: EN 388-1010X, EN ISO 374-5, EN 374-1 Type B | пара | 50 |
| 4 | 22.19.60.119 | # Перчатки медицинские смотровые нитриловые текстурированные нестерильные неопудренные размер L (8-9) голубые (100 пар/200 штук в упаковке) | Форма: плоская Опудренные: нет Толщина ладони: 0.08 мм Толщина пальцев: 0.11 мм Длина, мм: 240 Цвет: голубой ###### Условия эксплуатации и стандарты ГОСТ/ТУ ГОСТ Р 52239-2004, ISO 13485, ISO 14971, ISO 2859 Для пищевой промышленности: да Вес пары: 6 г Честный знак: Да РУ на медицинское изделие: да | упаковка | 50 |
| 5 | 22.19.60.119 | # Перчатки медицинские смотровые нитриловые текстурированные нестерильные неопудренные размер XL (9-10) голубые (100 пар/200 штук в упаковке) | Форма: плоская Толщина ладони: 0.08 мм Толщина пальцев: 0.11 мм Длина, мм: 240 ###### Условия эксплуатации и стандарты ГОСТ/ТУ ГОСТ Р 52239-2004, ISO 13485, ISO 14971, ISO 2859 Для пищевой промышленности: да Честный знак: Да РУ на медицинское изделие: да | упаковка | 5 |

В цену товара должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе: тару, упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, понесенные Поставщиком в связи с доставкой Товара до склада Покупателя, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин и других платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством РФ.

Возможна поставка товаров любого производителя с полным соблюдением технических характеристик.