Техническое задание

- Наименование выполняемых работ: Поставка материалов для ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина.

- Место поставки товара: г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23 стр. 5

- Срок оказания услуг: в течение 7 (семи) дней с даты подписания Договора.

- Характеристика поставляемого товара:

| № п/п | Образец | Предмет закупки | Характеристики товара | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/svetodiodnaya-lenta-wolta-decor-smd2835-12vt-4000k-12v-ip20-120led-m-wls2835-12w-4000-12h120-01-2131692/#searchQuery=Светодиодная+лента+Wolta+SMD2835+напряжение+12В,+дневной+белый+свет+4000К,+мощность+12Вт/м,+IP20,+120led/m,+артикул+WLS2835-12W/4000/12H120-01&searchType=autocomplete | Светодиодная лента Wolta SMD2835 | напряжение 12В, дневной белый свет 4000К, мощность 12Вт/м, IP20, 120led/m, артикул WLS2835-12W/4000/12H120-01 | Шт. | 34 |
| 2 | https://www.mdm-complect.ru/catalog/svetodiodnaya-lenta/104748/ | STANDART Коннектор для ленты | 8 мм, 120 диодов, стык в стык, IP20 | Шт. | 40 |
| 3 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/konnektor-apeyron-dlya-podklyucheniya-lenty-shirinoj-podlozhki-8mm-09-01-1338493/#characteristics | Коннектор APEYRON | для подключения ленты шириной подложки 8мм 09-01 | Шт. | 12 |
| 4 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-dlya-svetodiodnyh-lent-feron-ld182-10sht-v-upakovke-23068-1115364/ | Соединитель для светодиодных лент FERON | LD182 10шт в упаковке 23068 | Шт. | 2 |
| 5 | https://ledpremium.ru/catalog/12v_bloki/blok_pitaniya_dm_800_12_12v_800w_66_67a_ip20/ | Блок питания | DM-800-12 (12V,800W, 66.67A, IP20) | Шт. | 4 |
| 6 | https://www.mdm-complect.ru/catalog/svetodiodnaya-lenta/111679/ | STRIP Коннектор | для ленты 8 мм, L-образный, IP20 | Шт. | 24 |
| 7 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/lyuk-pod-pokrasku-ultimatum-semnyj-standart-300h200-mm-revizor-ums-3020-1617178/ | Люк под покраску "Ультиматум съемный стандарт" | (300х200 мм) REVIZOR УМС 3020 | Шт. | 4 |
| 8 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/konnektor-dlya-zhestkogo-l-soedineniya-dvuh-svetodiodnyh-lent-shirinoj-10-mm-up-2-sht-tdm-sq0331-0412-7232972/ | Коннектор IEK MONO | 8мм, 3шт, разъем-разъем LSCON8-MONO-202-03 | Шт. | 8 |
| 9 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/nakladnoj-profil-dlya-svetodiodnoj-lenty-feron-cab257-tsvet-belyj-10373-1948540/#consumables | Накладной профиль для светодиодной ленты | FERON CAB257 цвет белый, 10373 (100п.м.) | Шт. | 42 |
| 10 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/uglovoj-soedinitel-dlya-vstraivaemogo-profilya-feron-linii-sveta-cab255-ld144-10366-2196956/ | Угловой соединитель для встраиваемого профиля | FERON Линии света CAB255, LD144 10366 | Шт. | 24 |
| 11 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-dlya-vstraivaemogo-profilya-feron-linii-sveta-cab255-ld142-10364-1501156/ | Соединитель для встраиваемого профиля | FERON Линии света CAB255, LD142 10364 | Шт. | 64 |
| 12 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/prohodnoj-vyklyuchatel-tdm-lama-belyj-odnoklavishnyj-sq1815-0006-732448/ | Проходной выключатель TDM ELECTRIC | Лама белый одноклавишный SQ1815-0006 | Шт. | 2 |

5. Поставка товара осуществляется по соглашению сторон. Цена поставляемого товара включает в себя транспортные и прочие расходы, связанные с доставкой товара, расходы на разгрузку, занос в помещение учреждения, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных и подлежащих к выплате в соответствии с законодательством РФ.

Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под другим иным обременением.

Требования к поставляемому товару:

6. Качество поставляемого товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия (декларациями соответствия), регистрационными удостоверениями, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7. Поставщик обязан: предоставить Сертификат, гарантийный талон и/или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и/или безопасность товара, товарная накладная.

8. Сроки оплаты товара: В течение 7(Семи) рабочих дней с момента поставки и принятия товара.