Техническое задание 
1. Наименование выполняемых работ: Поставка материалов для ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина.
1. Место поставки товара: г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23 стр. 5
1. Срок оказания услуг: в течение 7 (семи) дней с даты подписания Договора.
1. Характеристика поставляемого товара:


	№ п/п
	Образец
	Предмет закупки
	Характеристики товара
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/svetodiodnaya-lenta-wolta-decor-smd2835-12vt-4000k-12v-ip20-120led-m-wls2835-12w-4000-12h120-01-2131692/#searchQuery=Светодиодная+лента+Wolta+SMD2835+напряжение+12В,+дневной+белый+свет+4000К,+мощность+12Вт/м,+IP20,+120led/m,+артикул+WLS2835-12W/4000/12H120-01&searchType=autocomplete
	Светодиодная лента Wolta SMD2835 
	напряжение 12В, дневной белый свет 4000К, мощность 12Вт/м, IP20, 120led/m, артикул WLS2835-12W/4000/12H120-01
	Шт.
	34

	2
	https://www.mdm-complect.ru/catalog/svetodiodnaya-lenta/104748/
	STANDART Коннектор для ленты 

	8 мм, 120 диодов, стык в стык, IP20
	Шт.
	40

	3
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/konnektor-apeyron-dlya-podklyucheniya-lenty-shirinoj-podlozhki-8mm-09-01-1338493/#characteristics
	Коннектор APEYRON 

	для подключения ленты шириной подложки 8мм 09-01
	Шт.
	12

	4
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-dlya-svetodiodnyh-lent-feron-ld182-10sht-v-upakovke-23068-1115364/
	Соединитель для светодиодных лент FERON 

	LD182 10шт в упаковке 23068
	Шт.
	2

	5
	https://ledpremium.ru/catalog/12v_bloki/blok_pitaniya_dm_800_12_12v_800w_66_67a_ip20/
	Блок питания 

	DM-800-12 (12V,800W, 66.67A, IP20)
	Шт.
	4

	6
	https://www.mdm-complect.ru/catalog/svetodiodnaya-lenta/111679/
	STRIP Коннектор 

	для ленты 8 мм, L-образный, IP20
	Шт.
	24

	7
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/lyuk-pod-pokrasku-ultimatum-semnyj-standart-300h200-mm-revizor-ums-3020-1617178/
	Люк под покраску "Ультиматум съемный стандарт" 

	(300х200 мм) REVIZOR УМС 3020
	Шт.
	4

	8
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/konnektor-dlya-zhestkogo-l-soedineniya-dvuh-svetodiodnyh-lent-shirinoj-10-mm-up-2-sht-tdm-sq0331-0412-7232972/
	Коннектор IEK MONO 

	8мм, 3шт, разъем-разъем LSCON8-MONO-202-03
	Шт.
	8

	9
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/nakladnoj-profil-dlya-svetodiodnoj-lenty-feron-cab257-tsvet-belyj-10373-1948540/#consumables
	Накладной профиль для светодиодной ленты 

	FERON CAB257 цвет белый, 10373 (100п.м.)
	Шт.
	42

	10
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/uglovoj-soedinitel-dlya-vstraivaemogo-profilya-feron-linii-sveta-cab255-ld144-10366-2196956/
	Угловой соединитель для встраиваемого профиля 

	FERON Линии света CAB255, LD144 10366
	Шт.
	24

	11
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-dlya-vstraivaemogo-profilya-feron-linii-sveta-cab255-ld142-10364-1501156/
	Соединитель для встраиваемого профиля 

	FERON Линии света CAB255, LD142 10364
	Шт.
	64

	12
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/prohodnoj-vyklyuchatel-tdm-lama-belyj-odnoklavishnyj-sq1815-0006-732448/
	Проходной выключатель TDM ELECTRIC 

	Лама белый одноклавишный SQ1815-0006
	Шт.
	2



5. Поставка товара осуществляется по соглашению сторон. Цена поставляемого товара включает в себя транспортные и прочие расходы, связанные с доставкой товара, расходы на разгрузку, занос в помещение учреждения, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных и подлежащих к выплате в соответствии с законодательством РФ.
Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под другим иным обременением.
Требования к поставляемому товару:
6. Качество поставляемого товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия (декларациями соответствия), регистрационными удостоверениями, предусмотренные действующим законодательством РФ.
7. Поставщик обязан: предоставить Сертификат, гарантийный талон и/или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и/или безопасность товара, товарная накладная.
8. Сроки оплаты товара: В течение 7(Семи) рабочих дней с момента поставки и принятия товара.
























