1. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров:

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование

	Поз. 1
	Кровь баранья, дефибринированная
	[bookmark: _GoBack]Количество товара

	по заявкам с возможностью еженедельной поставки, с соблюдением холодовой цепи, с подтверждением соответствия температурного режима
	Флакон
	
	

	
	
	Назначение: ростостимулирующий компонент  при приготовлении микробиологических питательных сред для культивирования и определения гемолитической активности требовательных и прихотливых микроорганизмов, таких как Streptococcus spp., Haemophilus spp., Neisseris spp
	соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Требование обусловлено спецификой проведения исследований.

	
	
	Стерильность
	при инкубации крови (10 мл из партии) в автоматическом анализаторе для культивирования и детекции микроорганизмов рост в аэробном и анаэробном флаконе - отсутствует в течение 72 часов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает корректность и точность проведения исследования

	
	
	Не содержит в составе добавок и консервантов
	соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает корректность и точность проведения исследования

	
	
	После инкубации на среде с добавлением крови наблюдается рост тестовых штаммов микроорганизмов: Streptococcus pneumoniae NCTC 12977, Streptococcus pyogenes NCTC 12696, Escherichia сoli NCTC 12241.
	соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Требование обусловлено спецификой проведения исследований.

	
	
	Незамороженная (для определения гемолитической активности микроорганизмов)
	соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает корректность и точность проведения исследования

	
	
	Фасовка: в пластиковой бутылке с завинчивающейся (резьбовой) крышкой
	соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает корректность и точность проведения исследования

	
	
	Уровень гематокрита
	27,0 - 45,0
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает корректность и точность проведения исследования

	
	
	Объем крови
	≥ 100
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения необходимой производительности лаборатории

	
	
	Общий срок годности при температуре от +2°C до +8 °C
	≥ 60
	сутки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Требование обусловлено спецификой проведения исследований.

	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки, при условии хранения при температуре от +2°C до +8 °C
	≥ 27
	сутки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Требование обусловлено спецификой проведения исследований.



 ОКПД 2 21.10.60.193 — Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях.
 
В соответствии с пунктом 7 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145), в случае отсутствия в каталоге нужной позиции Заказчик осуществляет описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом в качестве кода товара указывается соответствующий код по классификатору ОКПД 2.
 
Таким образом, для проведения закупки товара «Кровь баранья дефибринированная для питательных сред» достаточно использовать код ОКПД 2 21.10.60.193 и  описать технические характеристики товара в Техническом задании.


