ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по поверке и испытанию средств индивидуальной защиты используемых в электроустановках для нужд

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

- Общая информация об объекте закупки:

  - Объект закупки: оказание услуг по поверке и испытанию средств индивидуальной защиты для нужд ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

  - Место оказания услуг: Поверка осуществляется на базе Исполнителя. Доставка СИЗ к месту оказания услуг и обратно осуществляется силами Исполнителя.

  - Объем услуг согласно Спецификации:

1.  Диэлектрические перчатки - 10 пар

2.  Галоши диэлектрические - 10 пар

3.  Указатель напряжения  - 5 шт. + Индикатор напряжения  - 5 шт.

4.  Токовые клещи - 1 шт.

- Стандарт услуг:

  - Испытания СИЗ должны проводиться в следующем порядке:

- Визуальный осмотр СИЗ на предмет их соответствиям требованиям и отсутствия механических   повреждений, выбраковка;

- Испытания СИЗ;

- Маркировка СИЗ;

- Составление протокола испытания СИЗ.

2.2.  Исполнитель должен иметь действующее свидетельство о регистрации электролаборатории.

2.3. Используемые для проведения измерений приборы должны иметь необходимый класс точности и  иметь паспорта с указанием актуальной даты поверки.

  - Используемые для проведения измерений модели приборов должны быть включены в Государственный реестр средств измерений.

3. Порядок сдачи и приёмки услуг.

3.1 Исполнитель по окончании оказания услуг предоставляет Заказчику испытанные защитные средства со штампами, бирками и отчетной документацией о проведении испытаний.

3.2 По результатам испытаний Исполнитель выдаёт Заказчику протокол испытаний или акт о непригодности защитных средств.

4. Объём и сроку гарантий качества услуг:

4.1 Исполнитель должен гарантировать:

- надлежащее качество оказываемых услуг в полном объёме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

- оказание всех услуг в установленные сроки.

4.2 Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб СИЗ Заказчика в размере затрат на восстановление.

4.3 Гарантия на оказанные услуги должна быть не менее 6 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию.

5.1 Исполнитель должен использовать в процессе оказания услуг материалы и оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, ТУ, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для оказания услуг.

5.2 Все используемые испытательные установки и измерительные приборы должны быть исправными, с не истекшим сроком годности, иметь свидетельства о внесении в Государственный реестр средств испытаний и измерений и действующие свидетельства о поверке.