ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на выполнение работ по ремонту холодильной машины Trane ERTAB 216 серийный номер EKK1546 на объекте ФГБУ «РГБ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 5

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (далее – ФГБУ «РГБ»). |
|  | Наименование работ (Объект закупки) | Выполнение работ по ремонту холодильной машины Trane ERTAB 216 серийный номер EKK1546 на объекте ФГБУ «РГБ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 5 |
|  | Вид финансирования | Собственные средства (Субсидия на выполнение государственного задания) |
|  | Срок начала и окончания всех видов работ | Начало выполнения работ – первый рабочий день, следующий за датой заключения Контракта. Завершение выполнения работ – не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня начала выполнения работ. |
|  | Предмет Технического задания | Настоящим Техническим заданием устанавливаются цели, объем и требования к выполнению работ по ремонту холодильной машины Trane ERTAB 216 серийный номер EKK1546 на объекте ФГБУ «РГБ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 5, техническое состояние которого ухудшилось в процессе эксплуатации, включая цели, объем и требования к: - оформлению контрактной и организационно-технической документации в ходе подготовки и проведения работ; детальному обследованию холодильной машины; - подготовке помещений к выполнению работ, включая обустройство временных ограждений в зоне проведения работ; - разработке рабочей и технической и иной проектной документации, необходимой для выполнения работ; получению полного комплекта разрешительных документов необходимых для проведения работ; - разработке проекта пуско-наладочных работ и программы-методики индивидуальных и комплексных результатов; - пуско-наладочным работам и проведению комплексных испытаний систем; - разработке исполнительной и эксплуатационной документации, необходимой для приемки работ и введению результатов работ в эксплуатацию; - приемо-сдаточным процедурам - вводу результата работ в эксплуатацию. - работам заключительного этапа. |
|  | Сведения об Объекте | Объектом (далее – Объект) в рамках настоящего Технического задания является холодильная машина Trane ERTAB 216 серийный номер EKK1546, предназначенная для создания и поддержания нормальной температуры и влажности в помещениях здания ФГБУ «РГБ», расположенном по адресу г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 5, а также сооружения, инженерные коммуникации, сети и системы, находящиеся в зоне производства работ, попадающие под влияние планируемых работ и/или оказывающие влияние на результаты планируемых работ, необходимые для нормальной эксплуатации Объекта в целом, которые затрагиваются при производстве работ для достижения целей работ, указанных в Разделе 7 настоящего Технического задания. Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия, с наличием пересечения потоков движения сотрудников и читателей с путями движения рабочих подрядной организации. Требования настоящего Технического задания распространяются и на другие сооружения, технологически связанные и/или затронутые Подрядчиком в ходе реализации комплексного подхода при проведении работ. Режим работы: понедельник - пятница с 8:30 до 18:00. |
|  | Цель работ | Производство работ должно осуществляться с целью: - восстановления эксплуатационных свойств холодильной машины Trane ERTAB 216 серийный номер EKK1546, устранения повреждений, замены/ремонта локально поврежденных элементов и устранения дефектов вышеуказанной холодильной машины, - восстановления системы вентиляции здания ФГБУ «РГБ» для обеспечения поддержания нормированных параметров температуры, влажности; достижения целевых параметров качества воздушной среды: - температура воздуха 20 – 22С°; - скорость движения воздуха не более 0,15м/с. |
|  | Исходные данные | - Настоящее техническое задание (Приложение 1 к Контракту). - Ведомость объемов работ (Приложение Б к настоящему Техническому заданию). Получение недостающих исходных, разрешительных (согласительных) и распорядительных документов производится Подрядчиком самостоятельно (при необходимости, на основании доверенности, полученной от Заказчика). Если в процессе сбора исходной документации и последующих работ будет обнаружено отсутствие какой-либо исходной информации (чертежи, технологические данные и решения по существующим системам, и т.п.), необходимой для качественного выполнения работ, Подрядчик должен получить или разработать и согласовать данную недостающую информацию за свой счет. Подрядчик за свой счёт обеспечивает своевременное квалифицированное получение необходимых для производства работ согласований, разрешений, положительных заключений и иных документов уполномоченных органов (в случае необходимости). Заблаговременно информирует Заказчика обо всех требованиях согласующих инстанций. В случае необходимости выдачи Заказчиком доверенности на ответственных лиц Подрядчика, Подрядчик незамедлительно направляет Заказчику письмо с указанием ответственных лиц, на которых необходима выдача доверенностей, их паспортных данных, необходимых полномочиях и места требования доверенности. По поручению Заказчика Подрядчик за свой счёт обеспечивает своевременное квалифицированное получение необходимых для производства работ согласований, разрешений, положительных заключений и иных документов уполномоченных органов. Заблаговременно информирует Заказчика обо всех требованиях согласующих инстанций. Если в процессе сбора исходной документации и последующих работ будет обнаружена недостоверность и/или частичная неточность какой-либо исходной информации (предыдущих изысканий и заключений, чертежей, технологических данных и решений по существующим системам, и т.п.), необходимой для качественного производства работ, Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика и самостоятельно выполнить за свой счет необходимые изыскания, расчеты и корректировки исходных данных. Подрядчик ведет реестр исходной документации, согласований, разрешений, положительных заключений и иных документов уполномоченных органов передает в установленном порядке обозначенные документы Заказчику. |
| 9 | Объем и содержание выполняемых работ | Работы выполняются в строгом соответствии с настоящим Техническим заданием и Ведомостью объемов работ (Приложение Б к настоящему Техническому заданию). Подрядчик, подписывая Контракт, подтверждает, что провел все необходимые расчеты и анализ настоящего Технического задания до подписания Контракта, и что контрактная стоимость является достаточной для выполнения всех Работ в полном объеме и надлежащего качества. Предварительная ведомость объемов работ, представленная в Приложении Б настоящего Технического задания, используется как исходные данные и основание для расчетов, определяет предварительный перечень и объемы Работ и материалов. Любое несоответствие между Предварительной ведомостью объемов работ и иными условиями Контракта разрешается в пользу условий Контракта и целям работ, указанными в Разделе 7 настоящего Технического задания. Не включение отдельных работ, материалов или затрат в Предварительную ведомость объемов работ не освобождает Подрядчика от обязанности по их выполнению или возмещению, если такие работы, материалы или затраты необходимы для достижения результата, предусмотренного Контрактом и настоящим Техническим заданием. Подрядчик принимает на себя риск недостаточности или отсутствия в Предварительной ведомости объемов работ каких-либо работ, материалов или затрат, необходимых для достижения конечного результата, предусмотренного Контрактом и настоящим Техническим заданием. В комплекс подготовительных работ входят следующие виды работ, включая, но не ограничиваясь: - согласование ключевых участников проекта: Подрядчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта, должен представить на согласование Заказчику списки привлекаемого персонала, включая: - руководителя проекта; - ответственного за обеспечение пожарной безопасности на Объекте; - ответственного за охрану труда; - ответственного за охрану окружающей среды; - ответственного за мероприятия по безопасности - иных ключевых специалистов и работников Подрядчика, привлекаемых к выполнению Работ, список должен быть оформлен по форме Приложения А к настоящему Техническому заданию с отметками Службы пожарной безопасности и охраны труда Заказчика и (далее – СПБиОТ) о прохождении вводных инструктажей, список должен сопровождаться пакетом документов, подтверждающих квалификацию персонала; - сбор исходно-разрешительной документации и дополнительное обследование Объекта: Подрядчик, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта, должен завершить изучение исходных данных, указанных в Разделе 8 настоящего Технического Задания, сбор/инициализацию получения недостающих исходных данных, провести дополнительное обследования Объекта и анализ исходных данных и инициировать получение всех необходимых разрешений на производство работ, по результатам предоставить Заказчику в указанный срок отчет о результатах сбора и анализа исходно-разрешительной документации и плана дополнительного обследования Объекта, Подрядчик на протяжении действия всего Контракта обязан организовать процедуры изысканий и получения разрешений, предусмотренных существующим законодательством; дополнительное обследование: Подрядчик, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта, должен предоставить на согласование Заказчику надлежащим образом оформленные и согласованные результаты дополнительного обследования Объекта, Подрядчик на протяжении действия всего Контракта обязан за свой счет организовать процедуры изысканий, предусмотренных существующим законодательством; - разработка и утверждение Проекта производства работ: Подрядчик, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты согласования Заказчиком скорректированной рабочей и иной документации, должен предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ в объеме необходимом и достаточном для выполнения работ в соответствии с целями, указанными в Разделе 7 настоящего Технического задания, включающий в том числе рабочие чертежи, технологические карты и методики, необходимые для выполнения работ. Проект производства работ должен выполняться на весь цикл работ, включая, монтажные, демонтажные и иные виды работ, Проект производства работ может выполняться одним томом на весь цикл работ, или отдельными томами для выделенных участков производства работ и/или видов работ; - допуск на производственную площадку: Подрядчик одновременно с предоставлением на согласование Заказчику списков привлекаемого персонала передает Заказчику надлежащим образом оформленный Акт-допуск на объект (площадку) для организации производства работ по форме Приложения А к настоящему Техническому заданию, который подтверждает, что Подрядчик полностью изучил требования настоящего Технического задания, и который после прохождения инструктажей и оформления по требованиям правил внутри-объектового режима Заказчика и после подписания Заказчиком дает право доступа сотрудникам Подрядчика на площадку для визуального обследования и измерений, при этом акт не является основанием для производства иных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием; - передача площадки: Подрядчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после согласования Заказчиком документов, указанных в данном разделе Технического задания ранее, оформляет и предоставляет заказчику Акт открытия и передачи площадки и оборудования в производство работ, который оформляется по форме Приложения Ж к настоящему Техническому заданию и которым оформляется передача ответственности за площадку и оборудование, при этом Акт открытия и передачи площадки и оборудования в производство работ не является основанием для производства на площадке комплекса основных работ: демонтажных, ремонтных, ремонтно-восстановительных, ремонтно-реставрационных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных видов комплекса основных работ, требующих оформления соответствующих нарядов-допусков; - организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад необходимым инструментом, средствами измерения и контроля - завоз на стройплощадку необходимых механизмов и оборудования: Подрядчик, учитывающим режим работы Объекта, обязан своими силами и за свой счет организовать завоз на стройплощадку необходимых строительных материалов, изделий, полуфабрикатов, механизмов и оборудования; - комплектование работ: Подрядчик в соответствии с исходными данными, проектными и техническими решениями и технологическими картами, осуществляет комплектование объекта ремонта всем необходимым оборудованием, материалами, комплектующими и запасными частями в полном объеме, с проведением входного контроля качества и в полном соответствии с проектом ремонта для бесперебойного и качественного проведения работ; - иные работы, в объеме и по содержанию необходимые для достижения целей использования результатов работ, указанных в Разделе 6 настоящего Технического задания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик имеет право проверить наличие и полноту рабочей, организационно-технической и организационно–распорядительной документации и готовности Подрядчика к началу производства комплекса основных работ. Заказчик вправе допустить Подрядчика к комплексу основных работ, а Подрядчик обязан приступить к комплексу основных работ только при наличии согласованной и/или утвержденной в установленном порядке рабочей, организационно-технической и организационно-распорядительной документации, предусмотренной требованиями действующего законодательства и настоящего Технического задания, подготовленной или разработанной Подрядчиком при выполнении комплекса подготовительных работ. Заказчик, в ходе исполнения контракта, вправе запросить информацию, подтверждающую выполнение комплекса подготовительных работ. В случае непредставления указанной информации Заказчик оставляет за собой право остановить производство работ и инициировать процедуру расторжения контракта. Недопуск к комплексу основных работ Заказчиком по причине невыполнения комплекса подготовительных работ не является причиной для приостановки работ и не может влиять на сроки выполнения работ по Контракту. Допуск к комплексу основных работ Заказчиком осуществляется по нарядам-допускам к производству работ. Допуск к комплексу основных работ может осуществляться Заказчиком по участкам (помещениям, части или группе помещений), с оформлением отдельных нарядов-допуска при готовности Подрядчика и участков площадки к производству работ. В комплекс основных работ входят следующие виды работ, включая, но не ограничиваясь: - демонтаж неисправных элементов холодильной машины Trane ERTAB 216 серийный номер EKK1546 на объекте ФГБУ «РГБ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 5 (далее – Холодильная машина, Объект); - установка новых пускателей и иных элементов холодильной машины, обеспечивающих исправную работу холодильной машины; - Разработка исполнительной и технической документации, необходимой для выполнения приемки работ: Подрядчик не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до сдачи результатов Работ Заказчику должен предоставить Заказчику полный комплект исходных данных, собранных в ходе производства работ, исполнительной и технической документации необходимой для выполнения приемки работ; - Уборка территории: после завершения работ до сдачи результатов Работ Заказчику Подрядчик должен провести генеральную уборку территории на которой производились Работы; - Иные работы, в объеме и по содержанию необходимые для достижения целей использования результатов работ, указанных в пункте 6 настоящего технического задания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При производстве работ Подрядчиком должна быть организована система проведения дополнительных обследований с целью уточнения технических решений по выполняемым работам. При производстве работ Подрядчиком должна быть организована система проведения дополнительных обследований с целью уточнения технических решений по ремонтно-реставрационным работам и технических решений по инженерному оборудованию и сетям. Выполнение Работ должно осуществляться в полном соответствии с условиями Контракта, Ориентировочной ведомостью объема работ (Приложение Б Технического задания), Проекта производства работ. Любое отклонение от данных условий и (или) их изменение в обязательном порядке должно быть незамедлительно согласовано с Заказчиком. По окончании работ документально (письмом) известить Заказчика о готовности к сдаче объекта. В комплекс приемо-сдаточных работ входят следующие виды работ, включая, но не ограничиваясь: - производство индивидуальных и комплексных испытаний: Подрядчик до срока окончания работ по Контракту должен произвести и сдать Заказчику индивидуальные и комплексные испытания, подтвердив их успешное прохождение Актами о готовности к сдаче объекта; - сдача результатов выполненных работ с участием представителей Заказчика, с оформлением соответствующего акта; - ввод холодильной машины в эксплуатацию: Подрядчик в срок действия контракта обязан надлежащим образом организовать и реализовать процессы, в том числе испытания, связанные с официальным вводом отремонтированной исправной холодильной машины в эксплуатацию, с оформлением акта ввода в эксплуатацию; - иные работы, в объеме и по содержанию необходимые для достижения целей использования результатов работ, указанных в Разделе 6 настоящего Технического задания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Допускается промежуточная сдача-приемка этапов выполнения работ, обеспеченная исполнительной и эксплуатационной документацией. В случае отсутствия исполнительной документации на работы, предъявленные Заказчику к приемке и оплате, Заказчик имеет право отказать в приемке и последующей оплате данного вида работ. |
| 10 | Нормативные документы, регламентирующие выполнение работ | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться нормативными документами, регламентирующими выполнение работ, в том числе: - Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 О пожарной безопасности; - Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020г. №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения; - ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»; - Правила устройства электроустановок, Минэнерго, ПУЭ 7 издание; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - иными требованиями действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды должна осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами: - МДС 12-26.2006 «Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования"; иными нормативными документами, регламентирующими выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| 11 | Требования к составу, порядку согласования и утверждения организационной и организационно-технической документации в проекте | Подрядчик в сроки, указанные в пункте 9 настоящего Технического задания, но не позднее начала Комплекса основных работ, обязан предоставить Заказчику утвержденные: - План-график выполнения работ, включающий ресурсный план производства работ и план-график движения денежных средств; - Приказ о назначении лиц, имеющих право подписи «Акта-допуска» и выдачи «Наряда-допуска»; - Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ; - Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию мероприятий и соблюдение требований охраны труда и окружающей среды; - Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности; Разработанные Подрядчиком и предоставленные на первичную проверку и согласования Заказчику документы Подрядчик выпускает в статусе «ВДК» (выпущено для комментариев) в сроки, предусмотренные Планом-графиком. Статус документа отражается в штампе документа и/или на титульном листе документа. Заказчик в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения указанных документов, должен утвердить их или предоставить свои замечания. В случае утверждения Заказчиком документов Подрядчик перевыпускает документы в статусе «УВР» (утверждено в работу). В случае наличия замечаний и комментариев со стороны Заказчика, Подрядчик в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения указанных замечаний, обязан согласовать и внести изменения, после чего предоставить Заказчику новую редакцию с учётом замечаний или обоснованным отказом принять замечания. Повторно документ выпускается в статусе «ВДС» (выпущено для согласования) с указанием порядкового номера ревизии документа. Заказчик в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты повторного получения документов, должен утвердить их или предоставить свои замечания. В случае наличия замечаний и комментариев со стороны Заказчика, Подрядчик в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения указанных замечаний, обязан согласовать и внести изменения, после чего предоставить Заказчику новую редакцию с учётом замечаний или обоснованным отказом принять замечания. В случае утверждения Заказчиком документов Подрядчик перевыпускает документы в статусе «УВР» (утверждено в работу). Разработанные Подрядчиком или полученные от третьих лиц документы, не требующие проверки и согласования Заказчиком, Подрядчик выпускает в статусе «ВДИ» (выпущено для информации) в сроки, предусмотренные Планом-графиком. В обоснованном случае по инициативе Подрядчика и/или Заказчика, по письменному обоснованию, допускается понижение статуса документа. В этом случае, подписанные Заказчиком документы в статусе «УВР» возвращаются Заказчику в полном объеме. |
| 12 | Требования к объему и содержанию работ | Состав и объем работ, качество выполняемых работ/применяемых материалов, а также порядок и методика их выполнения должны соответствовать: - целям, указанным в Разделе 7 настоящего Технического задания; - требованиям нормативно-технической документации и правовым актам, указанным в Разделе 10 настоящего Технического задания и иными нормативными документами, регламентирующими выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - требованиям организационно-технических проектных документов, указанным в Разделе 11 настоящего Технического задания; - требованиям настоящего Технического задания и исходных данных, указанных в Разделе 8 настоящего Технического задания. Поставляемый Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Поставляемый Товар должен пройти предпродажную подготовку: проверку технических параметров товара, комплектности, маркировки, наличия эксплуатационной документации, упаковки. Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений самого товара и упаковки и (или) условия хранения и перевозки которого были нарушены. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий Контракта и настоящего Технического задания. |
| 13 | Требования к персоналу Подрядчика, выполняющему Работы | Наличие у представителей Подрядчика (или его субподрядчиков), выполняющих работы с электрооборудованием и электроустановками, действующих удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В, в том числе: с присвоенной группой по электробезопасности не ниже IV (для ответственных руководителей, выдающих наряды) и с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III (для производителей работ, членов бригады, электромонтажников). Квалификация специалистов подтверждается копиями действующих удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с соответствующей группой по электробезопасности. Наличие у представителей Подрядчика (или его субподрядчиков), выполняющих работы на высоте, удостоверений о допуске к работам на высоте, предусмотренных Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н. В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.08.2022 г. № 811 и пунктами 2.5, 2.6 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ) работники Подрядчика, которые будут использовать электрооборудование и электроинструмент, должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, иметь допуск по ПТБ и ПТЭ электроустановок потребителей. Заказчик, в ходе исполнения контракта, в праве запросить информацию, подтверждающую квалификацию персонала, исполняющего работы. В случае непредставление указанной информации Подрядчиком в срок не более 3 (трех) рабочих дней Заказчик оставляет за собой право остановить производство работ и инициировать процедуру расторжения Контракта. Предоставление недостоверной информации является для Заказчика основанием для одностороннего отказа от исполнения Контракта. |
| 14 | Требования к электромонтажным работам (при необходимости их проведения) | Все примененные при монтаже кабельные наконечники должны иметь Сертификат соответствия |
| 15 | Особые условия и требования. | Работы должны быть выполнены с учетом режима работы Российской государственной библиотеки. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик должен ежесменно производить уборку на месте выполнения работ, соблюдать чистоту и порядок. Погрузка и вывоз строительного мусора должны производиться в контейнерах Подрядчика. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика. Все изменения проектных решений, возникающие в процессе производства работ, должны быть незамедлительно согласованы с Заказчиком и проектной организацией, осуществляющей авторский надзор (при наличии). Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством. Вся полнота ответственности при выполнении работ на площадке за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Ответственность за пожарную безопасность на площадке, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком все поставляемые и используемые материалы для выполнения работ. Подрядчик должен своими силами и за свой счёт поставить на площадку все необходимые для проведения Работ: материалы, изделия, оборудование, конструкции и прочее, не определённое настоящим Контрактом, но необходимое для выполнения Работ. Осуществить их транспортировку, приёмку, разгрузку и складирование на Строительной площадке или в согласованных с Заказчиком местах. В связи с расположением Объекта в непосредственной близости к ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» (на территории объединённой охранной зоны № 1) Подрядчику для получения разрешения Заказчика на производство работ необходимо обеспечить своими силами и за свой счёт направление необходимых в связи с этим уведомлений в установленном ФСО России порядке и получение положительного решения ФСО России. При поступлении отрицательного решения от ФСО России Заказчик вправе отказать в доступе сотрудникам Подрядчика на территорию Объекта, в отношении которых поступило отрицательное решение. Отказ в доступе сотрудникам Подрядчика на территорию Объекта, в отношении которых поступило отрицательное решение ФСО России, не является основанием для приостановки работ и/или изменения сроков действия Контракта. Подрядчик обязан согласовывать Заказчиком привлекаемые субподрядные организации. Подрядчик несет полную ответственность за действия и бездействие субподрядных организаций на Объекте и результаты/последствия их действий и бездействий. Подрядчик обязан обеспечить привлечение квалифицированного, с опытом работы инженерно-технического персонала и обученных, аттестованных, прошедших медицинское освидетельствование (в случаях, установленных действующим законодательством РФ) рабочих, необходимых для выполнения работ, в объеме согласно МДС 12-46.2008. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и региональными нормативными правовыми актами. Во время нахождения на объекте представителей Подрядчика, а также привлеченных им для выполнения работ работников, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе регулярно проводить необходимый инструктаж указанных лиц. Подрядчик должен обеспечить наличие на средствах индивидуальной защиты и спецодежде, обязательной по Плану по охране труда и пожарной безопасности, визуальной идентификации (корпоративной айдентики) представителей и Подрядчика. Подрядчик должен уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Контракта, включая, но не ограничиваясь: об аварии в течение 2 (Двух) часов; в течение суток, о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения № 2 к Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 апреля 2022 г. № 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве", а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев; о хищениях и иных противоправные действия в течение 24 (Двадцати четырёх) часов; об аресте и/или блокировании счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами в течение 24 (Двадцати четырёх) часов; о забастовке Персонала подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Работ и взаиморасчётов Сторон и обязательств Сторон по Контракту в течение 24 (Двадцати четырёх) часов. Технология и методы производства работ должны быть в полном соответствии с Техническим заданием, а также с требованиями к качеству материалов согласно ГОСТ и иным действующим на территории РФ нормативно-правовыми актам. Руководство работами должно быть поручено назначенному соответствующим приказом инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. На объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда. Подрядчик вовремя производства Работ обязан обеспечить присутствие в зоне производства работ инженерно-технического персонала, назначенного по приказам Подрядчика. Отсутствие в зоне производства работ инженерно-технического персонала при производстве работ является основанием для Заказчика остановить работы до устранения нарушения. Заказчик и надзорные органы имеют право остановить производство работ при выявленных нарушениях, угрожающих безопасности и здоровью работников и третьих лиц, безопасности зданий, фондов и иному имуществу Заказчика. Остановка работ в данных случаях производится с составлением Акта о нарушении до устранения выявленных нарушений, указанных в акте. Данные остановки работ не являются и не могут расцениваться как приостановка работ по Контракту и не могут изменять предельные сроки производства работ, установленные по Контракту. При производстве работ необходимо применять современные изделия российского и/или иностранного производства. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком все используемые материалы для производства работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех используемых для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. |
| 16 | Требования безопасности, предъявляемые к выполнению работ | При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды, в соответствии с мероприятиями, утвержденными в организационной документации, описанной выше, включая План по безопасности, План по охране труда и противопожарной безопасности и План охраны окружающей среды. Подрядчик несёт полную ответственность за привлечённые для выполнения работ субподрядные организации. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всех норм трудового законодательства и внутриобъектового режима Заказчика. На объектах Заказчика действуют ограничения по употреблению никотиносодержащей продукции. Курение и иное употребление табака и потребление никотинсодержащей продукции (в том числе: сосание, жевание, нюханье никотинсодержащих изделий либо вдыхание никотинсодержащего аэрозоля, пара) и иных видов наркотических веществ (в любой форме их распространения) запрещено на всей территории и в помещениях Библиотеки, кроме специально выделенных местах на открытом воздухе, отмеченных соответствующим знаком. На объектах Заказчика действуют нормы нулевой толерантности к алкоголю. Внос алкогольсодержащей продукции, употребление и нахождение на территории Заказчика в нетрезвом виде запрещено. Выявление фактов нарушения внутриобъектового режима и указанных выше запретов является основанием на запрет в отношении доступа на объекты Заказчика лица, нарушившего данные правила и нестоимостного штрафа в адрес Подрядчика. При внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты, на которые даются ссылки в настоящем техническом задании, следует руководствоваться действующими нормами. |
| 17 | Требования к составу и оформлению документации, передаваемой Заказчику | По завершении Работ как в целом, так и по каждому этапу по-отдельности Подрядчик должен передать Заказчику до начала приемки завершенного объекта исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде необходимую для эксплуатации и дальнейшего развития системы. Минимальный комплект исполнительной документации должен включать документы и материалы, подтверждающие соответствие выполненных работ, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения техническим регламентам (нормам и правилам) и настоящему Техническому заданию, в том числе: - акты готовности к пуско-наладочным работам; - акты готовности к проведению испытаний; - акты о проведении испытаний и готовности системы к вводу в эксплуатацию; - технологические карты по выполненным видам работ - акт ввода в эксплуатацию холодильной машины - журнал фотофиксации этапов работ; - паспорта и сертификаты на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции; - акты индивидуального испытания оборудования; - акт(ы) комплексного опробования (комплексных испытаний) систем; - гарантийные талоны производителей и поставщиков оборудования; - акт передачи площадки Заказчику по завершении производства работ (по форме Приложения З настоящего Технического задания); - документы, подтверждающие вывоз и утилизацию строительного мусора (договоры, акты, квитанции). - иные документы и материалы, подтверждающие соответствие выполненных работ техническим регламентам (нормам и правилам) и настоящему Техническому заданию. Подрядчик обязан передать Заказчику всю исходную документацию, принятую от Заказчика в начале работ или собранную самостоятельно. |
| 18 | Требования по утилизации отходов, образовавшихся при поставке Товара и выполнении работ по монтажу и расстановке поставленного Товара | Подрядчик по завершении строительно-монтажных работ обязан своими силами и за свой счет обеспечить: - уборку мусора образованного в результате исполнения обязательств по Контракту, а также вывоз его и утилизацию за пределами территории Заказчика в соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации; - восстановление зоны производства работ к первоначальному виду, включая влажную уборку от образовавшейся в процессе производства работ пыли; - приведение в порядок площадки производства работ, уборку инструментов, материалов и строительного мусора. |
| 19 | Требования по объему гарантий качества работ | На выполненные работы устанавливается гарантийный срок 1 (один) год с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС. Гарантийный срок качества выполненных работ распространяется на весь выполненный объем работ, в том числе на скрытые работы. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в настоящем пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. |
| 20 | Контроль качества выполняемых работ | Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество Работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. Для проверки соответствия качества выполненных Работ Заказчик может привлекать Технического заказчика, осуществляющего технический и авторский надзор. Подрядчик обязан заблаговременно (за 72 часа) письменно извещать Заказчика о готовности скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. При приемке объекта в эксплуатацию Заказчиком производится оценка качества работ. В случаях, когда работы выполнены с отступлениями от условий Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств. |
| 21 | Приложения | Приложение А. Форма письма о согласовании списков привлекаемого персонала. Приложение Б. Ориентировочная ведомость объема работ. Приложение В. Форма плана-графика выполнения работ. Приложение Г. Критерии приемки результатов работ. Приложение Д. Регламент фотофиксации хода выполнения работ. Приложение Е. Форма Акта-допуска на объект (площадку) для организации производства работ Приложение Ж. Форма Акта открытия и передачи площадки (помещений) в производство работ Приложение З. Форма Акта передачи площадки (помещений) по завершении производства работ |

| Заказчик: __________________/ _____________ / ( подпись) (И.О. Фамилия)М.П. |  | Подрядчик: __________________/ _______________ / ( подпись) (И.О. Фамилия)М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение А

к Техническому заданию

Форма письма о согласовании списков привлекаемого персонала.

Бланк письма организации

с реквизитами и контактными

телефонами

Заместителю генерального директора

по эксплуатации, строительству и безопасности

ФГБУ «Российская государственная библиотека»

Т.И. Щеголькову

В целях организации и выполнения работ по договору/ контракту №___________ от 
«___» ______20___г. «____________________________________________________________»

(предмет договора/контракта)

прошу Вас допустить на территорию ФГБУ «РГБ» по адресу _________________________________ на период с ______________по ____________ 20__ г. следующих работников _______________________________:

(название организации)

| № п/п | ФИО полностью | Должность | Паспорт | Отметки о прохождении вводного инструктажа в РГБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по пожарной безопасности | по охране труда |

Приложение:

- приказ(ы) о назначении ответственных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда на объекте ФГБУ «РГБ»;

- копии удостоверений по проверке знаний ПТМ и охраны труда ответственных лиц;

- копии удостоверений на огневые работы;

- копии удостоверений о допуске работников к выполнению работ повышенной опасности.

Руководитель организации _______________________ / _________________/

МП

КОНЕЦ ФОРМЫ

| Заказчик: __________________/ ______________ / ( подпись) (И.О. Фамилия) М.П. |  | Подрядчик: __________________/ _______________ / ( подпись) (И.О. Фамилия) М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение Б

к Техническому заданию

Ориентировочная ведомость объема работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж пускателя магнитного 150А =110В АВВ | шт | 2 |
| 2 | Опрессовка наконечников кабельных линий | шт | 20 |
| 3 | Монтаж нового пускателя магнитного 150А =110В 1НО+1НЗ LC1D LC1D150FD Schneider Electric | шт | 2 |
| 4 | Выполнение комплекса ПНР | шт | 1 |

| Заказчик: __________________/ ____________ / ( подпись) (И.О. Фамилия) М.П. |  | Подрядчик: __________________/ _______________ / ( подпись) (И.О. Фамилия) М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение В

к Техническому заданию

Форма Плана-графика выполнения работ

(прилагается отдельным файлом)

Приложение Г

к Техническому заданию

Критерии приемки результатов работ

| № п.п. | Требование к результату | Критерий оценки | Способ оценки/Метод проверки | Параметр / Единица измерения | Целевое значение | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Критерии приемки функционального соответствия результатов работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Штатная работа системы кондиционирования оборудования | Работа в автоматическом режиме | Срабатывание работы и остановки системы кондиционирования по заданному временному интервалу | Переключение интервала | Успешно | - |
| 1.2. | Регулировка температуры охлаждения | Температурный режим в помещении | Изменение работы системы кондиционирования с помощью ДПУ | Переключение интервала | Успешно | - |
| 1.3 | Остановка работы системы кондиционирования при достижении заданных параметров температуры в помещениях | Работа в автоматическом режиме | Срабатывание работы и остановки системы кондиционирования по заданному временному интервалу | Переключение интервала | Успешно | - |
| 2. | Критерии приемки результатов работ по техническим параметрам заданным Техническим заданием |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Технические параметры оборудования по документам соответствуют требованиям настоящего Технического задания | Отсутствие расхождений в сторону ухудшения заданных приложением В технических параметров оборудования | Сверка технических характеристик поставленного и смонтированного оборудования и использованных материалов, указанных в сопровождающих документах производителя с требованиями Технического задания. Составление сводной ведомости расхождения параметров в сторону ухудшения характеристик | Расхождение, % | 0 | - |
| 3.2 | Все замены с улучшением характеристик должны быть обоснованы. | Наличие документов-обоснования замены | Проверка документов о замене оборудования или материалы на оборудование или материалы с улучшенными характеристиками, содержащее значимое обоснование замены и улучшения и согласованное Заказчиком. | Наличие правильно оформленных и подписанных сторонами указанных документов | Наличие | - |
| 3.3 | Технические параметры оборудования по факту соответствуют требованиям настоящего Технического задания | Успешно прохождение пуско-наладочных работ, индивидуальных испытаний оборудования и комплексного испытания системы | Проверка документов (актов) об успешном проведении пуско-наладочных работ, готовности системы к проведению комплексных испытаний, успешном проведении комплексных испытаний системы и готовности к вводу в эксплуатацию. | Наличие правильно оформленных и подписанных сторонами указанных документов | Наличие | - |
| 4. | Критерии соответствия результатов требованиям объема и качества выполненных работ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем результатов работ соответствует требованиям Технического задания | Полнота выполнения всех видов работ, перечисленных в разделе 8 ТЗ | Сверка выполненных работ с Перечнем работ (п.8 ТЗ) и актами сдачи-приемки | Выполнение, % | 100 | - |
| 4.2 | Цели работ достигнуты в полном соответствии с требованиями раздела 7 Технического задания | Обеспечение надежной эксплуатации, безопасности, снижение теплопотерь | Анализ эксплуатационных характеристик, замеры температурных режимов, акты испытаний | Достижение целей | Полное | - |
| 4.3 | Качество монтажа и электроподготовки | се кабельные линии проложены в соответствии с ПУЭ, замаркированы, соединения выполнены надежно. | Визуальный осмотр, проверка исполнительной схемы монтажа. | Целостность, маркировка, соблюдение ПУЭ | Полное соответствие | - |
| 4.4 | Соответствие оборудования | Поставленное оборудование и материалы соответствуют техническим характеристикам. | Сверка маркировок, паспортов, сертификатов с ведомостью и требованиями ТЗ. | Совпадение номенклатуры и характеристик, % | 100 | 0 |
| 5 | Критерии соответствия результатов требованиям Технического задания в части оформления организационно-технических документов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Полнота и соответствие исполнительной документации | Наличие полного комплекта документов в соответствии с Разделом 16 Настоящего Технического задания | Проверка комплекта документов. | Расхождение, % | 0 | - |

| Заказчик: _________________/ / |  | Подрядчик: __________________/________________/ |
| --- | --- | --- |

Приложение Д

к Техническому заданию

Регламент фотофиксации хода выполнения работ

- Понятия и определения

  - Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений.

  - Фотоизображение – изображение, полученное и сохраненное при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате (далее – фотоснимок).

  - Слайд – электронный/бумажный документ формата «А-4», содержащий фотоснимок и поле с дополнительной информацией.

  - Материалы фотофиксации – комплект слайдов, отражающий ход выполнения работ.

  - Объект производства работ - объект благоустройства (далее – Объект).

- Общие положения

  - Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика.

  - Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры Объекта и факт выполнения соответствующих работ.

  - Материалы фотофиксации предоставляются Заказчику еженедельно в первый рабочий день в электронном виде.

  - Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации на предмет возможности применения их в качестве подтверждения выполненных работ. В случае принятия решения Заказчиком, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости устранения выявленных замечаний. Подрядчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику.

- Требования к фотофиксации

  - Формат фотоснимка должен быть: *.jpeg, *.raw, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920*1080, без использования цифрового увеличения (зума).

  - Масштаб фотоснимка должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.

  - На Объекте производится:

    - Обзорный фотоснимок объекта (1-2 фотографии с привязкой к стационарным ориентирам);

    - Общий вид объекта с иллюстрацией основных этапов работ.

    - Фотоснимки процесса производства работ по каждому виду работ, производимых на объекте (до начала выполнения работ, ход выполнения работ, результат выполнения работ);

    - Фотоснимки выявленных нарушений технологического процесса, аварий, разрушений, чрезвычайных происшествий.

  - При выполнении работ с помощью строительной техники и средств малой механизации фотоснимок должно содержать в кадре изображение указанной техники.

  - В случае, если в кадре фотоснимка присутствует изображение рабочего персонала, такой персонал должен быть в спецодежде.

  - Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоснимка. В случае некачественной съемки, данное лицо производит повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки.

  - Фотоснимки на всех стадиях «до начала выполнения работ», «ход выполнения работ» и «результат выполнения работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса. При этом должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности.

- Оформление материалов фотофиксации

  - Все фотоснимки систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком путем создания слайдов с указанием дополнительной информации. Поле с дополнительной информацией должно занимать не более 20 (двадцати) процентов от общей площади страницы, на которой представляется фотоснимок.

  - Слайд должен содержать поле с дополнительной информацией, размещённое под фотоснимком, в котором указываются:

    - Наименование Объекта и адрес выполнения работ.

    - Полное наименование Подрядчика.

    - Номер и дата Контракта;

    - Дата и время, когда был сделан фотоснимок (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке);

    - Наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»);

    - Вид выполненных работ.

  - На основании слайдов формируются материалы фотофиксации.

  - Титульный лист материалов фотофиксации должен содержать следующую информацию:

    - Наименование Объекта и адрес выполнения работ.

    - Полное наименование Подрядчика.

    - Номер и дата Контракта

| Заказчик: __________________/ / |  | Подрядчик: __________________/ / |
| --- | --- | --- |

Приложение Е

к Техническому заданию

ФОРМА

АКТ-ДОПУСК

на объект (площадку) для организации производства работ

г. Москва							"____" ____________ 20__ г.

ФГБУ «РГБ» (далее – Заказчик)

(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель Заказчика

________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

и представитель Подрядчика

________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

________________________________________________________________________

(наименование организации-подрядчика)

составили настоящий акт о нижеследующем:

ФГБУ «РГБ» готово предоставить допуск на объект, расположенный по адресу:

________________________________________________________________________________

(наименование помещений, осей, отметок и номер чертежа)

для выполнения работ по __________________________________________________________

в соответствии с контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____________________________

под руководством технического персонала Подрядчика на следующий срок:

начало работ: _________________________________________________________________;

окончание работ: ______________________________________________________________.

при условии выполнения следующих мероприятий до начала работ, а также в течение срока оказания работ, обеспечивающие безопасность оказания работ:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  | Согласование ключевых участников проекта: Подрядчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, должен предоставить на согласование Заказчику списки привлекаемого персонала, включая: руководителя проекта, ответственного за противопожарные мероприятия, ответственного за охрану труда, ответственного за мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности фондов, руководителя работ по обследованию, главных специалистов, заданию с отметками Службы охраны труда Заказчика и Пожарной части (далее – ПЧ) о прохождении инструктажей, список должен сопровождаться пакетом документов, подтверждающих квалификацию персонала. | Подрядчик |
|  | Разработка, и согласование с Заказчиком детального Плана-графика выполнения работ (с обязательными данными Ресурсного плана производства работ и План-графика движения денежных средств): Подрядчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты согласования Проектом производства работ должен предоставить на согласование Заказчику План-график выполнения работ. | Подрядчик |
|  | Получение всех необходимых разрешений на проведение работ: Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего Технического задания до начала комплекса основных работ своими силами и за свой счет обязан получить все необходимые разрешения для допуска к производству работ, включая разрешения на выполнение работ в ОАТИ г. Москвы (при необходимости). | Подрядчик |
|  | Организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренном нормокомплектами: Подрядчик до начала комплекса основных работ своими силами и за свой счет обязан организовать инструментальное хозяйство на Объекте для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренном нормокомплектами. | Подрядчик |
|  | Завоз на стройплощадку необходимых строительных материалов, изделий, полуфабрикатов, механизмов и оборудования: Подрядчик в соответствии с детальным Планом-графиком выполнения работ, учитывающим режим работы Объекта, обязан своими силами и за свой счет организовать завоз на стройплощадку необходимых строительных материалов, изделий, полуфабрикатов, механизмов и оборудования. | Подрядчик |
|  | Работы в электроустановках выполнять по наряду-допуску при наличии письменного разрешения Заказчика | Подрядчик |
|  | Оформлять акт разграничения ответственности при подключении к электрическим и технологическим сетям Заказчика. | Подрядчик |

Примечания:

1. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска, необходимо составить акт-допуск на новый срок.

2. При необходимости в акт-допуск включаются мероприятия с учетом местных условий производств.

| Заказчик: __________________/ _____________/ ( подпись) (И.О .Фамилия) М.П. |  | Подрядчик: __________________/ _______________ / ( подпись) (И.О. Фамилия) М.П. |
| --- | --- | --- |

# КОНЕЦ ФОРМЫ

| Заказчик: __________________/ ____________ / ( подпись) (И.О. Фамилия) М.П. |  | Подрядчик: __________________/ _______________ / ( подпись) (И.О. Фамилия) М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение Ж

к Техническому заданию

ФОРМА

АКТ ОТКРЫТИЯ И ПЕРЕДАЧИ ПЛОЩАДКИ (ПОМЕЩЕНИЙ)

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

г. ______________                                                                                  «___» __________ 20__ г.

В целях исполнения контракта _________________________ (далее – Контракт), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») (далее – Заказчик), в лице заместителя генерального директора по эксплуатации, строительству и безопасности Щеголькова Тимофея Ивановича с одной стороны и _________________________________ (далее – Подрядчик), в лице __________________, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик передал, а Подрядчик принял площадку, представляющую собой комплекс конструктивных элементов и помещений в части____________________________________ и иных помещений Заказчика, технологически связанных и задействованных для реализации комплексного подхода в ходе проведения работ, объекта ФГБУ «РГБ», расположенного по адресу: _____________(далее – Объект), включая все защитные и отделочные (внутренние и наружные) элементы, а также инженерные коммуникации, сети и системы, находящиеся в зоне производства работ, попадающие под влияние планируемых работ и/или оказывающих влияние на результаты планируемых работ, необходимые для нормальной эксплуатации указанных конструкций и здания в целом.

С момента подписания настоящего акта Подрядчику переходят право доступа на площадку для указанных видов работ и обязанности: по надлежащему оформлению доступа, соблюдению внутриобъектового режима, соблюдению правил противопожарных норм, содержанию площадки в надлежащем порядке, в рамках выполнения работ.

Право производства комплекса работ основного периода на площадке оформляется отдельными нарядами-допуска на выполнение работ, нарядами-допуска для работы в электроустановках, нарядами-допуска на выполнение огневых работ, нарядами-допуска на выполнение работ повышенной опасности, нарядами-допуска на проведение газоопасных работ и нарядам-допуска на производство работ на высоте для каждой отдельной зоны производства работ.

Производство комплекса работ основного периода без надлежаще оформленного наряда-допуска является фактом неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

| Заказчик: _____________ / / М.П. |  | Подрядчик: _________________ / / М.П. |
| --- | --- | --- |

КОНЕЦ ФОРМЫ

Приложение З

к Техническому заданию

ФОРМА

АКТ ПЕРЕДАЧИ ПЛОЩАДКИ (ПОМЕЩЕНИЙ)

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

г. ______________                                                                                   «___» __________ 20__ г.

В целях завершения контракта _________________________ (далее – Контракт), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») (далее – Заказчик), в лице заместителя генерального директора по эксплуатации, строительству и безопасности Щеголькова Тимофея Ивановича с одной стороны и _________________________________ (далее – Подрядчик), в лице __________________, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

Подрядчик передал, а Заказчик принял, площадку, ранее переданную Заказчиком Подрядчику по Акту _____________ от __________, представляющую собой комплекс конструктивных элементов и помещений в части ___________________________________ и иных помещений Заказчика, технологически связанных и задействованных для реализации комплексного подхода в ходе проведения работ на объекте ФГБУ «РГБ», расположенном по адресу: _____________ (далее – Объект), включая все защитные и отделочные (внутренние и наружные) элементы, а также инженерные коммуникации, сети и системы, находящиеся в зоне производства работ, попавшие под влияние выполненных работ и/или оказывавших влияние на результаты производства работ, необходимые для нормальной эксплуатации указанных конструкций и здания в целом.

Настоящий акт подтверждает:

- выполнение демонтажа и вывоза временных укрытий, ограждений, площадок для хранения, строительного городка и иных временных сооружений, оборудования, использованных в ходе проведения работ;

- выполнение работ по уборке всей площадки и отсутствие строительного мусора на площадке;

- отсутствие видимых дефектов на существующей отделке зданий, строений элементов благоустройства и озеленения территории Заказчика, а также на инженерных коммуникациях, сетях и системах, находящихся в зоне производства работ, попавших под влияние выполненных работ и/или оказывавших влияние на результаты работ.

С момента подписания настоящего акта Заказчику переходят обязанности по надлежащему соблюдению внутриобъектового режима, соблюдению правил противопожарных норм, содержанию площадки в надлежащем порядке.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

| Заказчик: _____________ / / М.П. |  | Подрядчик: _________________ / / М.П. |
| --- | --- | --- |

КОНЕЦ ФОРМЫ