Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МКДОУ №188г. Кирова	
(наименование стройки)	
	
МКДОУ №188г. Кирова	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28	
Перенос системы пожарной сигнализации,системы оповещения в МКДОУ №188г. Кирова	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	1 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	80831.75	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		25263.96	 руб.	
	строительных работ	11683.98	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		407.31	 руб.	
	монтажных работ	69147.77	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	68	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНм-10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
Кресс=0,6 Кмз=0 Кдопм=2	шт	13	1	13						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13.104					4975.85	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.68	0.6	13.104			379.72	1	4975.85	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ 03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.00001			4338.27	1.39	6030.2		0	
	ФСБЦ 10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0.01			899.56	1.61	1448.29		0	
	ФСБЦ 01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0.0005			284.15	1.58	448.96		0	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0832					8.21		0	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0.025			978.09	1.22	1193.27		0	
		Итого прямые затраты									4975.85	
1.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	99.52	
		ФОТ									4975.85	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					4478.27	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					2288.89	
		Всего по позиции		910.96		11842.53	
2	ГЭСНм-10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
Кресс=0,6 Кмз=0 Кдопм=2	шт	6	1	6						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7.2					2580.91	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0.6	7.2			358.46	1	2580.91	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ 22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0.011			260.03	1.45	377.04		0	
	ФСБЦ 21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0.005			23242.13	1.12	26031.19		0	
	ФСБЦ 01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3.16			2.27	1.6	3.63		0	
		Итого прямые затраты									2580.91	
2.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	51.62	
		ФОТ									2580.91	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3	НР (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	95	1	95					2451.86	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3	СП (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	53	1	53					1367.88	
		Всего по позиции		1 075.38		6452.27	
3	ГЭСНм-08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)
Кресс=0,6 Кмз=0 Кдопм=2	шт	2	1	2						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.472					966.68	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.06	0.6	2.472			391.05	1	966.68	
	2	ЭМ									301.62	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.372					150.65	
	ФСБЦ 91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0.19	0.6	0.228	10.23	1.42	14.53		3.31	
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.06	0.6	0.072			1720.87		123.9	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.06	0.6	0.072			510.07	1	36.73	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	0.6	0.072			680.62		49	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.06	0.6	0.072			379.72	1	27.34	
	ФСБЦ 91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.61	0.6	0.732			38.65		28.29	
	ФСБЦ 91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0.19	0.6	0.228			425.98		97.12	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.19	0.6	0.228			379.72	1	86.58	
	4	М									0	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02			79.88	1.84	146.98		0	
	ФСБЦ 01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.1			155.63	0.94	146.29		0	
	ФСБЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1			174.93	1.12	195.92		0	
		Итого прямые затраты									1418.95	
3.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	19.33	
		ФОТ									1117.33	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1083.81	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					569.84	
		Всего по позиции		1 545.97		3091.93	
4	ГЭСНм-10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении - ранее демонтированный К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2	шт	13	1	13						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21.84					8293.08	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.68	1	21.84			379.72	1	8293.08	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									588.67	
	ФСБЦ 03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.00001	1	0.00013	4338.27	1.39	6030.2		0.78	
	ФСБЦ 10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0.01	1	0.13	899.56	1.61	1448.29		188.28	
	ФСБЦ 01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0.0005	1	0.0065	284.15	1.58	448.96		2.92	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0832	1	1.0816			8.21		8.88	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0.025	1	0.325	978.09	1.22	1193.27		387.81	
		Итого прямые затраты									8881.75	
4.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					165.86	
		ФОТ									8293.08	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	90	1	90					7463.77	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)	%	46	1	46					3814.82	
		Всего по позиции		1 563.55		20326.2	
5	ГЭСНм-10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - - ранее демонтированные К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2	шт	6	1	6						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12					4301.52	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1	12			358.46	1	4301.52	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									874.64	
	ФСБЦ 22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0.011	1	0.066	260.03	1.45	377.04		24.88	
	ФСБЦ 21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0.005	1	0.03	23242.13	1.12	26031.19		780.94	
	ФСБЦ 01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3.16	1	18.96	2.27	1.6	3.63		68.82	
		Итого прямые затраты									5176.16	
5.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					86.03	
		ФОТ									4301.52	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3	НР (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	95	1	95					4086.44	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3	СП (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	53	1	53					2279.81	
		Всего по позиции		1 938.07		11628.44	
6	ГЭСНм-08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм -- ранее демонтированный  К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2	шт	2	1	2						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.12					1611.13	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.06	1	4.12			391.05	1	1611.13	
	2	ЭМ									502.71	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.62					251.07	
	ФСБЦ 91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0.19	1	0.38	10.23	1.42	14.53		5.52	
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.06	1	0.12			1720.87		206.5	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.06	1	0.12			510.07	1	61.21	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	1	0.12			680.62		81.67	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.06	1	0.12			379.72	1	45.57	
	ФСБЦ 91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.61	1	1.22			38.65		47.15	
	ФСБЦ 91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0.19	1	0.38			425.98		161.87	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.19	1	0.38			379.72	1	144.29	
	4	М									74.32	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02	1	0.04	79.88	1.84	146.98		5.88	
	ФСБЦ 01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.1	1	0.2	155.63	0.94	146.29		29.26	
	ФСБЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1	1	0.2	174.93	1.12	195.92		39.18	
		Итого прямые затраты									2439.23	
6.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					32.22	
		ФОТ									1862.2	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1806.33	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					949.72	
		Всего по позиции		2 613.75		5227.5	
7	ГЭСНм-08-02-427-01	Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами - ранее демонтированный К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2	100 шт	0.17	1	0.17						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.9686					663.69	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.03	1	0.0051			308.87	1	1.58	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	11.55	1	1.9635			337.21	1	662.11	
	2	ЭМ									2.31	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0034					1.29	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1	0.0034			680.62		2.31	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1	0.0034			379.72	1	1.29	
	4	М									54.36	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.05	1	1.0285			8.21		8.44	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.101	1	0.01717	261.09	1.22	318.53		5.47	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.00142	1	0.000241	99190.96	1.22	121012.97		29.16	
	ФСБЦ 01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	1	1	0.17	53.58	1.24	66.44		11.29	
		Итого прямые затраты									721.65	
7.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					13.27	
		ФОТ									664.98	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					645.03	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					339.14	
		Всего по позиции		10 112.29		1719.09	
8	ТЦ_20.5.02.04_43_4345244485_15.03.2026_01	Коробка огнестойкая для кабель-канала 40-0450-FR6.0-4 Е15-Е60 (латунь) RAL9003 75х75х30 Промрукав (40-0450-FR6.0-4-Е60)	ШТ	17	1	17			447.3	1	7604.1	
		Всего по позиции		447.30		7604.1	
9	ГЭСНм-08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2	100 м	0.04	1	0.04						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.6516					244.66	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	1	0.6516			375.47	1	244.66	
	2	ЭМ									0.02	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0004					0.13	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1	0.0004	37.32	1.63	60.83		0.02	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1	0.0004			337.21	1	0.13	
	4	М									9.55	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.5664	1	0.262656			8.21		2.16	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.2	1	0.008	261.09	1.22	318.53		2.55	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.001	1	0.00004	99190.96	1.22	121012.97		4.84	
		Итого прямые затраты									254.36	
9.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					4.89	
		ФОТ									244.79	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					237.45	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					124.84	
		Всего по позиции		15 538.50		621.54	
10	ТЦ_20.2.05.04_43_4345244485_15.03.2026_01	Кабель-канал 25*16 Промрукав	М	4	1	4			81.1	1	324.4	
		Всего по позиции		81.10		324.4	
11	ГЭСНм-08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2	100 м	0.21	1	0.21						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.276					1147.7	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.02	1	0.0042			308.87	1	1.3	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10.75	1	2.2575			337.21	1	761.25	
	ФСБЦ ТЗ-2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4.83	1	1.0143			379.72	1	385.15	
	2	ЭМ									1.43	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0021					0.8	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0021			680.62		1.43	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0021			379.72	1	0.8	
	4	М									40.93	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.42	1	0.9282			8.21		7.62	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2.09	1	0.4389	52.34	1.45	75.89		33.31	
		Итого прямые затраты									1190.86	
11.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					22.95	
		ФОТ									1148.5	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1114.05	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					585.74	
		Всего по позиции		13 874.29		2913.6	
12	24.3.03.05-0012
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	21	1	21	16.25	1.01	16.41	1	344.61	
		Всего по позиции		16.41		344.61	
13	20.2.05.02-1066
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 16-17 мм
Объем: 21 * 2	100 шт	0.42	1	0.42	171.05	1.38	236.05	1	99.14	
		Всего по позиции		236.05		99.14	
14	ГЭСНм-08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2	100 м	0.21	1	0.21						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.9429					350.01	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4.49	1	0.9429			371.21	1	350.01	
	2	ЭМ									5.04	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0042					1.87	
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.0021			1720.87		3.61	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.0021			510.07	1	1.07	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0021			680.62		1.43	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0021			379.72	1	0.8	
	4	М									31.27	
	ФСБЦ 20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0.05	1	0.0105	412.93	1.24	512.03		5.38	
	ФСБЦ 20.2.02.01-0011	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0.0122	1	0.002562	1481.45	1.38	2044.4		5.24	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02	1	0.0042	79.88	1.84	146.98		0.62	
	ФСБЦ 01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	2.7993	5.87	0.88	5.17		14.47	
	ФСБЦ 01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00043	1	0.00009	43821.53	1.41	61788.36		5.56	
		Итого прямые затраты									388.19	
14.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					7	
		ФОТ									351.88	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					341.32	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					179.46	
		Всего по позиции		4 361.76		915.97	
15	ГЭСНм-08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2	100 м	0.04	1	0.04						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.1128					41.87	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	1	0.1128			371.21	1	41.87	
	2	ЭМ									0.96	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0008					0.35	
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.0004			1720.87		0.69	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.0004			510.07	1	0.2	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0004			680.62		0.27	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0004			379.72	1	0.15	
	4	М									4.26	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.05	1	0.002	79.88	1.84	146.98		0.29	
	ФСБЦ 01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13.33	1	0.5332	5.87	0.88	5.17		2.76	
	ФСБЦ 01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0.5	1	0.02	37.71	1.6	60.34		1.21	
		Итого прямые затраты									47.44	
15.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					0.84	
		ФОТ									42.22	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					40.95	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					21.53	
		Всего по позиции		2 769.00		110.76	
16	ТЦ_21.1.08.01_43_4345244485_15.03.2026_01	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	М	25	1	25			28.9	1	722.5	
		Всего по позиции		28.90		722.5	
17	ГЭСНм-08-02-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2	100 шт	0.13	1	0.13						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.234					86.86	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1.8	1	0.234			371.21	1	86.86	
	2	ЭМ									3.12	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0026					1.15	
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1	0.0013			1720.87		2.24	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1	0.0013			510.07	1	0.66	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0013			680.62		0.88	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0013			379.72	1	0.49	
	4	М									0.82	
	ФСБЦ 14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0.00005	1	0.000007	82698.14	1.42	117431.36		0.82	
		Итого прямые затраты									91.95	
17.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					1.74	
		ФОТ									88.01	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					85.37	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					44.89	
		Всего по позиции		1 722.69		223.95	
18	01.7.15.12-0039
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М6, длина 200 мм
Объем: 0.04 * 13 : 1000	т	0.00052	1	0.00052	122104.11	0.91	111114.74	1	57.78	
		Всего по позиции		111 115.38		57.78	
19	01.7.15.11-0021
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М6
Объем: 0.006 * 26	кг	0.156	1	0.156	184.28	1.22	224.82	1	35.07	
		Всего по позиции		224.81		35.07	
20	01.7.15.05-0021
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М6
Объем: 0.007 * 26	кг	0.182	1	0.182	146.44	1.22	178.66	1	32.52	
		Всего по позиции		178.68		32.52	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			37892,69	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			25263,96	
		      эксплуатация машин и механизмов			817,21	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			407,31	
		      материальные ресурсы			11404,21	
		      перевозка			0	
		Всего ФОТ			25671,27	
		Всего накладные расходы			23834,65	
		Всего сметная прибыль			12566,56	
		Итого СМР			74293,90	
		Всего оборудование			0	
		Сметная стоимость в текущих ценах			74293,90	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			67,91	
		       затраты труда машинистов			0,99	
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)		22 %	2688,72	
		Итого без НДС			76982,62	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС		5 %	3849,13	
		ИТОГО			80831,75	
	
	Составил:	Проверил: