Утверждаю

Проректор по ИРиУК

__________________Головкин С.М.

«_____» ______________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

- Выполнение работ выполнение  работ по испытанию пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу и перекатку рукавов пожарных кранов, а также испытания на водоотдачу наружных пожарных гидрантов.

- Место выполнения работ:

Выполнение работ выполнение  работ по испытанию пожарных кранов (далее - ПК) внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу и перекатку рукавов пожарных кранов, а также испытания на водоотдачу наружных пожарных гидрантов (далее - ПГ) на объектах защиты РГАТУ имени  П.А. Соловьева летом и осенью 2026 года согласно Таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта защиты | Количество ПК / ПГ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Главный учебно-лабораторный корпус | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Пушкина, д. 53 | 10 |
| 2. | Учебно-лабораторный корпус №1 | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Плеханова, д. 2 | 17 |
| 3. | Учебно-лабораторный корпус №2 | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Луначарского, д. 2 | 13 |
| 4. | Учебно-лабораторный корпус №3 | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Волжская Набережная, д.173А | 12 |
| 5. | Общежитие РГАТУ | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 60 | 10 |
| 6. | Общежитие РАК | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Свободы, д. 25 | 10 |
| 7. | Студенческий клуб «Прометей» | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Пушкина, д. 57 | 5 |
| 8. | Рыбинский авиационный колледж | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Чкалова, д.93 /Свободы, д.13 | 22 |
| 9. | Здание учебных мастерских | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Чкалова, д.93/Свободы, д.13 | 5 |
| 10. | Спортивный комплекс «Ракета» | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Герцена, д.86 | 6 |
| 11. | Радиоцех | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Чкалова, д.93/Свободы, д.13 | 1 |
| 12. | Пожарный гидрант | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Румянцевская, д. 60 | 1 |
| 13. | Пожарный гидрант | Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Пушкина, д. 53 | 1 |
| 14. | Гаврилов-Ямский филиал РГАТУ имени П. А. Соловьева | г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.53 | 10 |
| ИТОГО |  |  | 121/2 |

- Срок, порядок и периодичность выполнения работ:

Выполнение работ проводится за 2 этапа:

Первый этап контракта (летние испытания) с момента подписания контракта в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней.

- испытание пожарных кранов  (с учетом перекатки рукавов на новое ребро) в количестве 121 штуки;

- испытание пожарных гидрантов в количестве 2 штук.

Второй этап контракта (осенние испытания) с 05.10.2026 г. по 22.10.2026 г.

- испытание пожарных кранов  в количестве 121 штуки;

- испытание пожарных гидрантов в количестве 2 штук.

Выполнение работ производится в рабочие дни (кроме выходных и праздничных дней) в рабочее время с 08-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00).

- Требования к качеству выполняемых работ:

  - Выполняемые работы должны соответствовать нормам и правилам, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в том числе:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности".

- Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода (принята и рекомендована к опубликованию Управлением государственного пожарного надзора МЧС России письмом от 15 мая 2007 г. № 19-2-1000).

- ГОСТ Р 59643 - 2021.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ) в  соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,  Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона 44-ФЗ.

- Состав работ:

  - Перед  выполнением работ  Исполнитель предоставляет Заказчику:

- копии протоколов о поверке средств измерений;

- копия лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 года «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»).

  - Проведение работ по испытанию внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов на новую скатку должно проводиться по всем объектам  Заказчика в объемах, согласно, графика оказания услуг (таблица 1 и 2) и должно включать в себя:

    - Испытание на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода включает в себя:

- внешний осмотр оборудования и частей, входящих в систему внутреннего противопожарного водопровода, с сопутствующей проверкой ее комплектации;

- проведение испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи;

    - Перекатка всех пожарных рукавов на новую скатку 1 раз в год включает в себя:

- внешний осмотр рукава;

- удаление загрязнений с внешней поверхности рукава;

- проверка состояния ткани и навязки соединительной головки рукава;

- перемотка рукава на новую складку с составлением акта;

- маркировка пожарных рукавов (при необходимости).

  - Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения и представлять угрозу для работников и посетителей. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

  - По результатам проведенных испытаний Исполнитель представляет акт, в котором указываются все проведенные работы, в том числе перекатку пожарных рукавов.

  - Исполнитель обязан сообщать Заказчику обо всех случаях выявления недостатков и дефектов на пожарных рукавах и пожарных кранах. С представлением дефектных актов по каждому неисправному пожарному крану и пожарному рукаву.

  - Исполнитель должен гарантировать качество выполняемых работ согласно действующему законодательству РФ. Качество работ, а также используемых материалов должно соответствовать нормативно-технической и методической документации. В случае выявления недостатков и замечаний Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки и замечания.