Приложение к электронной версии контракта

Описание объекта закупки

Наименование: Оказание услуг по поверке счетчика воды для нужд Управления Россельхознадзора по Брянской , Смоленской и Калужской областям

Код ОКПД-2 45.20.21.222

- Перечень объектов, характеристики и объем оказываемых услуг:

| № п/п | Расположение узла учета | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Объем оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адм. Здание пер. Осовиахима д.3кор2 | Поверка водосчетчика холодной воды: СКВ-15 №042553 (15мм) | шт | 1 |
| 2. | Адм. Здание пер. Осовиахима д.3кор2 | Поверка водосчетчика холодной воды СКБ №1012123528100 (15мм) | шт | 1 |
| 3. | Брянский район, п. Путёвка, ул. Рославльская, д. 3 | Поверка водосчетчика холодной воды: СГВ № 21982083 (15мм) | шт | 1 |

- Срок оказания услуги:

Оказание услуги :  в течении 15 рабочих дней с даты заключения контракта.

Срок действия контракта: с даты заключения по 30 сентября 2026 г.

3. Требование к исполнителю:

Услуги оказываются в соответствии с требованиями действующего законодательством Российской Федерации; предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

- Поверку осуществляют аккредитованные, в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

-Результаты поверки контрольно-измерительных приборов должны подтверждаться сведениями о результатах поверки, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. На контрольно-измерительные приборы наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке, и (или) в паспорт (формуляр) вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.

-Сведения о результатах поверки передаются Исполнителем в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в установленные законодательством РФ сроки.

-Цена включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, включая расходы на проезд к месту нахождения Заказчика для получения и сдачи счетчика, уплату налогов и других обязательных платежей, которые должны  выплачиваться в связи с оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Место оказания услуги:

г.Брянск, ул. Осовиахима д.3 кор.2

Брянский район, п. Путёвка, ул. Рославльская, д. 3

5. Порядок расчетов:

Оплата  услуг производится Заказчиком из средств федерального бюджета, в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 7 (Семи) рабочих дней после даты приемки оказанных услуг, на основании счета, счет-фактуры (при необходимости), акта об оказании услуг.

6. Приёмка оказанных услуг:

Исполнитель в течение одного рабочего дня согласовывает с Заказчиком дату оказания услуги.

Приемка оказанных услуг осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком подписанного Исполнителем акта об оказании услуг, но не ранее даты фактически оказанной услуги, путем проведения Заказчиком экспертизы своими силами, по результатам которой, Заказчик подписывает акт об оказании услуг, либо в те же сроки направляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Старший специалист 1 разряда

отдела административно-хозяйственной,

закупочной деятельности и охраны труда	                                       И.Г. Гончарова