# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Наименование закупочной сессии: Поставка реагентов и расходных материалов для нужд клинико-диагностической лаборатории Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ в 2026 году

# НМЦК: 58 998 рублей 50 копеек

# Условия закупки:

# Основание закупки: п.5 ст.93 44-ФЗ

Предлагаемый Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами:

- Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации;

Условия доставки:

Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика с разгрузкой транспортного средства. Поставщик обязан осуществить доставку товара не позднее 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара является дата поставки товара и предоставления Поставщиком, надлежащим образом оформленных сопроводительных документов, предусмотренных Контрактом (УПД, счет, Акт по форме 0510452 и т.д.).

Место доставки и приема товара: склад Клиник ИГМУ по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.18.

Срок действия Контракта: с момента заключения до 30.12.2026 г.

Описание объекта закупки

| № п/п | КТРУ/ ОКПД 2/ НКМИ | Наименование медицинского изделия | Требования к качественным и функциональным показателям медицинского изделия |  |  | Единица измерения товара | Количество, требуемое к поставке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.110-00007603/ 21.20.23.110/ 217960 | D-димер ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Описание по КТРУ: Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения D-димера (D-dimer) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА). |  |  | Набор | 3 |
|  |  |  | Характеристика товара согласно КТРУ: Сведения отсутствуют Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). Дополнительные характеристики в связи с отсутствием в КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Название характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов при постановке в дублях | не менее 42 | Количество исследований |  |  |
|  |  |  | Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации) | не более 75 | мин. |  |  |
|  |  |  | Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Числовое значение чувствительности | не более 10 | нг/мн |  |  |
|  |  |  | Количество калибраторов | не менее 5 | штука |  |  |
|  |  |  | Пленка (крышка) для заклеивания (закрывания) планшета | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Взаимозаменяемость неспецифических реагентов (промывочный раствор, стоп-реагент) для других ИФА-наборов лота | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности на момент доставки | Не менее 9 | месяц |  |  |
| 2 | 26.60.12.119 | Калибровочные тест -полоски для калибровки осадка мочи, совместимые с Автоматическим анализатором мочи Сobas u 601, имеющимся у Заказчика. |  |  |  | упаковка | 1 |
|  |  |  | Характеристика товара согласно КТРУ: Сведения отсутствуют Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). Дополнительные характеристики в связи с отсутствием в КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Название характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
|  |  |  | Готовая к использованию калибровочная тест -полоска изготовлена из инертного серого пластика с постоянным коэффициентом отражения. Значения калибровки определены относительно эталона белого цвета и сохранены в программном обеспечении анализатора Калибровочные полоски cobas u используются для калибровки фотометрического компонента анализатора. | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Каталожный номер/Артикул | 6390579001 или эквивалент |  |  |  |
|  |  |  | Количество полосок в упаковке | Не менее 25 | штука |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности на момент доставки | Не менее 12 | месяц |  |  |