ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Реагенты для анализатора гематологического автоматического для диагностики in vitro
серий XS-1000i в филиал ФГБУЗ Центр крови ФМБА России в г. Ростов-на-Дону.
	№ п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ объекта закупки
	ХАРАКТЕРИСТИКИ объекта закупки
	Единица измерения показателя
(при наличии)
	Значение показателя объекта закупки
	Инструкция по заполнению участником характеристик в заявке
	Код позиции КТРУ/ ОКПД2

	Кол-во
	Единицы измерения по ОКЕИ

	
	
	Качественные
	Количественные
	
	
	
	
	
	

	1
	Материал контрольный, низкий уровень
	Описание
	
	
	Контрольный материал, предназначенный в первую очередь для внутрилабораторного контроля качества автоматических, полуавтоматических и ручных процедур анализа компонентов крови, а также для проведения внешнего контроля качества (SNCS). 
Использование стабилизированных материалов  форменных элементов для контроля гематологических приборов является стандартной процедурой. При выполнении процедур измерений, аналогичных таковым при работе с  образцами пациента, в режиме контроля качества в правильно  откалиброванном и нормально функционирующем приборе  материал  будет давать значения в ожидаемых пределах,  указанных в листе анализа контрольного материала.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	21.20.23.111
	3
	Штука


	
	
	Состав
	
	
	Включает стабилизированные эритроциты  человека, лейкоциты человека и тромбоциты в консервирующей  среде
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Количество флаконов
	Штука
	≥ 1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Объем в одном флаконе
	Кубический сантиметр;
миллилитр
	≥ 1,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Стабильность вскрытого материала
	Сутки
	≥ 14
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Совместимость
	
	
	Совместимость с анализатором SysmexXS-1000i, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Дополнительно:
	
	
	

	
	
	Наименование
	
	
	Согласно Регистрационному удостоверению
	
	
	
	

	2
	Материал контрольный, нормальный уровень
	Описание
	
	
	Контрольный материал, предназначенный в первую очередь для внутрилабораторного контроля качества автоматических, полуавтоматических и ручных процедур анализа компонентов крови, а также для проведения внешнего контроля качества (SNCS). 
Использование стабилизированных материалов  форменных элементов для контроля гематологических приборов является стандартной процедурой. При выполнении процедур измерений, аналогичных таковым при работе с  образцами пациента, в режиме контроля качества в правильно  откалиброванном и нормально функционирующем приборе  материал  будет давать значения в ожидаемых пределах,  указанных в листе анализа контрольного материала.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	21.20.23.111
	3
	штука

	
	
	Состав
	
	
	Включает стабилизированные эритроциты  человека, лейкоциты человека и тромбоциты в консервирующей  среде
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Количество флаконов
	Штука
	≥ 1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Объем в одном флаконе
	Кубический сантиметр;
миллилитр
	≥ 1,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Стабильность вскрытого материала
	Сутки
	≥ 14
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Совместимость
	
	
	Совместимость с анализатором SysmexXS-1000i, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Дополнительно:
	
	
	

	
	
	Наименование
	
	
	Согласно Регистрационному удостоверению
	
	
	
	

	3
	Материал контрольный, высокий уровень
	Описание
	
	
	Контрольный материал, предназначенный в первую очередь для внутрилабораторного контроля качества автоматических, полуавтоматических и ручных процедур анализа компонентов крови, а также для проведения внешнего контроля качества (SNCS). 
Использование стабилизированных материалов  форменных элементов для контроля гематологических приборов является стандартной процедурой. При выполнении процедур измерений, аналогичных таковым при работе с  образцами пациента, в режиме контроля качества в правильно  откалиброванном и нормально функционирующем приборе  материал  будет давать значения в ожидаемых пределах,  указанных в листе анализа контрольного материала.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	21.20.23.111
	3
	штука

	
	
	Состав
	
	
	Включает стабилизированные эритроциты  человека, лейкоциты человека и тромбоциты в консервирующей  среде
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Количество флаконов
	Штука
	≥ 1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Объем в одном флаконе
	Кубический сантиметр;
миллилитр
	≥ 1,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Стабильность вскрытого материала
	Сутки
	≥ 14
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Совместимость
	
	
	Совместимость с анализатором SysmexXS-1000i, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Дополнительно:
	
	
	

	
	
	Наименование
	
	
	Согласно Регистрационному удостоверению
	
	
	
	



Совместимость: Все реагенты должны быть предназначены для анализатора гематологического автоматического для диагностики in vitro серий XS-1000i производства.
Наличие штрих-кодов на этикетках реагентов, необходимых для проведения анализа и автоматической интерпретации результатов гематологического автоматического для диагностики in vitro серий XS-1000i производства

[bookmark: _GoBack]Срок поставки: по заявкам, с даты заключения контракта по 30.11.2026г.
Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок годности:
п.1,2,3 Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 30 дней до окончания срока годности, установленного производителем.*
* - значение параметра не требует конкретизации




Ответственный за составление 
технического задания										Дегтярева Н.В.


