ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров для нужд ФКУ ОК УФСИН России по Удмуртской Республике

Настоящее техническое задание определяет обязательные требования Заказчика к качественным, техническим и функциональным характеристикам (эксплуатационным свойствам) товара, являющегося предметом контракта, заключаемого на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. Заказчик: Федеральное казенное учреждение Отдел по конвоированию УФСИН России по Удмуртской Республике, 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  Индустриальный район, ул. Воткинское шоссе, д. 172.

2. Сроки и условия оказания услуг по поставке: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

3. Место поставки: Федеральное казенное учреждение отдел по конвоированию УСИН России по Удмуртской Республике, 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  Индустриальный район, ул. Воткинское шоссе, д. 172.

4. Общие требования к товарам:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара (показатели)1, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям |  |  |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Вид и значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  | значения показателей, которые не могут изменяться |  | максимальные и (или) минимальные значения показателей или допустимые варианты значений показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Водонагреватель электрический | Показатели, предусмотренные КТРУ 27.51.25.110-00000001 |  |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | Мощность |  |  |  | ≥ 1 и < 2 Киловатт |  |
|  |  | Наличие термостата |  | да |  |  |  |
|  |  | Необходимое напряжение сети |  | 220 Вольт |  |  |  |
|  |  | Рабочий объем |  | 150 литров |  |  |  |
|  |  | Тип |  | наливной |  |  |  |
|  | Водонагреватель электрический | Показатели, предусмотренные КТРУ 27.51.25.110-00000001 |  |  |  |  | 1 шт. |
|  |  | Мощность |  |  |  | ≥ 1 и < 2 Киловатт |  |
|  |  | Наличие термостата |  | да |  |  |  |
|  |  | Необходимое напряжение сети |  | 220 Вольт |  |  |  |
|  |  | Рабочий объем |  | 100 литров |  |  |  |
|  |  | Тип |  | наливной |  |  |  |

5. Требования к качеству товара, сроку годности (гарантийным срокам) товара:

Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2025 г. (товаром, который не был в употреблении), без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

на момент передачи Заказчику принадлежащим Поставщику на праве собственности и не обремененным правами и притязаниями;

должен соответствовать техническим и санитарным требованиям, а также нормам, стандартам, правилам, действующим на данном товарном рынке

качество Товара должно подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия (в случае обязательной сертификации) или декларация о соответствии либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при наличии).

технические и функциональные характеристики поставляемого товара, а также упаковка и маркировка Товара должны соответствовать установленным для данного вида Товара стандартам и техническим условиям;

поставляемый товар должен иметь гарантийный срок эксплуатации, соответствующим гарантийному сроку, установленному производителем;

маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке;

упаковка товара должна предохранять его от механических повреждений и обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении;

упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

_________________________

1При составлении описания объектов закупки Заказчиком не использовались показатели, требования, условные обозначения и терминология касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, и качественных характеристик объекта закупки в соответствии с действующими ГОСТами в связи тем, что ни один                   из действующих ГОСТов не обеспечивает возможности описать товар в соответствии с потребностью Заказчика, при этом не ограничив право участников закупки                                               предлагать производимую или реализуемую ими продукцию. В связи с этим Заказчик описывает товар исходя из собственных потребностей