Техническое задание

             1.Характеристики:

	Марка/модель техники:
	Система бесперебойного электропитания осветительного оборудования BSV-1, BSV-2


	Наименование услуг (работ)
	Кол-во
	Ед.
	Цена, 

руб.
	Стоимость, руб.

	- проверка статуса устройства;

- проверка напряжения батареи;

- проверка тока устройства;

- проверка тока зарядки батареи;

- проверка общей выработанной емкость батареи;

- проверка отключения сети;

- проверка глубокой разрядки батареи;

- выдача заключения.
	1
	шт
	
	

	ИТОГО:
	


Расходные материалы входят в стоимость ремонта.
2.Требования к качеству услуг:
Техническое обслуживание и ремонт должны быть выполнены в полном объеме и с должным уровнем качества в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами в данной сфере услуг, в том числе с нормами, правилами и процедурами, установленными заводом-изготовителем. 

Техническое обслуживание должно производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и не должно нарушать гарантийных обязательств и эксплуатационной документации завода-изготовителя. 

Услуги оказываются Исполнителем, с использованием контрольно-измерительных приборов, испытательного оборудования, специальных инструментов, ремонтными и расходными материалами, предназначенными для ремонтируемой техники. 

Исполнитель должен обеспечить соответствие выходных параметров ремонтируемого оборудования требованиям технической документации.
Работы проводятся в соответствии с регламентирующими документами: Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей Электрической Энергии (ПТЭЭПЭЭ), утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. № 811 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии”. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204. ГОСТ Р 50571.7.710-2023 (МЭК 60364-7-710:2021) "Электроустановки низковольтные. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений". 

Диагностику ИБП (BSV-1 и BSV-2) выполняют квалифицированные специалисты с использованием поверенного оборудования и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

По окончании работ Подрядчик представляет технический отчёт (акт) в 2 экземплярах: 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр на цифровом носителе в формате exel либо word, содержащий следующие сведения: 

( Результат визуального осмотра; 

( Проверка работы системы самотестирования оборудования;

( Проверка напряжения АКБ; 

( Проверка тока заряда АКБ; 

( Проверка тока устройства (нагрузки и перегрузки); 

( Проверка остаточной емкости АКБ; 

( Проверка работы ИБП при отключении основного питания (тест перехода на батарею); 

( Проверка времени автономной работы при номинальной нагрузки (глубокий разряд АКБ); 

( Проверка системы индикации и сигнализации; 

( Информация о состоянии ИБП. 

Перечень выявленных неисправностей с рекомендациями по ремонту, если такие имеются. 
Срок оказания услуги 14 календарных дней.
Запасные части (расходные материалы), используемые в ходе технического обслуживания и ремонта, должны соответствовать требованиям завода-изготовителя ремонтируемой марки. Используемые при оказании услуг по техническому обслуживанию запасные части (расходные материалы) должны быть новыми и ранее не бывшими в эксплуатации. Использование просроченных запасных частей (расходных материалов) не допускается. Стоимость запасных частей, расходных материалов, узлов, агрегатов, горюче-смазочных материалов, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС, должны входить в стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту. Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг, обнаруженные в пределах гарантийного срока, в том числе за поломки и неисправности в результате действий и/или упущений Исполнителя. В случае некачественного оказания услуг Исполнитель обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Зам.главного врача

(должность)
	 (должность)

	__________________ Н.Н. Рощипкин
(подпись, фамилия и инициалы)
	______________ 

(подпись, фамилия и инициалы)

	__ _____________ 20__ г.
	__ _____________ 20__ г.



