Обоснование цены

| № п/п | Наименование товара, технические и функциональные характеристики | Количество | 1 КП | 2 КП | 3 КП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка чугунная аналог МЗВ Ду100 Ру16 75C Завод им Гаджиева. Технические характеристики: Страна производства - Россия; Тип затвора - с штурвалом; Тип присоединения – фланцевое; Количество присоединительных отверстий – 8; Тип клина – чугунный, обрезиненный клин; Затвор – клиновая; Температура рабочей среды - от 5 до +75 C; Диаметр - Ду 100; Максимальное рабочее давление, бар - Ру16; Максимальная рабочая температура - Тмакс=75C; Максимальное усилие на маховике для закрытия - 1600 Н*м; Строительная длина - 190 мм. | 3 шт | 49 278,66 | 41 475,45 | 36 000,00 |
| 2 | Задвижка чугунная аналог МЗВ Ду50 Ру16 75C Завод им Гаджиева. Технические характеристики: Россия/Тип затвора - с штурвалом; Тип присоединения – фланцевое; Количество присоединительных отверстий – 4; Тип клина – чугунный, обрезиненный клин; Затвор – клиновая; Температура рабочей среды - от 5 до +75 C; Диаметр - Ду 50; Максимальное рабочее давление, бар - Ру16; Максимальная рабочая температура - Тмакс=75C; Максимальное усилие на маховике для закрытия - 850 Н*м; Строительная длина - 150 мм. | 1 шт | 9 277,28 | 8 025,36 | 7 000,00 |
| 3 | Прокладка резина МБС фл Ду50 Ру10-40 исп. А ГОСТ 15180-86. Технические характеристики: Россия/Диаметр - Ду 50; Давление - 10-40 кгс/см2 (бар); Внутренний диаметр прокладки - 57 мм; Толщина прокладки - 2 мм; | 2 шт | 532,64 | 424,60 | 500,00 |
| 4 | Прокладка резина МБС фл Ду100 Ру25-40 исп. А ГОСТ 15180-86. Технические характеристики: Россия/Диаметр - Ду 100; Давление - 25-40 кгс/см2 (бар); Внутренний диаметр прокладки - 106 мм; Толщина прокладки - 2 мм. | 6 шт | 2 149,32 | 1 818,78 | 1 800,00 |
| 5 | Болт М16х70 (0.13 кг/шт). Россия/Материал – сталь; Технические характеристики: Тип головки - шестигранная головка; Тип резьбы - полная резьба; Покрытие – цинковое; Класс прочности - 5.8; Резьба - М16; Длина болта, гайки, мм – 70; Длина резьбы, мм – 38; Диаметр резьбы - 16 мм; Размер "под ключ" – 24. | 8 кг | 3 211,76 | 1 716,96 | 2 000,00 |
| 6 | Гайка М16 (0,038 кг/шт). Технические характеристики: Китай/Материал – сталь; Тип головки - шестигранная головка; Покрытие – цинковое; Класс прочности – 5; Резьба - М16; Диаметр резьбы - 16 мм; Толщина – 13; Размер "под ключ" – 24. | 2 кг | 588,60 | 398,40 | 360,00 |
| Итого: |  |  | 65 038,26 | 53 859,55 | 47 660,00 |

Минимальное ценовое предложение: 47 660 (Сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА |  | ОТ ПОСТАВЩИКА |
| --- | --- | --- |
| должность |  | должность |
| ___________________ // |  | ______________________ / / |
| подпись расшифровка |  | подпись расшифровка |
| М.П. (при наличии) |  | М.П. (при наличии) |