	ПЕРЕЧЕНЬ

	№ 
п/п
	Наименование
	Модель
	Зав. №
	Год выпуска
	№ 
Госреестра
	Вид работ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Бесконтактный инфракрасный термометр
	F01
	0420111918
	2020
	78683-20
	Поверка

	2. 
	Весы медицинские
	РП-150 МГ
	323
	2005
	368-00
	Поверка

	3. 
	Манометр мембранный
	ММП-60
	44944
	2008
	10860-06
	Поверка

	4. 
	Манометр мембранный
	ММП-60
	45073
	2008
	10860-06
	Поверка

	5. 
	Манометр мембранный
	ММП-60
	45119
	2008
	10860-06
	Поверка

	6. 
	Манометр мембранный
	[bookmark: _GoBack]ММП-60
	46938
	2008
	10860-06
	Поверка

	7. 
	Манометр мембранный
	ММП-60
	47020
	2008
	10860-06
	Поверка

	8. 
	Манометр мембранный
	ММП-60
	47316
	2008
	10860-06
	Поверка




