Техническое задание

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Наименование товара (работы, услуги). | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.14.20.111 https://www.ozon.ru/product/reduktor-azotnyy-ptk-a-90-5-al-3089793252/?is_apparel_size_selected=true&sh=YF4N71YZPw | Редуктор азотный ПТК А-90-5 АЛ | Редуцирующий газ - Азот Наибольшая пропускная способность, м³/ч - 50 Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²) - 20 Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²) - 1,25 Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см²) - 1,6 Присоединение к баллону - Радиальное Присоединительные размеры на входе - гайка накидная с внутренней резьбой G3/4 Присоединительные размеры на выходе - штуцер с гайкой (резьба) и ниппель (ø мм) M16х1,5 и ниппель 6/9 | Шт. | 2 |
| 2 | 26.51.63.110 https://www.ozon.ru/product/schetchik-gaza-schetpribor-sgd-g4-analog-bk-g4-mezhosevoe-110-mm-levyy-1-1-4-1358326658/?is_apparel_size_selected=true&sh=YF4N7xw_EA | Счетчик газа Счетприбор СГД G4 (аналог BK G4), межосевое 110 мм, левый 1 1/4" | Тип - Счетчик газа Тип счетчика газа - Левый, Мембранный Резьба - 1 1/4" Межосевое расстояние, мм - 110 Комплектация счетчика - Без монтажного комплекта | Шт. | 3 |
| 3 | 26.51.63.110 https://www.ozon.ru/product/gazovyy-schetchik-sgd-g1-6-levyy-2026-g-prisoedinitelnaya-rezba-1-1-4-dyuym-napravlenie-1851542513/?is_apparel_size_selected=true&sh=YF4N7-8vZg | Газовый счётчик СГД-G1,6 левый, 2026 г., присоединительная резьба 1 1/4 дюйм направление слева направо | Тип счетчика газа - Мембранный, Левый Минимальный расход газа, м³/ч - 0.016 Максимальный расход газа, м³/ч - 2.5 Максимальное давление, кПа - 50 Типоразмер счетчика газа - G1.6 Резьба - 1 1/4" Межосевое расстояние, мм - 110 Мин. температура, °С -40 Макс. температура, °С 55 Тип подключения - Штуцер-штуцер Комплектация счетчика - Без монтажного комплекта Единиц в одном товаре - 1 | Шт. | 3 |
| 4 | 27.11.50.120 https://www.ozon.ru/product/132f0024-preobrazovatel-chastotnyy-vlt-micro-drive-fc-51-3kvt-380-480-3f-danfoss-3251524402/?is_apparel_size_selected=true&sh=YF4N75Krfw | 132F0024 Преобразователь частотный VLT Micro Drive FC 51 3кВт 380 - 480 3ф Danfoss | Тип устройства - преобразователь частоты Мощность, кВт: ≥3,0 Фазы: трёхфазный Ток номинальный, А: 7,2 Напряжение, В: 380-480 Max ток, А: 7.2 Выходная частота, Гц: 0-400 Частота питающей сети, Гц: 50 Дисплей Защита от скачков напряжения Защита от перегрузки Защита от перегрева | Шт. | 1 |

- Основные условия исполнения Договора/Контракта:

  - Срок поставки товара: в течение 15 рабочих дней после подписания договора.

  - Место поставки товара: 620990, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Народной Воли, д. 64

  - Требования к порядку поставки: доставка осуществляется средствами и силами Поставщика.

  - Периодичность поставки: единовременно

- Комплект поставки: предусмотренная производителем техническая документация руководство/инструкция  по эксплуатации/применению (при наличии).

Ведущий инженер ГС                                                                         А.А. Алексеева