ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку набора реагентов

| Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов | Смесь дефибринированной крови барана и консерванта, объединенных в соотношении 4:1 по объему | соответствие | набор | 1 |
|  | Внешний вид | - мутная жидкость ярко-красного цвета - не содержит видимых глазом агломеров и посторонних включений - расслаивающаяся при стоянии на прозрачную желтовато-розовую надосадочную жидкость и рыхлый ярко-красный осадок |  |  |
|  | Количество флаконов в наборе | 5 шт |  |  |
|  | Объем флакона | 10 мл |  |  |
|  | Условия хранения и транспортировки | от 2 до 8˚С |  |  |
|  | Срок годности набора | не более 45 сут. |  |  |

Общие требования, предъявляемые к товару:

Доставку товара осуществить по адресу: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 9

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к данному типу товара.

Поставка должна сопровождаться следующими документами: паспортом качества и (или) сертификатом анализа предоставляемыми производителем.

Поставляемый товар по качеству должен соответствовать техническим данным, указанным в паспорте качества и (или) сертификате анализа предоставляемыми производителем.

Качество поставляемого товара должно подтверждаться паспортом на каждую партию товара.

Транспортировка и поставка товара должна осуществляться в соответствии с температурным режимом, который регламентирован производителем.

Срок годности поставляемого товара – на момент поставки не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем.