ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку набора реагентов 

	Наименование
[bookmark: _GoBack]товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	Набор реагентов 


	Смесь дефибринированной крови барана и консерванта, объединенных в соотношении 4:1 по объему
	соответствие
	набор
	1

	
	Внешний вид
	- мутная жидкость ярко-красного цвета
- не содержит видимых глазом агломеров и посторонних включений
- расслаивающаяся при стоянии на прозрачную желтовато-розовую надосадочную жидкость и рыхлый ярко-красный осадок
	
	

	
	Количество флаконов в наборе
	5 шт 
	
	

	
	Объем флакона
	10 мл
	
	

	
	Условия хранения и транспортировки
	от 2 до 8˚С
	
	

	
	Срок годности набора
	не более 45 сут.
	
	



Общие требования, предъявляемые к товару: 
Доставку товара осуществить по адресу: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 9
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к данному типу товара. 
Поставка должна сопровождаться следующими документами: паспортом качества и (или) сертификатом анализа предоставляемыми производителем. 
Поставляемый товар по качеству должен соответствовать техническим данным, указанным в паспорте качества и (или) сертификате анализа предоставляемыми производителем. 
Качество поставляемого товара должно подтверждаться паспортом на каждую партию товара.
Транспортировка и поставка товара должна осуществляться в соответствии с температурным режимом, который регламентирован производителем. 
Срок годности поставляемого товара – на момент поставки не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем.

