Техническое задание на поставку дезинфицирующих средств.
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование показателей
	Значение показателей
	
	

	1
	Дезинфицирующее средство

КТРУ
20.20.14.000-00000006
                             
	Форма выпуска
	Порошок
	кг
	   80

	
	
	Упаковка,

кг
	Полимерная емкость

Больше или равно 1кг

Меньше или равно 1,5 кг.
	
	

	
	
	Перкарбонат натрия, %
	Больше или равно 50 %
	
	

	
	
	Тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД) %

	Наличие
	
	

	
	
	Рабочие растворы  обладают антимикробным действием в отношени грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на Mycobacteriumterrae), возбудителей ИСМП, возбудителей особо опасных инфекций, вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью.
	Наличие
	
	

	
	
	Дезинфекция, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, ручным и механизированным способом, для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения.
	Наличие
	
	

	
	
	Время экспозиции (минут) при дезинфекции высокого уровня эндоскопов
	Больше или равно 5мин.

Меньше или равно 10 мин.
	
	

	
	
	Время экспозиции (минут) при стерилизации изделий медицинского назначения
	Меньше или равно 15 мин.
	
	

	
	2
	Индикаторные тест - полоски
	Назначение
	экспресс-анализ концентрации рабочего раствора средства по позиции №1 описания объекта закупки
	Шт.
	500

	
	
	
	Визуальный контроль проводится на основании определения цвета индикаторной полоски с цветной шкалой элемента сравнения
	соответствие
	
	

	
	
	
	Кол-во в шт.
	Больше или равно 50

Меньше или равно 100 
	
	


*Требования к сроку годности (в случае отсутствия требований к остаточному сроку годности в характеристиках товара):
	Требования к сроку годности дезинфицирующих средств
	Если остаточный срок годности не указан, на момент поставки товара Заказчику должен составлять:
	- не менее 18 месяцев включительно на дату поставки для товаров со сроком годности до 24 месяцев; 

	
	
	- не менее 28 месяцев включительно на дату поставки для товаров со сроком годности до 36 месяцев;

	
	
	- не менее 38 месяцев включительно на дату поставки для товаров со сроком годности до 48 месяцев;

	
	
	- не менее 48 месяцев включительно на дату поставки для товаров со сроком годности свыше 60 месяцев.


1. Срок поставки товара.
Срок поставки товара, (выполнения работ, оказания услуг): с даты заключения Контракта в течении 7 рабочих дней.
Поставка товаров должна осуществляться с учетом требований действующего законодательства и потребности Заказчика, а именно:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
2. Назначение товаров и цели их использования. 
Обоснование необходимости и объемов закупки: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия медицинского учреждения в соответствии с санитарными правилами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.1.3684-21 "санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров:
Соответствие качества товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификат соответствия (декларация о соответствии) (при наличии), согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Главная м/с
______________________ Устинова Е.В.
