Приложение 1

К договору от ________ № _____

Утверждаю

Главный инженер ИЯИ РАН

_________________Горшков Н.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поиск протечек трубопровода Ду 700 мм, охлаждения ускорителя в районе энергокорпуса экспериментального комплекса, строение №8, находящего по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, дом 27, стр. 13.

- Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение академии наук Институт ядерных исследований Российской академии наук.

- Предмет договора: Поиск протечек трубопровода Ду 700 мм, охлаждения ускорителя в районе энергокорпуса экспериментального комплекса, строение №8, находящего по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, дом 27, стр. 13.

- Место оказания услуг: Российская Федерация, 108840 г. Москва г. Троицк г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27, стр. 13.

- Сроки (периоды) оказания услуг: 15 календарных дней с момента заключения договора.

Виды работ

- Поиск протечек трубопровода Ду 700 мм, охлаждения ускорителя в районе энергокорпуса экспериментального комплекса, строение №8, находящего по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, дом 27, стр. 13.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |
| 1 | Нахождение места протечки трубопровода. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования. Прим. Акустическим методом | 100 м | 0,5 |
| 2 | Расчистка поверхности земли от кустарников и насаждений. Прим.Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердолиственных | 100 м2 | 1 |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,3069 |
| 4 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,231 |
| 5 | Расчистка трубы от старой изоляции. Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой. Прим. | 100 м2 | 0,02 |
| 6 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,7 |
| 7 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 7,7 |
| Раздел 2. Прочие работы |  |  |  |
| 8 | Погрузка при автомобильных перевозках песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | 1 т груза | 12,32 |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 5 км | 1 т груза | 12,32 |

- Общие требования

  - Исполнитель должен строго соблюдать объемы и срок выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Заблаговременно перед началом работы Исполнитель обязан получить у Заказчика АКТ- ДОПУСК для производства работ и представить Заказчику:

- Списки работников подрядной организации, привлекаемых для выполнения работ на объектах ИЯИ РАН с указанием должностей (профессий), включая совмещаемые профессии;

- Приказы о назначении лиц из числа руководителей или специалистов подрядной организации, отвечающих за обеспечение соблюдение требований охраны труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ) на объекте (участке работ);

- Для оформления пропусков для допуска на территорию Института список персонала который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортные данные, а также марки (модели) и номера необходимого автотранспорта, задействованного в процессе производства работ, и другие необходимые документы;

- Согласованные "маршруты движения транспорта и работников подрядной организации на территории предприятия" (схему);

- Обеспечить передвижение в соответствии с утвержденной схемой;

- Обеспечить соблюдение скоростного режима движения транспортных средств, (машин, самоходных механизмов и т.п.) в соответствии с требованиями установленными на объекте;

- Составить план эвакуации и спасения работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;

- Согласованный Регламент взаимодействия подразделений ИЯИ РАН при организации и производственном процессе ремонта объектов водоснабжения и водоотведения;

А также:

- Направить работников, привлекаемых к выполнению работ на территории ИЯИ РАН, для прохождения вводного инструктажа в отдел охраны труда ИЯИ РАН с оформлением, в установленном порядке, заявки-списка;

- Провести вводный инструктаж с работниками Подрядчика в соответствии с заявкой-списком;

- Оградить места производства работ, перед началом работ в условиях производственного риска выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ;

- Установить на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов сигнальные ограждения и знаки безопасности.

6.3	Разрешается производство работ с 8-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни. Работы в вечернее время и в выходные производить только с письменного уведомления и согласования с Заказчиком.

7	Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

7.1	Работы выполняются в полном объеме, в соответствии с техническим заданием, Сметами, Приложение № 1 и Ведомостью объемов работ, Приложение № 2 к договору.

7.2. Место производства работ оборудовать комплектом первичных средств пожаротушения. Строительные материалы на объект доставляются по мере необходимости.

7.3. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СНиП 23-03-2003

7.4. Вход и выход на объект осуществляется строго по пропускам и в соответствии со списками, заранее согласованными с Заказчиком, оформленными и переданными охране объекта Заказчика.

7.5. Оплата данного Договора осуществляется Заказчиком после двухстороннего подписания Акта о приемке выполненных работ в сроки, предусмотренные Договором.

8. Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности

8.1. За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Исполнитель.

8.2. Исполнитель своим приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

8.3. Исполнитель осуществляет выполнение работ в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

9. Требования к приемке работ

9.1. После окончания выполнения работ Исполнитель извещает Заказчика о готовности.

9.2. Заказчик, получивший сообщение от Исполнителя, в срок не позднее 3 (Трех) дней подписывает акт о приемке выполненных работ.

9.3. Исполнитель обязан вывезти в течение 1-го рабочего дня, со дня подписания акта о приемке выполненных работ, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество, а также строительный мусор.

9.4. Работы по настоящему Договору считаются выполненными Исполнителем с даты подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего принятие заказчиком выполненных работ в полном объеме и без замечаний.

9.5.	По завершении и сдаче работ Исполнитель обязан передать Заказчику оригиналы документов:

- Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- Акты на скрытые работы (с приложением подтверждающих фотоматериалов);

- Фотоматериалы «до» и «после» проведения работ на объекте.

9.6.	При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.

9.7.	Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.

9.8.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

Зам. Гл. Энергетика по

эксплуатации систем водоснабжения						Воднев С.А.

Главный энергетик ИЯИ РАН							Никоноров Ю.В.