Техническое обслуживание проточного цитофлуориметра CytoFLEX (Beckman Coulter)

| Перечень работ | Расходные материалы |
| --- | --- |
| 1. Предварительный осмотр прибора |  |
| Общий осмотр. Проверка на наличие повреждений |  |
| Осмотр механизма загрузки образца и аксессуаров на наличие повреждений |  |
| Осмотр системы безопасности |  |
| 2. Тестовый запуск прибора |  |
| Проверка журнала ошибок |  |
| Проверка версии ПО и обновление при необходимости |  |
| Запуск программы контроля качества цитометра и анализ полученных данных | CytoFLEX Daily QC Fluorospheres* |
| 3. Обслуживание прибора |  |
| Проверка всех соединений, печатных плат, вентиляторов |  |
| Замена очищающей жидкости | Очищающая жидкость Contrad 70* |
| Замена расходных материалов, включённых в PMI kit | Набор технического обслуживания |
| Установка даты следующего ТО |  |
| Проверка работы клапанов жидкостной системы |  |
| Проверка соединительных фитингов |  |
| Проверка и очистка оптической системы, регулировка при необходимости |  |
| 4. Финальный запуск прибора |  |
| Установка всех крышек |  |
| Запуск программы контроля качества цитометра и анализ полученных данных | CytoFLEX Daily QC Fluorospheres* |
| Финальная промывка прибора | FlowClean Cleaning Agent |

*) Калибровочные частицы CytoFLEX Daily QC Fluorospheres, кат. № B53230 и очищающая жидкость Contrad 70 Cleaning Solution 500 ml, кат. №81911, FlowClean Cleaning Agent 500 ml cat №A64669 предоставляются заказчиком

Количество ТО в год – 1 раз