	


Приложение №1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	№ п/п
	
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям (далее – показатели)
	Кол-во
	Остаточный срок годности

	
	КТРУ
	Наименование товара
	Показатели для определения соответствия
	Единица измерения характеристики
	
	

	
	
	
	наименование характеристики
	значение характеристики
	единица измерения характеристики
	
	
	

	1
	26.60.12.129-00000253 
	Комплект изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости, электрохимический метод* 
	Период обеспечения пациента
	≥ 10
	Месяц
	Штука
	35
	Не менее 10 месяцев

	
	
	
	Возможность применения у детей
	От 4 лет
	
	
	
	


