ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (спиральный барьер)

для нужд Томского НИИКиФ ФФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России

- Адрес поставки товара:

Томская область, г. Томск, ул. Розы Люксембург д. 1, Томский НИИКиФ ФФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России

- Срок и условия поставки товара:

Поставщик осуществляет поставку товара своими силами, в течение 5 (пять) рабочих дней  с момента заключения контракта.

Доставка товара и погрузо-разгрузочные работы осуществляется транспортом и силами Поставщика. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

- Общие требования к товарам:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Поставляемая продукция не должна иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида.

Товар должен соответствовать нормам безопасности, установленным действующим законодательством РФ.

Упаковка, маркировка и транспортировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, предусмотренной для данного вида товара, и обеспечивать полную сохранность товара и предохранять его от повреждений при транспортировке. Упаковка возврату не подлежит.

Поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, в соответствии с назначением и свойствами такого товара, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.

- Технические характеристики:

| п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки, технические и функциональные характеристики | Код ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спиральный барьер | Описание: Спиральный барьер безопасности (СББ) представляет собой спираль, навитую из армированной колючей ленты. Защитное покрытие Цинковое. Покрытие сплошное, прочное и не растрескивается Диаметр барьера: от 450 до 600 мм Длинна в бухте в рабочем состоянии: от 7,5 м до 10 м Количество витков на погонный метр: от 5 до 6,2 шт Проволока-основа, диаметр: не менее 2,5 мм Лезвия-шипы, толщина: не менее: 0,5 мм Скобы крепления витков между собой, диаметр: не менее 2,5 мм Материал основы: Проволока стальная оцинкованная по ГОСТ 9850-72 «Проволока стальная оцинкованная для сердечников проводов. Технические условия» Материал шипа: Лента из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия» Материал скобы: Проволока стальная низкоуглеродистая, оцинкованная по ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия» | 25.93.12.110 | Метр | 32 |