ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на ремонтные работы ультразвукового аппарата Mindray М7 с принадлежностями

1. Наименование заказчика: ФГБУЗ «Санкт-Петербургская клиническая больница Российской Академии Наук»

  - Место оказания услуг: Санкт-Петербург, ул. Тореза 72

  - Сроки оказания услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявки от Заказчика.

2. Требования к наличию разрешительных документов:

1) Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности): в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

- техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения;

- радиологические медицинские изделия (в части оборудования для ультразвукового исследования))

Требование установлено подпунктом 17 пункта 1 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ «Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. («Российская газета», Федеральный выпуск №5473, 06.05.2011), Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2129 Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения),

2) Аккредитацию по правилам электробезопасности специалистов Исполнителя не ниже третьей группы.

4. Документы, подтверждающие наличие действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 (ГОСТ Р 58451-2019. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения и ГОСТ 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.

3. Выполнение ремонтных работ:

| № П/П | Описание | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Ремонтные работы ультразвукового аппарата Mindray М7 с принадлежностями, серийный номер: NW-25002026 |  |  |
| 1. | Поузловая разборка аппарата | Наличие |
| 1.1 | Демонтаж платы transmission board из состава ультразвукового аппарата с соблюдением требований электростатической защиты и технологической документации производителя | Наличие |
| 1.2 | Выявление неисправных электронных компонентов с определением необходимости их замены. | Наличие |
| 1.3 | Выполнение компонентного ремонта платы с заменой неисправных электронных компонентов, при необходимости — элементов коммутации, драйверов, защитных элементов и других компонентов, вышедших из строя | Наличие |
| 1.4 | Проведение электрических и функциональных испытаний отремонтированной платы на соответствие установленным техническим параметрам. | Наличие |
| 1.5 | Установка отремонтированной платы transmission Board в ультразвуковой аппарат Mindray M7 | Наличие |
| 1.6 | Проверка взаимодействия платы с ультразвуковыми датчиками и остальными функциональными модулями аппарата | Наличие |
| 1.7 | Восстановление необходимых программных опций и параметров | Наличие |
| 1.8 | Проверка работоспособности режимов B, M, Color Doppler, PW Doppler и других режимов, предусмотренных конфигурацией аппарата. | Наличие |
| 1.9 | Срок оказания услуг по ремонту оборудования осуществляется Исполнителем в срок, не превышающих 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявки от Заказчика. | Наличие |