ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Наименование объекта закупки:

Поставка изделий медицинского назначения (Кабели)  для нужд ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2026г.

2. Описание объекта закупки:

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду товара.

2.3. Качество товара должно соответствовать установленным в рамках данной аукционной документации и контракта требованиям, а также показателям безопасности.

2.4. При проверке соответствия качества и безопасности поставляемых товаров требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

ТАБЛИЦА №1 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование функции/параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гарантийный период с момента ввода в эксплуатацию | Не менее 12 месяцев |
| 2. | Доставка до Заказчика, установка, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 3. | Срок производства Товара | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в соответствии с техническим заданием и свободным от прав третьих лиц |
| 4. | Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке | Наличие (предоставляется при поставке Товара) |
| 5. | Инструктаж специалистов Заказчика | Наличие |
| 6. | Условия хранения и транспортировки | Условия хранения согласно нормативно-технической документации производителя. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативной документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями. |
| 7. | Маркировка | Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка», «Верх», «Не кантовать». |
| 8. | Уведомление об отправке | Поставщик должен немедленно после отправки товара уведомить Заказчика о состоявшейся отправке. |
| 9. | Дополнительные требования | Поставляемый товар должен иметь копии документов: документа, подтверждающего соответствие (при наличии), паспорта производителя (при наличии), регистрационного удостоверения, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки, а также инструкцию по применению на русском языке. |

ТАБЛИЦА №2 «ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ»

| № | ОКПД2/КТРУ | Наименование | Технические характеристики | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.60.12.140 | Кабель удлинительный RSC-2 TPE REUSABLE SENCABLE CHANNEL2 X1, Китай Товарный знак COVIDIEN | Запасная часть к оксиметру церебральному/соматическому Invos 5100C: Кабели удлинительные. Экранированный многократно используемый кабель, 2 канала, предназначен для подключения датчиков SomaSensors для взрослых и детей к предусилителю. Длина – 1,5 метра. В целях обеспечения полной совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика и достижения необходимой точности при измерениях, а так же в соответствии с частью 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эквивалент не предусмотрен | 4 | шт. |
| 2 | 26.60.12.140 | Кабель удлинительный RSC-1 BLU REUSABLE CABLE CHANNEL 1 X1, Китай Товарный знак COVIDIEN | Запасная часть к оксиметру церебральному/соматическому Invos 5100C: Кабели удлинительные. Экранированный многократно используемый кабель, 1 канала, предназначен для подключения датчиков SomaSensors для взрослых и детей к предусилителю. Длина – 1,5 метра. В целях обеспечения полной совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика и достижения необходимой точности при измерениях, а так же в соответствии с частью 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эквивалент не предусмотрен | 4 | шт. |
| 3 | 26.60.12.140 | Кабель ЭКГ CARESCAPE ECG, Китай Товарный знак GE | Кабель ЭКГ к системе мониторинга физиологических показателей Carescape One. Кабель пациента со встроенным модулем для подключения набора отведений пациента типа Multi-Link с одной стороны и коннектором для прямого подключения к монитору пациента с другой стороны. На встроенном модуле должны находится цветовые (схематический рисунок грудной клетки человека; цветовые обозначения на против каждого разъема для подключения набора отведений) и буквенные обозначения (на против каждого разъема для подключения набора отведений), необходимое для полноценной работы медицинского персонала и для исключения артефактов при проведении исследований. Длина кабеля 3.6 м. Энергопотребление: напряжение на входе от 5 ± 0,25 В постоянного тока. В целях обеспечения полной совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика и достижения необходимой точности при измерениях, а так же в соответствии с частью 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эквивалент не предусмотрен | 1 | шт. |
| 4 | 26.60.12.140 | Кабель интерфейсный датчика пульсоксиметрии транспортного модуля, Китай Товарный знак GE | Кабель интерфейсный датчика пульсоксиметрии транспортного модуля к системе мониторинга физиологических показателей Carescape One. Для подключения датчиков к мониторам пациента, для транскутанного определения сатурации крови кислородом по технологии Trusignal. Длина кабеля 3 м. Потребляемая мощность не более 375 мВт. Энергопотребление: напряжение на входе от 5 ± 0,25 В постоянного тока. В целях обеспечения полной совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика и достижения необходимой точности при измерениях, а так же в соответствии с частью 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эквивалент не предусмотрен | 1 | шт. |

*В соответствии с п. 1 ч. 1 статьи 33 44-ФЗ от 05.04.2014г. допускается указание на товарные знаки, в случае закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

3. Место поставки товара:

- ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, по адресу: 141435, Московская область, г/о Химки, микрорайон Новогорск, ул. Ивановская д.15А, к.1.

4. Срок поставки товара:

С даты заключения контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.