ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Наименование объекта закупки:
Поставка изделий медицинского назначения (Кабели)  для нужд ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2026г.

2. Описание объекта закупки:
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.
2.2. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду товара.
2.3. Качество товара должно соответствовать установленным в рамках данной аукционной документации и контракта требованиям, а также показателям безопасности.
2.4. При проверке соответствия качества и безопасности поставляемых товаров требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

ТАБЛИЦА №1 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

	№ п/п
	Наименование функции/параметра
	Требуемое значение параметра или наличие функции

	1.
	Гарантийный период с момента ввода в эксплуатацию
	Не менее 12 месяцев

	2.
	Доставка до Заказчика, установка, ввод в эксплуатацию
	Наличие

	3.
	Срок производства Товара
	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в соответствии с техническим заданием и свободным от прав третьих лиц

	4.
	Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке
	Наличие (предоставляется при поставке Товара)

	5.
	Инструктаж специалистов Заказчика
	Наличие

	6.
	Условия хранения и транспортировки
	Условия хранения согласно нормативно-технической документации производителя. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативной документацией и Инструкцией по применению.
При нарушении данных условий Заказчик имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

	7.
	Маркировка
	Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка», «Верх», «Не кантовать».

	8.
	Уведомление об отправке
	Поставщик должен немедленно после отправки товара уведомить Заказчика о состоявшейся отправке.

	9.
	Дополнительные требования
	Поставляемый товар должен иметь копии документов: документа, подтверждающего соответствие (при наличии), паспорта производителя (при наличии), регистрационного удостоверения, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки, а также инструкцию по применению на русском языке.




ТАБЛИЦА №2 «ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ»

	№
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество
	Ед. изм.

	1
	26.60.12.140
	Кабель удлинительный RSC-2 TPE REUSABLE SENCABLE CHANNEL2 X1, Китай
Товарный знак COVIDIEN
	Запасная часть к оксиметру церебральному/соматическому Invos 5100C: Кабели удлинительные. Экранированный многократно используемый кабель, 2 канала, предназначен для подключения датчиков SomaSensors для взрослых и   детей к предусилителю. Длина – 1,5 метра.
 В целях обеспечения полной совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика и достижения необходимой точности при измерениях, а так же в соответствии с частью 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013   №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эквивалент не предусмотрен
	4
	шт.

	2
	26.60.12.140
	Кабель удлинительный RSC-1 BLU REUSABLE CABLE CHANNEL 1 X1, Китай
Товарный знак COVIDIEN
	Запасная часть к оксиметру церебральному/соматическому Invos 5100C: Кабели удлинительные. Экранированный многократно используемый кабель, 1 канала, предназначен для подключения датчиков SomaSensors для взрослых и   детей к предусилителю. Длина – 1,5 метра. 
В целях обеспечения полной совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика и достижения необходимой точности при измерениях, а так же в соответствии с частью 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013   №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эквивалент не предусмотрен
	4
	шт.

	3
	26.60.12.140
	Кабель ЭКГ CARESCAPE ECG, Китай
Товарный знак GE
	Кабель ЭКГ к системе мониторинга физиологических показателей Carescape One. Кабель пациента со встроенным модулем для подключения набора отведений пациента типа Multi-Link с одной стороны и коннектором для прямого подключения к монитору пациента с другой стороны.  На встроенном модуле должны находится цветовые (схематический рисунок грудной клетки человека; цветовые обозначения на против каждого разъема для подключения набора отведений) и буквенные обозначения (на против каждого разъема для подключения набора отведений), необходимое для полноценной работы медицинского персонала и для исключения артефактов при проведении исследований. Длина кабеля 3.6 м. Энергопотребление: напряжение на
входе от 5 ± 0,25 В постоянного тока. 
В целях обеспечения полной совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика и достижения необходимой точности при измерениях, а так же в соответствии с частью 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013   №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эквивалент не предусмотрен
	1
	шт.

	4
	26.60.12.140
	Кабель интерфейсный датчика пульсоксиметрии транспортного модуля, Китай
Товарный знак GE
	Кабель интерфейсный датчика пульсоксиметрии транспортного модуля к системе мониторинга физиологических показателей Carescape One. Для подключения датчиков к мониторам пациента, для транскутанного определения сатурации крови кислородом по технологии Trusignal. Длина кабеля 3 м. Потребляемая мощность не более 375 мВт. Энергопотребление: напряжение на
входе от 5 ± 0,25 В постоянного тока. 
В целях обеспечения полной совместимости с оборудованием, имеющимся у Заказчика и достижения необходимой точности при измерениях, а так же в соответствии с частью 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013   №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эквивалент не предусмотрен
	1
	шт.




 *В соответствии с п. 1 ч. 1 статьи 33 44-ФЗ от 05.04.2014г. допускается указание на товарные знаки, в случае закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.


3. Место поставки товара:
· ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, по адресу: 141435, Московская область, г/о Химки, микрорайон Новогорск, ул. Ивановская д.15А, к.1.

4. Срок поставки товара: 
С даты заключения контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.

