ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ САНТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Характеристика и описание | Кол-во | ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Седелка-врезка | Тип фитинга врезка Тип трубы пнд; полиэтилен Диаметр трубы (мм) 63 мм Макс. рабочее давление 10 бар Макс. рабочая температура 80 °С Тип соединения подводки внутренняя резьба Диаметр резьбы на входе 3/4" Резьба внутренняя | 1 | шт |
| 2 | Кран шаровой 3/4" ВН латунь рычаг | Материал изделия латунь Диаметр резьбы на входе 3/4" Диаметр резьбы на выходе 3/4" Тип соединения подводки внутренняя резьба; наружная резьба Тип крана стандартнопроходной Область применения водоснабжение Рукоятка рычаг | 2 | шт |
| 3 | Водонагреватель накопительный 50 литров | Объем бака водонагревателя 50 л Тип установки настенный Напряжение 220; 220В; 220 В Управление механическое Тип нагревательного элемента ТЭН Материал бака сверхпрочная эмаль; декарбонизированная сталь Материал корпуса сталь Тип водонагревателя накопительный Способ нагрева электрический Способ подачи воды нижний Макс. температура нагрева воды 75 °C | 1 | шт |
| 4 | Муфта компресионная ПНД уголок переходной 25 * 3/4" зажим - резьба | Материал изделия ПНД Тип фитинга муфта; компресион уголок переходной Диаметр трубы 25 мм Макс. рабочее давление 16 бар Макс. рабочая температура 45 °С Тип соединения подводки обжим - резьба Диаметр на входе 25мм Диаметр резьбы на выходе 3/4" Резьба наружная | 2 | шт |
| 5 | Муфта компресионная прямая соединительная ПНД 25 * 3/4" зажим - резьба | Материал изделия ПНД Тип фитинга муфта; соединитель; прямой Диаметр трубы 25 мм Макс. рабочее давление 16 бар Макс. рабочая температура 45 °С Тип соединения подводки обжим - резьба Диаметр резьбы на входе 25 Диаметр резьбы на выходе 3/4" Количество отводов 1 Резьба наружная | 2 | шт |
| 6 | Муфта DN 20х1/2" переходная для полипропиленовой трубы | Тип фитинга муфта; переходник; соединитель Тип трубы полипропилен; сталь Макс. рабочее давление 25 бар Макс. рабочая температура 95 °С Тип соединения подводки гайка; наружная резьба; резьба Диаметр резьбы на входе 3/4" Диаметр резьбы на выходе 20 мм Резьба наружная резьба | 4 | шт |
| 7 | Гибкая подводка для воды 1/2" гайка - гайка 50 cм | Тип подводки гибкая Длина подводки 500 мм Диаметр резьбы на входе 1/2" Тип соединения подводки гайка-гайка; внутренняя резьба Диаметр резьбы на выходе 1/2" Рабочее давление 15 атм Макс. рабочая температура 75 °С | 2 | шт |
| 8 | Смеситель для раковины латунь | Назначение смесителя для раковин; Вид излива гибкий; поворотный; прямой Тип подводки гибкая Диаметр резьбы на входе 1/2" Механизм смесителя однорычажный Тип монтажа наружный Установка смесителя на раковину; на столешницу Расход воды 12 л/мин Тип крепления смесителя одношточный Запорный клапан керамический картридж; 35 мм Способ монтажа вертикальный Высота излива 75 см Длина излива 17 см Вращение излива поворотный Расположение рычага сверху Отверстия для монтажа 32-40; 1 отверстие | 1 | шт |
| 9 | Гибкая подводка для смесителя 500мм 1/2хM10(комплект на смеситель) | Длина подводки 500 мм Диаметр резьбы на входе 1/2" Тип соединения подводки штуцер-гайка; внутренняя резьба; наружная резьба Диаметр резьбы на выходе M10 Рабочее давление 20 атм Макс. рабочая температура 95 °С | 1 | шт |
| 10 | Тройник полипропиленовый 20 мм | Тип фитинга тройник Тип трубы полипропилен Диаметр трубы 20 мм Макс. рабочее давление 25 бар Макс. рабочая температура 80 °С градусов Тип соединения подводки сварка | 4 | шт |
| 11 | Опора (фиксатор, крепление) для труб 20 мм | Материал изделия полипропилен Вид крепления одинарное. | 10 | шт |
| 12 | Труба полипропилен армированный SDR 7.4 PN20 20х2,8 мм | Материал изделия полипропилен; стекловолокно Диаметр трубы 20 Область применения водоснабжение Рабочее давление 20 бар Толщина стенки 2.8 мм. | 12 | м |
| 13 | Бутылочный сифон для раковины с гофрой | Конструкция сифона гофрированный; гибкая Диаметр слива сифона 70 мм Вид затвора гидрозатвор Назначение сифона для мойки и раковины Направление выпуска универсальное Диаметр подключения 50 мм. | 1 | шт. |
| 14 | Сантехническая ФУМ лента для воды | Длина ленты; 10 м. Ширина ленты; 12 мм. Толщина ленты; 0,075 мкм. | 2 | шт. |
| 15 | Угол полипропиленновый 20 | Тип фитинга уголок сантехнический Тип трубы для полипропиленовых труб 90 градусов Диаметр трубы 20 мм Макс. рабочее давление 25 бар Макс. рабочая температура 95 °С Тип соединения подводки под сварку. | 4 | шт. |
| 16 | Труба ПНД 25х2.0 мм питьевая напорная 16 атм | Диаметр трубы; 25 мм. Область применения трубы; холодное водоснабжение. Рабочее давление; 16 бар. Толщина стенки (мм); 2 мм. | 100 | м |
| 17 | Труба для наружной канализации 110 мм VALFEX цвет рыжий 2 метра | Материал изделия ПВХ Диаметр трубы 110 мм Длина трубы 2 м Толщина стенки 3.4 мм Макс. рабочая температура 80°С Тип канализации наружная Кольцевая жесткость SN4 | 6 | шт. |
| 18 | Отвод (угол) для наружной канализации 110х45 SN2 Цвет рыжий | Тип фитинга угол; отвод Диаметр соединения 110 мм Угол поворота 45 градусов Толщина стенки 2.7 мм Доп. опции фитинга наружная канализация | 2 | шт. |
| 19 | Отвод (угол) для наружной канализации 110х30 SN2 цвет рыжий | Тип фитинга; отвод; угол. Диаметр соединения; 110 мм. Угол поворота; 30 градусов. Толщина стенки; 2.7 мм. Фитинг для; наружная канализация. Материал трубы; полипропилен. | 2 | шт. |
| 20 | Переходник эксцентричный для наружной канализации полипропилена размер 110 50 цвет рыжий | Материал изделия полипропилен; ПП; PP Тип фитинга переходник; муфта; переход Тип трубы для наружной канализации; канализационная Диаметр трубы 110 мм Тип соединения раструбное | 1 | шт. |
| 21 | Труба канализационная Ф 50х1,8 - 1000 мм | Диаметр трубы 50 мм Длина трубы 1 м Толщина 1.8 мм | 2 | шт. |
| 22 | Отвод, угол канализационный 50 х 45 | Тип фитинга угольник; отвод Диаметр соединения 50 мм Угол поворота 45 градусов Толщина стенки 1.8 мм Доп. опции фитинга уплотнительное кольцо Материал трубы полипропилен | 2 | шт. |
| 23 | Отвод, угол канализационный 50 х 30 | Тип фитинга угольник; отвод Диаметр соединения 50 мм Угол поворота 30 градусов Толщина стенки 1.8 мм Доп. опции фитинга уплотнительное кольцо | 2 | шт. |
| 24 | Отвод, угол канализационный 50 х 15 | Тип фитинга угольник; отвод Диаметр соединения 50 мм Угол поворота 15 градусов Толщина стенки 1.8 мм Доп. опции фитинга уплотнительное кольцо Материал трубы полипропилен | 2 | шт. |
| 25 | Раковина с тумбой 80 см | Цвет светло-серый Тип установки напольный Направление открытия дверцы налево; направо Материал изделия ЛДСП Материал фасада ЛДСП Название цвета бетон светлый Расположение угла универсальное Особенности мебели на ножках; с ручками; тумба Поверхность фасада матовый Вид мебельной ручки скоба Тип дверей распашные Стиль дизайна Лофт; Современный С Комплектация Мойка 80х50 см, тумба (в разобранном виде), установочные ножки, фурнитура для сборки. | 1 | К-кт. |