Описание объекта закупки

| Но. П/п | Код КТРУ | Наименование объекта закупки в соответствии с КТРУ | Функциональные, количественные и качественные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров. Дополнительные требования установлены в соответствии с п.5 и п.6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145". |  |  |  |  |  | Единица Измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п | Наименование показателя | Значения показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки |  |  |
| 1 | 32.50.50.000-00001094 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА | 1 | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт трикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3ЭДТА) (dipotassium ethylene diamine tetraacetic acid (K3EDTA)). Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований [например, гематология цельной крови, общий анализ крови и количественное определение наркотическив веществ]. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию вида медицинского изделия в КТРУ | шт | 500 |
|  |  |  | 2 | Объем | 4 | см³; мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Объем: 4 (см³; мл)» |  |  |
|  |  |  | 3 | Диаметр | 13 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Диаметр: 13 (мм)» |  |  |
|  |  |  | 4 | Высота | 75 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Высота: 75 (мм)» |  |  |
|  |  |  | 5 | Материал пробирки | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Материал пробирки: Пластик». |  |  |
|  |  |  | 6 | Количество в упаковке,шт | ≤100 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Количество в упаковке: ≤100 шт.» |  |  |

Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев