[bookmark: _GoBack]Описание объекта закупки
	Но. П/п
	Код КТРУ
	Наименование объекта закупки в соответствии с КТРУ
	Функциональные, количественные и качественные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров. Дополнительные требования установлены в соответствии с п.5 и п.6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145".
	Единица Измерения
	Количество

	
	
	
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значения показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	
	

	1
	32.50.50.000-00001094
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА
	1
	Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт трикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3ЭДТА) (dipotassium ethylene diamine tetraacetic acid (K3EDTA)). Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований [например, гематология цельной крови, общий анализ крови и количественное определение наркотическив веществ]. Это изделие для одноразового использования.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует описанию вида медицинского изделия в КТРУ
	шт
	500

	 
	 
	 
	2
	Объем
	4
	см³; мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Объем: 4 (см³; мл)»
	 
	 

	 
	 
	 
	3
	Диаметр
	13
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Диаметр: 13 (мм)»
	 
	 

	 
	 
	 
	4
	Высота
	75
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Высота: 75 (мм)»
	 
	 

	 
	 
	 
	5
	Материал пробирки
	Пластик
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Материал пробирки: Пластик».
	 
	 

	 
	 
	 
	6
	Количество в упаковке,шт
	≤100
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ «Количество в упаковке: ≤100 шт.»
	 
	 


 
Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев 
