Техническое задание

## Место поставки Товара: г. Москва, Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21

## Грузополучатель – ФКУ КП-2 ГУФСИН России по г. Москве
Код КТРУ: 25.12.10.000-00000011

Срок поставки – в течении 10 рабочих дней с момента заключения контракта

Наименование, технические и качественные характеристики, функциональные (потребительские свойства) характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товара и количество товара:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь | Вид применения – Входная противопожарная, Глухая; Тип открывания – Поворотный; Ширина (мм) – 900; Высота (мм) – 2000; Огнестойкость - EI-15; Остекление – Глухая; Открывание – Левое; Страна-производитель - Россия Гарантия - 3 года минимум; Отделка - Порошковое напыление; Цвет - Серый; Толщина листов металла - 1,5 мм; Толщина полотна – минимум 58 мм; Заполнение полотна – Минплита; Сопротивление теплопередаче полотна - 1,1 м² * °С/Вт; Ширина коробки - 35 мм; Толщина коробки - 81 мм; Петли на опорных подшипниках - Ø20мм; Звукоизоляция - 34 дб; Количество циклов открывания - не менее 440 000; Уплотнитель - тип D 16х14 по притвору полотна; Противодымный уплотнитель - по торцу коробки; Наличник - с трех сторон, ширина 50 мм; Тип фурнитуры – Ручка металлическая; Цвет фурнитуры – Черный; Замок - Противопожарный замок; Способ монтажа - Через раму в отверстия | Компл. | 1 |  |  |
| 2 | Дверь | Вид применения – Входная противопожарная, Глухая; Тип открывания – Поворотный; Количество створок – Полуторная; Ширина (мм) – 1400; Высота (мм) – 2100; Огнестойкость - EIS Открывание – Правое; Страна-производитель - Россия Гарантия -3 года минимум Отделка - Порошковое напыление Цвет – Серый; Толщина листов металла - 1,5 мм; Толщина полотна - 58 мм; Заполнение полотна – Минплита; Сопротивление теплопередаче полотна - 1,1 м² * °С/Вт; Ширина коробки - 35 мм; Толщина коробки - 81 мм; Петли - на опорных подшипниках Ø20мм; Звукоизоляция - 34 дб; Количество циклов открывания - не менее 440 000; Уплотнитель тип D 16х14 - по притвору полотна; Противодымный уплотнитель - по торцу коробки; Наличник - с трех сторон, ширина 50 мм; Тип фурнитуры - ручка металлическая; Цвет фурнитуры – черный; Замок - противопожарный замок; Способ монтажа - Через раму в отверстия | Компл. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Размеры готовых изделий по согласованию с заказчиком могут меняться - 
+/- 15см