Приложение 
к Государственному контракту 
№ _______________от__________

Техническое задание

на ремонт и техническое обслуживание холодильного оборудования 

1. Информация о заказчике

Полное наименование: федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 5 Главного  Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

Сокращенное наименование: ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Местонахождение: Санкт-Петербург, Арсенальная, 11
2. Общие сведения по закупке: 

2.1. Исполнитель должен оказать услуги по ремонту и техническому обслуживанию холодильного оборудования ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по следующим наименованиям:
	№
	ОКПД 2

КТРУ
	Наименование.
	Требования к услуге
	Ед. изм.
	Кол-во.

	1
	33.12.18.000
	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию холодильного оборудования

POLAIR 
SB 331 SF

Зав. Номер 1215110813
	1. Характеристика объекта: камера холодильная низкотемпературная

Объем работ, требования к производству и последовательности работ:
- Диагностика, выявление всех неисправных узлов ( составление дефектной ведомости)
- устранение утечки в ККБ;

- замена компрессора;

- Замена вентилятора (2 шт);

-Замена фильтра-осушителя;

- опрессовка системы;

- Вакумация системы;

-промывка/чистка, конденсатора;

-Пусконаладочные работы


	шт.
	1

	2
	33.12.18.000
	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию холодильного оборудования

POLAIR 
SB 331 SF

Зав. Номер 069215 
	1. Характеристика объекта: камера холодильная низкотемпературная

Объем работ, требования к производству и последовательности работ:
- Диагностика, выявление всех неисправных узлов ( составление дефектной ведомости)
- устранение утечки в ККБ;

- замена компрессора;

- Замена вентилятора (2 шт);

-Замена фильтра-осушителя;

- опрессовка системы;

- Вакумация системы;

-промывка/чистка, конденсатора;

-Пусконаладочные работы


	шт.
	1

	3
	33.12.18.000
	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию холодильного оборудования

UniBlock

05 2007

BZM218T51F
Зав. Номер 0711119A
	1. Характеристика объекта: камера холодильная низкотемпературная

Объем работ, требования к производству и последовательности работ:
- Диагностика, выявление всех неисправных узлов ( составление дефектной ведомости)
- устранение утечки в ККБ;

- замена компрессора;

- Замена вентилятора (2 шт);

-Замена фильтра-осушителя;

- опрессовка системы;

- Вакумация системы;

-промывка/чистка, конденсатора;

-Пусконаладочные работы


	шт.
	1


2.2. Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию осуществить по адресу местонахождения Заказчика, а именно: г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная 11, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в течение  (двух) рабочих дней с момента заключения Договора.
Отгрузка, погрузка, доставка и разгрузка на месте производится силами и средствами и за счет Исполнителя.
2.3. Наличие лицензии на проведение ремонтных работ;
2.4. Наличие у непосредственного исполнителя работ группы по электробезопасности не ниже 3.
3. Порядок оплаты.

3.1. Оплата стоимости услуг производится путем безналичного расчета, по факту оказания услуг, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3.2. Исполнитель передает Заказчику относящуюся к услугам документацию:
Счет-фактуру, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Исполнителя и Заказчика);

Товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах 
(по одному для Исполнителя и Заказчика) с печатью Исполнителя или универсальный передаточный документ;

Акт приема-передачи товара, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Исполнителя и Заказчика)

3.3 На основании части 3 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных контрактом (договором), в части 
их соответствия условия контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации 
на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

КБК 320 0305 4240690049 244
4. Срок и объем гарантий качества оказания услуг. Срок действия Договора.
4.1.    Гарантии качества распространяются на весь объем оказания услуг.

4.2.   Срок гарантии на оказываемые услуги - с момента оказания услуг Заказчику, равен гарантийному сроку - не менее 1 года.

4.3. Срок действия Договора: с момента заключения Договора по 31.12.2026 года, 
а в части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5. Особые условия.

5.1. При обнаружении несоответствия оказанных услуг услугам, указанным 
в Техническом задании, Исполнитель обязан устранить несоответствия. Срок замены Исполнителем в течение 5 дней с момента обнаружения несоответствия.

