Техническое задание

на поставку товара

(светового оборудования)

Наименование объекта закупки: поставка светового оборудования

| Общие требования |  |
| --- | --- |
| Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в соответствии с техническим заданием | Соответствие |
| Срок поставки | До 1 октября 2026 года |
| Место поставки | 644099, г. Омск, Тухачевского, 14 |

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный прожектор XLINE Light LED BAR 2408 (или аналог) | Светодиодный прожектор линейного типа Источник света: 24 х 8 Вт светодиодов Тип диодов: RGBW 4 в 1 Мощность: 192 Вт Угол раскрытия луча, град.: 25° Эффекты: строб (0-20 Гц); диммирование (0- 100°) DMX-каналы: 12/32 Размер (ШхВхГ), мм: 1000 х 140 х 65 Вес, кг: 3 | Шт. | 8 |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Условия поставки и приемки товара:

1.    Поставка товара осуществляется до 1 октября 2026 года.

2. Поставщик производит доставку товара, а также его выгрузку в помещение непосредственно по адресу: 644099, г. Омск, Тухачевского, 14

3. Погрузо-разгрузочные работы по доставке товара, работы по подъёму на этаж осуществляется силами Поставщика. Поставщик несет ответственность за состояние автотранспорта, доставляющего товар и за работу водителя-экспедитора.

4. По прибытии товара Заказчик принимает его по количеству, качеству и ассортименту.

Общие требования к оказанию услуг:

Заказчик вправе отказаться от приёмки товара, не соответствующего техническим требованиям, а также при выявлении факта повреждения, загрязнения, несоответствия условиям Контракта.

Гарантия качества товара подтверждается предоставлением сертификата качества или сертификатами соответствия требованиям ГОСТ и ТУ при поставке. Срок предоставления гарантии качества должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении), произведенным не ранее 2025 года.

При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 3 (три) рабочих дня с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

Все расходы по замене Товара ненадлежащего качества в гарантийный период (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

Поставщик гарантирует качество и надежность товара до его передачи Заказчику;

- товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан;

- товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки;

- поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам;

- поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика;

- в случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

Начальник отдела молодежной политики                 _________________/                               /