# Техническое задание

1.	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

2.	Поставщик должен обеспечить доставку Товара (в штатной упаковке) на склад Заказчика.

3.	Гарантийный срок товара – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лазер DMG405-10F | Длина волны: 405 нм (фиолетовый) Мощность: 10мВт форма луча: точка Настройка фокуса: есть Режим работы: непрерывный Рабочий ток: <100мА Рабочее напряжение: 5…7.5В | 1 шт. |
| 2 | Лазер DMH532-5F | Длина волны: 532 нм (зелёный) Мощность: 5 мВт Форма луча: точка Настройка фокуса: есть Режим работы: непрерывный Рабочий ток: <300мА Рабочее напряжение: 3/5 В | 1шт |