ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на осуществление закупки химических реактивов для научных исследований

23.07.2026 
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук. 
ИНН: 7620001494. 
Место нахождения: 152742, Ярославская обл., Некоузский р-н, поселок Борок, д 109. 
Почтовый адрес: 152742, Ярославская обл., Некоузский р-н, поселок Борок, д 109. 
Адрес электронной почты отдела закупок и МТС: zakupki@ibiw.ru  snab@ibiw.ru 
Номер контактного телефона отдела закупок и МТС: 8(48547)24792, +79201298321 . 
Инициатор закупки: Тихоненков Денис Викторович 8(48547)24533, tikho.denis@yandex.ru Грузополучатель: Александров А.Ю., +79201298321, snab@ibiw.ru.
	
Информация о предмете закупки
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	Способ определения поставщика:
	Закупочная сессия на ЕАТ в соответствии с  п.5  ч.1  ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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	Наименование объекта закупки:
	Закупка химических реактивов для научных исследований

	
Информация об условиях контракта
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	Источник финансирования:
	за счет средств гранта РНФ 26-14-00261, руководитель Тихоненков Д.В.
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	Описание объекта закупки:
ОКПД2: 20.59.52.194	 Реактивы химические общелабораторного назначения 




	1. Осмий тетраоксид в виде водного раствора (фас. 10 мл) – 1 шт.  Химическая формула — O₄Os. CAS № 20816-12-0. Содержание осмия тетраоксида — от 3,92 до 4,08 вес. %. Форма реактива — раствор. Внешний вид — прозрачный раствор жёлтого или светло-жёлтого цвета. Происхождение реактива — синтетическое. Реактив не должен быть непосредственно получен из сырья животного происхождения либо изготовлен с применением побочных продуктов животного происхождения, включая питательные среды, катализаторы и ферменты. Производство и контроль качества должны осуществляться в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001:2015. Товар должен сопровождаться сертификатом анализа производителя на поставляемую серию, подтверждающим соответствие заявленным показателям. Производитель — Acros Organic. Фасовка — 10 мл.

	
	ОКПД2: 20.59.52.194	 Реактивы химические общелабораторного назначения 

	2. Пропиленоксид (фас. 500 мл.) – 2 шт. Внешний вид — прозрачная бесцветная или почти бесцветная жидкость. CAS № 75-56-9. Каталожный номер производителя — E0016. Производитель — Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. (TCI). Чистота, определённая методом газовой хроматографии, — не менее 99,0 %. Удельное оптическое вращение неразбавленного вещества — от −1,0 до +1,0°. Товар должен сопровождаться сертификатом анализа производителя на поставляемую серию, подтверждающим наименование вещества, CAS, каталожный номер, внешний вид, чистоту по данным газовой хроматографии и удельное оптическое вращение.
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	Условия оплаты
	Заказчик производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены договора Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня выставления последним счета на перечисление авансового платежа.
Окончательный расчет по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, после поставки последним всего предусмотренного договором количества товара и подписания Сторонами товарной накладной и документа о приемке, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней  с даты представления Поставщиком счета и счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара.
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	Срок и условия Поставки
	140 дней с даты заключения договора. Доставка за счет Поставщика в адрес Заказчика по адресу: Ярославская обл, Некоузский р-н, Борок п., д.109
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	Срок действия договора
	С даты заключения по 31.12.2026г. и полного исполнения обязательств сторонами договора
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