| № п\п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чугунная задвижка 50 мм | Тип задвижки – клиновые Материал изготовления запорного механизма – чугун Тип шпинделя – невыдвижной Тип формообразования корпуса – кованные Тип соединения к трубопроводу – фланцевые Тип уплотнения в затворе – эластичный уплотнитель Номинальное давление – 16 PN Номинальный диаметр – 50 мм Тип затвора – с клиновым запирающим элементом Управление – ручное Тип передачи усилия управления от элемента управления к задвижке – с приводом вращательного типа | 7 | шт | 3750,00 | 26250,00 |
|  | Чугунная задвижка 80 мм | Тип задвижки – клиновые Материал изготовления запорного механизма – чугун Тип шпинделя – невыдвижной Тип формообразования корпуса – кованные Тип соединения к трубопроводу – фланцевые Тип уплотнения в затворе – эластичный уплотнитель Номинальное давление – 16 PN Номинальный диаметр – 80 мм Тип затвора – с клиновым запирающим элементом Управление – ручное Тип передачи усилия управления от элемента управления к задвижке – с приводом вращательного типа | 14 | шт | 7100,00 | 99400,00 |
|  | Чугунная задвижка 80 мм | Тип задвижки – клиновые Материал изготовления запорного механизма – чугун Тип шпинделя – невыдвижной Тип формообразования корпуса – кованные Тип соединения к трубопроводу – фланцевые Тип уплотнения в затворе – эластичный уплотнитель Номинальное давление – 16 PN Номинальный диаметр – 100 мм Тип затвора – с клиновым запирающим элементом Управление – ручное Тип передачи усилия управления от элемента управления к задвижке – с приводом вращательного типа | 4 | шт | 8100,00 | 32400,00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 158050,00 |

Срок поставки товара – не более 5 рабочих дней от даты подписания контракта

Срок предоставления документов о приемке товара Поставщиком – не более 5 рабочих дней от даты подписания контракта (вместе с товаром).

Срок подписания документов  о приемке товара Заказчиком – не более 3 рабочих дней от даты предоставления документов.