заявка на осуществление закупки

| Наименование товара (объект закупки): | Поставка манометров и мановакуумметров для пожарно-спасательных автомобилей |
| --- | --- |
| Классификация по коду ОКДП2: | В описании объекта закупки |
| Код позиции КТРУ: |  |
| Стоимость - Стартовая цена: | 150 000 рублей 00 копеек Определена по наименьшему коммерческому предложению (Приложение расчет НМЦК) |
| Источник финансирования: | Средства Федерального бюджета на 2026 год КБК 17703101040190049244 (ДТО-тех) |
| Место поставки Товара: | г. Красноярск, ул. Калинина, 90А |
| Срок поставки Товара | Поставщик осуществляет поставку товара непозднее 30 рабочих дней с даты заключения Контракта. |
| Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ: | - |
| Форма, порядок и срок оплаты поставленного товара: | Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026 год по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания заказчиком документа о приемке Товара по форме 0510452 (приказ Минфина от 15.04.2021 №61-н), при наличии товарной накладной, счета/счета-фактуры или универсального передаточного документа (при условии отсутствий претензий к качеству Товара со стороны Заказчика), по факту доведения предельного объема оплаты денежных обязательств. Цена Контракта включает все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на доставку Товара до места поставки, расходы на погрузо-разгрузочные работы, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту |
| Материально ответственное лица, осуществляющее приемку товаров | Ответственное лицо по Контракту: Горборуков Максим Васильевич Тел.: +7 (913) 516-26-95, e-mail: umtotech@24.mchs.gov.ru |
| Продолжительность закупочной сессии, час: | 2 |

Описание объекта закупки

Поставка манометров и мановакуумметров для пожарно-спасательных автомобилей

| № п/п | ОКПД-2/ктру | Наименование и характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.51.52.130/26.51.52.130-00000006 | Манометр ТМ-510ТКТ.00 Назначение: Рабочий Тип упругого чувствительного элемента – Мембрана; Тип показывающего манометра – Стрелочный; Первичная поверка – Да; Резьба присоединения – G1/2; Присоединение – Радиальное; Материал корпуса – Сталь нержавеющая; Длина корпуса – ≥ 140 и <150 мм; Ширина корпуса – ≥ 50 и < 60 мм; Единиц измерения – Мпа; Тип исполнения по устойчивости к механическим воздействиям – Вибропрочный, виброустойчивый; Гидрозаполнение – Глицириновое; Класс точности – 1,5; Измеряемая среда – Жидкость; Тип по функциональному назначению – Манометр показывающий; Значение диапазона измерений нижнее – 0 кгс/см2; *Значение диапазона измерений верхнее – 102 кгс/см2. | шт. | 6 |
| 2 | 26.51.52.130/26.51.52.130-00000006 | Мановакуумметр ТМВ-510ТКТ.00 Назначение: Рабочий Тип упругого чувствительного элемента – Мембрана; Тип показывающего манометра – Стрелочный; Первичная поверка – Да; Резьба присоединения – G1/2; Присоединение – Радиальное; Материал корпуса – Сталь нержавеющая; Длина корпуса – ≥ 140 и <150 мм; Ширина корпуса – ≥ 50 и < 60 мм; Единиц измерения – Мпа; Тип исполнения по устойчивости к механическим воздействиям – Вибропрочный, виброустойчивый; Гидрозаполнение – Глицириновое; Класс точности – 1,5; Измеряемая среда – Жидкость; Тип по функциональному назначению - Мановакуумметр; Значение диапазона измерений нижнее – -1 кгс/см2; *Значение диапазона измерений верхнее – 24,5 кгс/см2. | шт. | 6 |

| 3 | 26.51.52.130/26.51.52.130-00000006 | Мановакуумметр ТМВ-510Р.00 Назначение: Рабочий Тип упругого чувствительного элемента – Мембрана; Тип показывающего манометра – Стрелочный; Первичная поверка – Да; Резьба присоединения – М20х1,5; Присоединение – Радиальное; Материал корпуса – Сталь нержавеющая; Длина корпуса – ≥ 140 и < 150 мм; Ширина корпуса – ≥ 50 и < 60 мм; Единиц измерения – Мпа; Тип исполнения по устойчивости к механическим воздействиям – Вибропрочный, виброустойчивый; Гидрозаполнение – Глицириновое; Класс точности – 1,5; Измеряемая среда – Жидкость; Тип по функциональному назначению - Мановакуумметр; Значение диапазона измерений ниженее – -1 кгс/см2; *Значение диапазона измерений верхнее – 15,3 кгс/см2. | шт. | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 26.51.52.130/26.51.52.130-00000006 | Мановакуумметр ТМВ-510Р.00 Назначение: Рабочий Тип упругого чувствительного элемента – Мембрана; Тип показывающего манометра – Стрелочный; Первичная поверка – Да; Резьба присоединения – G1/2; Присоединение – Радиальное; Материал корпуса – Сталь нержавеющая; Длина корпуса – ≥ 140 и < 150 мм; Ширина корпуса – ≥ 50 и < 60 мм; Единиц измерения – Мпа; Тип исполнения по устойчивости к механическим воздействиям – Вибропрочный, виброустойчивый; Гидрозаполнение – Глицириновое; Класс точности – 1,5; Измеряемая среда – Жидкость; Тип по функциональному назначению - Мановакуумметр; Значение диапазона измерений ниженее – -1 кгс/см2; *Значение диапазона измерений верхнее – 15,3 кгс/см2. | шт. | 20 |
| 5 | 26.51.52.130/26.51.52.130-00000006 | Манометр ТМ-510Р.00 Назначение: Рабочий Тип упругого чувствительного элемента – Мембрана; Тип показывающего манометра – Стрелочный; Первичная поверка – Да; Резьба присоединения – G1/2; Присоединение – Радиальное; Материал корпуса – Сталь нержавеющая; Длина корпуса – ≥ 140 и < 150 мм; Ширина корпуса – ≥ 50 и < 60 мм; Единиц измерения – Мпа; Тип исполнения по устойчивости к механическим воздействиям – Вибропрочный, виброустойчивый; Гидрозаполнение – Глицириновое; Класс точности – 1,5; Измеряемая среда – Жидкость; Тип по функциональному назначению – Манометр показывающий; Значение диапазона измерений ниженее – 0 кгс/см2; *Значение диапазона измерений верхнее – 16,3 кгс/см2. | шт. | 38 |
| 6 | 26.51.52.130/26.51.52.130-00000006 | Мановакуумметр ТМВ-510Р.00 Назначение: Рабочий Тип упругого чувствительного элемента – Мембрана; Тип показывающего манометра – Стрелочный; Первичная поверка – Да; Резьба присоединения – G1/2; Присоединение – Радиальное; Материал корпуса – Сталь нержавеющая; Длина корпуса – ≥ 140 и < 150 мм; Ширина корпуса – ≥ 50 и < 60 мм; Единиц измерения давления– Мпа; Тип исполнения по устойчивости к механическим воздействиям – Вибропрочный, виброустойчивый; Гидрозаполнение – Глицириновое; Класс точности – 1,5; Измеряемая среда – Жидкость; Тип по функциональному назначению – Манометр показывающий; Значение диапазона измерений ниженее – -1 кгс/см2; *Значение диапазона измерений верхнее – 15,3 кгс/см2. | шт. | 14 |

*Применение дополнительных характеристик обусловлено потребностью в измерении максимально возможного напора в системе пожарных насосов установленных на специальной пожарной технике Заказчика.

По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставить сертификаты соответствия на Товар.

Товар должен быть новым, соответствовать требованиям нормативной документации, ГОСТам, сертификату соответствия завода изготовителя.

Срок предоставления гарантии качества на Товар должен составлять не менее 12 месяцев.