Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку дейтериевой лампы

(ОКПД2 26.51.82.190)

| № п/п | Наименование Товара | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лампа дейтериевая, Long-life Deuterium lamp (8-pin) w/RFID, 5190-0917 | Тип источника света: дейтериевая лампа долгого срока службы (Long-life / HiS). Интерфейс подключения: 8 контактов (8-pin). Электронный компонент: встроенная радиочастотная метка (RFID) для автоопределения наработки и параметров в системе. Гарантийный ресурс работы: не менее 2000 часов Совместимые приборы: жидкостные хроматографы (ВЭЖХ) и системы капиллярного электрофореза. Совместимые детекторы: модели серии Agilent InfinityLab с картриджными ячейками Max-Light и системы капиллярного электрофореза. Коды моделей: G4212A, G4212B, G7117A, G7117B, G7117C, G7117D, G7100 CE | шт | 1 |

Требования к поставляемому Товару:

- Место поставки: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14.

- Срок поставки: 5 (пять) рабочих дней с момента подписания Контракта. Досрочная поставка допускается.

- Общие требования к Товару:

3.1. Поставка включает в себя доставку Товара до объекта Заказчика.

3.2 Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т. ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

3.3. Требования к таре и упаковке Товара:

-  поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с нормативной, технической и эксплуатационной документацией Завода-изготовителя;

- упаковка Товара должна гарантировать абсолютную его защищенность от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несет ответственность за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки и транспортировки.

3.4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, не соответствия Товара указанным характеристикам, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

- Требования к сроку и объему гарантии на Товар:

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.

4.2. Гарантии качества Товара представляются Поставщиком в объеме, не менее чем определенном Заводом-изготовителем в соответствии с нормативной, технической и эксплуатационной документацией.

4.3. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания структурированного документа о приёмке.

Гарантийный срок на поставляемый Товар не может быть установлен Поставщиком ниже срока, предоставляемого Заводом-изготовителем данного Товара.

4.4. Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на Товар в этом случае продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Названный период исчисляется со дня обращения Заказчика с рекламацией о замене Товара до дня поставки замененного Товара (или его части) Поставщиком.

5. Условия поставки Товара:

5.1. Поставка Товара, разгрузка осуществляется Поставщиком своими силами.

5.2. Упаковка должна быть новой и целостной.

5.3. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, год выпуска, модель, страну происхождения.

6. Заказчик декларирует факт отсутствия в реестре российской промышленной продукции Товара с характеристиками, соответствующими потребностям Заказчика, и указанными в описании объекта закупки.