Техническое задание

на проведение исследований в рамках программы производственного контроля для нужд

ФГБУН «ФИЦ ПИТАНИЯ ИБИОТЕХНОЛОГИИ»

- Объект работ:

- Средства индивидуальной радиационной защиты (фартуки, жилеты, юбки, халаты, накидки, перчатки, пелерины и т.д.) в кол-ве 9 шт.,

Адрес:, г. Москва, Каширское шоссе, д.21

- Спецификация выполняемых работ

| № п/п | Характеристика услуг, нормативные документы на виды испытаний | Наименование услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка индивидуальных средств радиационной защиты (фартуки, жилеты, юбки, халаты, накидки, перчатки, пелерины и т.д.) на целостность и свинцовый эквивалент в соответствии с СанПиН 2.6.4115-25; ГОСТ 31114.3-2012 (IEC 61331-3:1998), ГОСТ 31114.1-2002 (МЭК 61331-1:1994) | Проверка средств индивидуальной защиты на целостность и свинцовый эквивалент |

- Требования к Исполнителю:

- Наличие лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (в соотв. с ч.1 ст.10 Федерального закона №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 г. N 45  "О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)", а также в соответствии с п. 39 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Наличие аттестата аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) на компетентность в части проверки рентгеновского оборудования, а также измерения радиационных и нерадиационных факторов (в соотв. со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации").

- Наличие действующих свидетельств о поверке на измерительное оборудование Исполнителя. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений («АРШИН»).

- Исполнитель обеспечивает оказание услуг квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение и подготовку с наличием подтверждающих документов дающих право на проведение данных работ, а также имеющими соответствующий допуск по электробезопасности.

- Оказание услуг должно проводиться в соответствии с действующими в РФ нормативно-правовыми документами (Госты, стандарты, СанПиН, методические указания и рекомендациям, ПУЭ и прочие) и требованиями, установленными к услугам, а также с иными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, которые к указанной дате вступили в законную силу и заменили (или уточнили) ранее действовавшие документы.

- Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:

Цена включает: общую стоимость всех работ с учетом страхования, погрузо-разгрузочных работ, стоимости необходимых материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ, все затраты, издержки и иные расходы связанные с исполнением Договора и другие обязательные платежи.

- Допускается привлечение Субподрядчика, при этом Исполнитель гарантирует, что Субподрядчик имеет все необходимые лицензии, аттестаты и разрешения, наличие которых является обязательным для выполнения работ.

- Результаты и сроки выполнения работ:

1.	Результаты измерений оформляются соответствующими протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей контроль, другой – у Заказчика.

2.	Выполнение работ осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня поступления заявки от Заказчика о готовности средств защиты к проведению измерений.