Инструкция по заполнению предложения Поставщика

1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:

-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;

- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.

3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 | Характеристики товара |  | Кол-во / Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи | 26.60.12.122 | Описание: электронное устройство, предназначенное для контроля температурного интервала при хранении и/или транспортировке чувствительной к температуре медицинской продукции (например, кровь, аллергенный экстракт, фармацевтический препарат, медицинские изделия), для мониторинга температуры продукта и оповещения о случаях нарушения заданной температуры. Как правило, в случаях нарушения температуры появляются предупреждающие светосигналы, и/или устройство передает данные на компьютер для их анализа/отображения посредством специального конфигурируемого программного обеспечения (не относящегося к данному виду). Может иметь функцию визуального отображения нарушений температурного интервала и хранения статистических данных о таких нарушениях. |  | 3 / Штука |
|  |  |  | Тип | Многоразовый |  |
|  |  |  | Нижний предел измеряемой температуры (Градус Цельсия) | ≤ -40 |  |
|  |  |  | Верхний предел измеряемой температуры (Градус Цельсия) | ≥ 60 |  |
|  |  |  | Сигнализация нарушения температурного режима | Да |  |
|  |  |  | Добавление пользовательских интервалов допустимой температуры | Да |  |
|  |  |  | Предустановленные интервалы допустимой температуры | от +2ºC до +6ºC |  |
|  |  |  | Возможность временной приостановки контроля температуры | Да |  |
|  |  |  | Погрешность измерения температуры в интервале от -5ºC до +10ºC (Градус Цельсия) | ≤ 0.5 |  |
|  |  |  | Частота измерения температуры | 1 измерение в минуту |  |
|  |  |  | Хранение в памяти информации о нарушениях температурных интервалов | Да |  |
|  |  |  | Срок службы, месяцев | ≥ 24 |  |
| 2 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи | 26.60.12.122 | Описание: электронное устройство, предназначенное для контроля температурного интервала при хранении и/или транспортировке чувствительной к температуре медицинской продукции (например, кровь, аллергенный экстракт, фармацевтический препарат, медицинские изделия), для мониторинга температуры продукта и оповещения о случаях нарушения заданной температуры. Как правило, в случаях нарушения температуры появляются предупреждающие светосигналы, и/или устройство передает данные на компьютер для их анализа/отображения посредством специального конфигурируемого программного обеспечения (не относящегося к данному виду). Может иметь функцию визуального отображения нарушений температурного интервала и хранения статистических данных о таких нарушениях. |  | 5 / Штука |
|  |  |  | Тип | Многоразовый |  |
|  |  |  | Нижний предел измеряемой температуры (Градус Цельсия) | ≤ -40 |  |
|  |  |  | Верхний предел измеряемой температуры (Градус Цельсия) | ≥ 60 |  |
|  |  |  | Сигнализация нарушения температурного режима | Да |  |
|  |  |  | Добавление пользовательских интервалов допустимой температуры | Да |  |
|  |  |  | Термоиндикатор должен быть предназначен для контроля температурно-временных условий и выявления их нарушений, для визуального отображения и запоминания информации по результатам контроля соблюдения правил хранения на всех этапах холодовой цепи в морозильных камерах, морозильных установках, морозилках и морозильном оборудовании в лечебно-профилактических учреждениях при температуре до минус 30ºС включительно. | Соответствие |  |
|  |  |  | Возможность временной приостановки контроля температуры | Да |  |
|  |  |  | Погрешность измерения температуры в интервале от -5ºC до +10ºC (Градус Цельсия) | ≤ 0.5 |  |
|  |  |  | Частота измерения температуры | 1 измерение в минуту |  |
|  |  |  | Хранение в памяти информации о нарушениях температурных интервалов | Да |  |
|  |  |  | Срок службы, месяцев | ≥ 24 |  |
| 3 | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи | 26.60.12.122 | Описание: электронное устройство, предназначенное для контроля температурного интервала при хранении и/или транспортировке чувствительной к температуре медицинской продукции (например, кровь, аллергенный экстракт, фармацевтический препарат, медицинские изделия), для мониторинга температуры продукта и оповещения о случаях нарушения заданной температуры. Как правило, в случаях нарушения температуры появляются предупреждающие светосигналы, и/или устройство передает данные на компьютер для их анализа/отображения посредством специального конфигурируемого программного обеспечения (не относящегося к данному виду). Может иметь функцию визуального отображения нарушений температурного интервала и хранения статистических данных о таких нарушениях. |  | 1 / Штука |
|  |  |  | Тип | Многоразовый |  |
|  |  |  | Нижний предел измеряемой температуры (Градус Цельсия) | ≤ -40 |  |
|  |  |  | Верхний предел измеряемой температуры (Градус Цельсия) | ≥ 60 |  |
|  |  |  | Сигнализация нарушения температурного режима | Да |  |
|  |  |  | Добавление пользовательских интервалов допустимой температуры | Да |  |
|  |  |  | Термоиндикатор должен быть предназначен для хранения концентрата тромбоцитов и гранулоцитных концентратов при температуре в пределах от +20 °С до +24°С включительно | Соответствие |  |
|  |  |  | Возможность временной приостановки контроля температуры | Да |  |
|  |  |  | Погрешность измерения температуры в интервале от -5ºC до +10ºC (Градус Цельсия) | ≤ 0.5 |  |
|  |  |  | Частота измерения температуры | 1 измерение в минуту |  |
|  |  |  | Хранение в памяти информации о нарушениях температурных интервалов | Да |  |
|  |  |  | Срок службы, месяцев | ≥ 24 |  |