Техническое задание

на поставку контактора электромагнитного КТЭ-0225 в комплекте с катушкой управления 220/240 В 50/60 Hz в замен вышедшей из строя для дизельгенераторной установки Главного управления МЧС России по Владимирской области.

Место поставки товара: г. Владимир ул. Краснознаменная, д. 1б, стоимость погрузочно-разгрузочных работ включена в стоимость государственного контракта.

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска, не должен быть бывшим в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в РФ, иметь соответствующие документы, подтверждающие качество товара.

Количество и размеры поставляемого товара должны соответствовать размерам, приведённым настоящем Техническом задании.

Поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам в описании объекта закупки, указанным в настоящем Техническом задании, размере, упаковке, отгрузке товара и иным сведениям о товаре, представление которых предусмотрено документацией о закупке в электронной форме.

Гарантии поставщика и изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящего технического описания при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатационного товара не менее 84 месяцев, при соблюдении заказчиком требований эксплуатационной документации.

ОПИСАНИЕ

Контактор электромагнитный КТЭ-0225 в комплекте с катушкой управления 220/240 В 50/60 Hz

Контакторы электромагнитные серии КТЭ предназначены для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с напряжением до 660 В переменного тока.

Номинальный ток, А 225

Напряжение катушки управления, В 230

Напряжение, В 380

Количество силовых НО контактов 3

Способ монтажа Монтажная плата

Количество силовых полюсов 3

Климатическое исполнение УХЛ4

Нормативный документ  ГОСТ Р 50030.4.1-2002

Высота, мм  не более 230

Масса, кг не более 6 кг

Тип подключения Винтовое

Диапазон рабочих температур от -25 до + 50

Номинальное напряжение, В 400

Глубина, мм не более 275

Ширина, мм не более 235

Гарантийный срок, мес 84

Код ОКПД2 27.33.13.140

Условия поставки

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения государственного контракта до места назначения, указанного в настоящем Техническом задании.

В цену государственного контракта включаются все затраты поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу заказчика, расходы на погрузо-разгрузочные работы, а также другие расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по государственному контракту.

Грузополучатель: Главное управление МЧС России по Владимирской области поставка товара осуществляется в рабочее время до места поставки (с 9-00 до 17-00 с понедельника по пятницу).

Фото установленного объекта закупки:

Зам начальника отдела Э,РЗ,С,РИиОКС УМТО Главного управления

МЧС России по Владимирской области                                                                         В.Г. Белогруд