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Приложение № 1
к  контракту
от_______№____________

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту
санитарного узла на первом этаже в административном здании УФСИН России 
по Сахалинской области (инв. № 032020000001) 

1. Общие положения

	Наименование работ
	Единица измерения
	Сумма контракта, руб. 
(включая НДС)

	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту
санитарного узла и лестницы на первом этаже в административном здании УФСИН России 
по Сахалинской области (инв. № 032020000001) 

	руб.
	[bookmark: _GoBack]



1.1. Используемый строительный материал: указан в локально-сметном расчете являющийся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Место выполнения работ - г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная 78.
1.3. Срок выполнения работ до 21 мая 2026 года (включительно).

2. Общие требования к выполнению работ.

2.1 Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов, все используемые материалы должны иметь (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Копии этих сертификатов и т.д.должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ. Все оборудование, используемое 
для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит
в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. Выполнять работы необходимо обученными аттестованными специалистами.
2.2 Руководство Работами осуществляется инженерно-техническим работником, аттестованным по правилам техники безопасности, пожарной безопасности.
2.3 В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.
Не допускается сжигание на территории Заказчика и прилегающей территории строительных отходов.
2.4 Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства
в работе учреждения.
2.5 До начала выполнения работ, Заказчику предоставляется список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, паспортных данных и места регистрации. К работам допускаются только граждане Российской Федерации. 
2.6 Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика, место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.
2.7 По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ.


3. Требования к Подрядчику при проведении работ:

3.1. Выполнение работ по капитальному ремонту санитарного узла на первом этаже 
в здании УФСИН России по Сахалинской области осуществляются
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм
и правил и других нормативных документов, установленных законодательством РФ,
а так же в соответствии с требованиями органов государственного надзора.
3.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями
и условиями, установленными Техническим заданием.
4.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ,
а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты 
на выполненные работы. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
4.3 Подрядчик за 3 (три) календарных дня информирует Заказчика
об освидетельствовании скрытых работ. Если Заказчик не был информирован 
об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.
4.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу своевременно и в полном объеме выполнить работы согласно настоящего Технического задания, локальной сметы,
с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.
СП 368.1325800.2017 «Правила проектирования капитального ремонта»;
СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия с изменением № 1;
СП 426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные здания»;
ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из ПВХ».
При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. Заказчик принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при приемке. Сдача Подрядчиком результата работ
и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС-2 иКС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.5. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. Срок гарантийных обязательств на выполнение работ должен составлять 3 года с момента подписания акта сдачи- приемки выполненных работ. Датой начала гарантийного срока, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки 
(в том числе скрытые) вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течении срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение дефектов и недостатков.

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации 
и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве»,
СП 48.13330.2019-«Организация строительства».
СП 4.13130.2013-«Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
5.2. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.
5.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя.
5.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
5.5. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности
и охране окружающей среды.

6. Ведомость объемов работ

	№
п/п
	Капитальный ремонт санитарного узла здания ( __________)
	Ед. изм.
	Кол-во

	Лестница

	1.
	Замена керамической плитки напольной
	шт.
	250

	2.
	Замена антискользящих порожков
	м2
	29,9

	Туалет

	3.
	Замена керамической плитки напольной
	шт.
	11

	4.
	Замена унитазов 
	шт.
	2

	5.
	Смена расположения светильника 
	шт.
	1

	6.
	Замена плиток облицовки потолков (армстронг)
	м2
	7

	7.
	Окраска стен из ГВЛ
	м2
	2,14

	8.
	Устройство вентиляции
	м2
	5

	9.
	Установка водонагревателя
	шт.
	1

	10.
	Окраска дверей
	м2
	7,56

	11.
	Замена фурнитуры на дверях (ручки)
	шт.
	4

	12.
	Замена фурнитуры на дверях (замки врезные)
	шт.
	2

	13.
	Замена межкомнатной двери
	шт.
	1



7. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней 
до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику 
в месте с актами выполненных работ.

	№п/п
	Используемый материал
	Качественные характеристики

	1.
	Плитка керамическая
	ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические»

	2.
	Лист ГВЛ
	ГОСТ Р 51829-2022 «Листы гипсоволокнистые и изделия на их основе»

	3.
	Краска водно-дисперсионная
	ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные»

	4.
	Дверь межкомнатная
	ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированые»

	5.
	Ручка дверная
	ГОСТ 5087-87 «Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры»

	6.
	Замок врезной
	ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые»



8. Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок на результат выполнения работ составляет 36 месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполнения работ КС-2,
КС-3. В период гарантии подрядчик обязуется устранить дефекты, выявленные входе эксплуатации, в течение пяти рабочих дней с момента получения претензий.

9. Список документации, которая должна быть передана заказчику после выполнения работ по Контракту, требования к данной документации.

Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней с момента заключения государственного контракта предоставить подписанную с его стороны локальную смету, составленную на основании технического задания (указанного в контракте) в двух экземплярах на бумажном носителе по адресу: г. Южно-Сахалинск, 
ул. Вокзальная 78. Не исполнение данного пункта контракта является неисполнением обязательств по контракту. Подрядчик обязан по каждому виду работ предоставить исполнительную документацию, по завершению работ предоставить акты выполненных работ КС-2, КС-3, акты скрытых работ, сертификаты на используемые в ходе работ товары и материалы.

10. Работа является целой и не делимой.

Работа должна быть выполнена в один этап продолжительностью
до 21.05.2026.

11. Прочие условия.

Перед началом работ предоставить для согласования и утверждения заказчиком график производства работ. Вывоз строительного мусора с объекта подрядчик выполняет своими силами и за свой счет.



	Подрядчик:

________________ 
м.п.
	Заказчик:

________________ 
м.п.











