# Приложение №1

# к электронной версии контракта по закупке №100320703126100123

Описание объекта закупки (объем услуг).

Работы по проведению комплекса работ по устройству подсветки входной группы Большого зала Московской Государственной Консерватории имени П.И.Чайковского по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская 13.

Комплекс работ по устройству подсветки включает в себя демонтаж старых гирлянд, закупку, доставку и монтаж следующих материалов:

| № п/п | Наименование оборудования (материалов) | Кол - во. | Ед. Измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодная Гирлянда "Бахрома" (PREMIUM) / Тип Уличная / ip65 / Провод Каучук / Свечение Белый Теплый / Мерцание / 40 диод/пог.м.. | м.п. | 35 |
| 2 | Архитектурный Неон 8х16/теплый, белый/220В, 50/60Гц /Серия Premium/144Led/m степень защиты от влаги и пыли не ниже IP67, рабочая температура эксплуатации от +60 до – 40 | м.п. | 35 |
| 3 | Профиль для неона AL / АНОД / Цвет Черный или Серебристый / Серия PREMIUM | м.п. | 35 |
| 4 | Светодиодная Гирлянда "Нить" / Тип Уличная / Провод Каучук / Свечение Белый Теплый Мерцание / | м.п | 300 |
| 5 | Соединяющие коннекторы NEON | комплект | 1 |
| 6 | Стартовый Комплект NEON | шт. | 1 |
| 7 | Блок удаленного управления подсветкой через моб.приложение | комплект | 3 |

Работы выполняются в условиях действующих учреждениях на высоте до 10м. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Работники организации – Подрядчика должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.	Работы выполняются только после получения наряда-допуска или распоряжения, выданного Заказчиком. Работы, требующие частичного или полного отключения здания, должны выполняться во внерабочее время, в том числе ночное.

Требования к выполнению работ:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ)

- Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание (утв. Приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. № 204)

- СниП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденный приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2033 № 6);

- Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"

- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- СниП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве».

- ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.

- При выполнении Работ используемые материалы и оборудование должны быть промышленного изготовления, ранее не использованными, отвечать требованиям действующих государственных стандартов,  иметь сертификаты соответствия стандартам РФ, соответствовать номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды, не иметь повреждений, сколов, разломов, деформаций, а также  повреждений, препятствующих их нормативной эксплуатации (копии сертификатов соответствия, паспортов) представляются Заказчику;

- Во время выполнения Работ обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, по технике безопасности, экологической и пожарной безопасности;

- До начала работы с применением машин Подрядчик обязан определить схему движения и место установки машин. Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения машин и механизмов, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее работой. Оставлять без надзора машины с работающим двигателем не допускается;

- При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение:

- Эксплуатацию машин и механизмов, включая техническое обслуживание следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общее требование безопасности при эксплуатации»;

- До начала производства работ, приказом назначить уполномоченных ответственных лиц за организацию и производство работ, ответственных за осуществление взаимодействия с оперативно-диспетчерской службой, пультом управления наружным освещением, копию приказа представить Заказчику, с представлением контактных телефонов для организации производства работ.

- Для выполнения на объекте работ повышенной опасности (высотные) Подрядчик должен предоставить Заказчику до начала таких работ заверенные копии следующих документов: списки работников допущенных до производства работ; копии журнала инструктажа на рабочем месте; копии приказов о назначении ответственных за данный вид работ; копии удостоверений, протоколов на лиц, указанных в приказе; копии удостоверений работников по охране труда и работе на высоте; оформленный наряд-допуск.

- Подрядчик должен обеспечить собственными силами ежедневную уборку территории в местах проведения работ по договору, соблюдение норм пожарной и технической безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего и въезжающего транспорта.

- Подрядчик должен обеспечить полную сохранность имущества Заказчика при исполнении обязательств по договору. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика Подрядчик должен произвести за свой счёт восстановительные работы, либо замену имущества на аналогичное. Срок выполнения восстановительных работ и/или замены имущества согласовывается с Заказчиком.

- Для выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение законодательства о защите конфиденциальной информации, содержащейся в сведениях, полученных при исполнении обязательств по договору.

- Работы производятся без прекращения эксплуатации объекта.

- Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

- Затраты по перевозке рабочих до объекта и обратно несет Подрядчик.

- Отключение, переключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производится только после согласования с Заказчиком. При необходимости предусмотреть резервный источник электропитания.

Зона проведения работ должна своевременно освобождаться Подрядчиком от мусора, образующегося при проведении работ. Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения Подрядчиком работ имуществу Заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на Подрядчика.