ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

Наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 
Место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Ленина, д. 28
Почтовый адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Ленина, д. 28

Место выполнения работ
ст. Каневская, ул. Длинная, д. 184.

Сроки выполнения работ
Услуги оказываются с момента заключения Контракта до 15.10.2026 года.

Наименование объекта закупки
Оказание услуг по проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования в помещении теплоузла Управления Росреестра по Краснодарскому краю.

Цель закупки 
Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования в помещении теплоузла с оформлением соответствующего акта.

Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам 
Услуги по проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования включают в себя:
- проверку на соответствие материала клапана требованиям правил;
- проверку толщины стенок канала;
- проверку на соответствие принятого сечения канала тепловой мощности печи или аппарата;
- проверку порядка присоединения печей и аппаратов к дымовому каналу;
- проверку конструктивного исполнения и размеров разделок и отступок;
- проверку способов защиты сгораемых конструкций от возгорания;
- проверку наличия устройств для чистки каналов, уводов, канала и лючка;
- проверку материала и толщины тепловой изоляции каналов;
- проверку на исправность оголовка и возвышения его относительно крыши и зоны ветрового подпора;
- проверку защиты оголовка от атмосферных осадков;
- проверку на отсутствие засорений в каналах;
- проверку на плотность и обособленность каналов;
- проверку на наличие тяги, значение которой установлено в нормативных
Документах

Требования к количеству или объему закупаемых товаров, работ, услуг
Дымовые и вентиляционные каналы 1-го котла в помещении теплоузла.


Требования к Исполнителю работ по оперативному и техническому обслуживанию:
1. Иметь опыт на проведение указанных видов работ на Опасных производственных объектах и системах газораспределения и газопотребления котельных, систем автоматики паровых котлов.
2. Обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), иметь положительный опыт работ.
3. Обладать опытом проведения работ по проверке дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
1. Обеспечить состав бригады численностью не менее двух человек при проведении работ.
2. Обеспечить использование всеми членами бригады средств индивидуальной защиты, в соответствии с Правилами обеспечения работников однообразной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
3. Обеспечить использование членами бригады исправного инструмента, прошедшего соответствующие проверки (проверка ручного и электроинструмента в соответствии с нормативными требованиями, поверка используемых средств измерений).

Порядок сдачи и приемки товара, выполненных работ, оказанных услуг 
1. Сдача и приемка оказанных услуг осуществляется на основании акта оказанных услуг.
2.При наличии замечаний по качеству и (или) объему оказанных услуг, Заказчик оформляет соответствующий акт. 
3.Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком акта оказанных услуг без замечаний.

Уполномоченный представитель Заказчика: главный специалист-эксперт отдела материально-технического обеспечения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 
Павлун Антон Анатольевич, тел. (861) 250-18-35 доб. 3775.




Главный специалист-эксперт                                                                                      А.А. Павлун


Врио начальника отдела
материально-технического 
[bookmark: _GoBack]обеспечения                                                                                                                          А.И. Гуськов                                                                                      

Согласовано: 
Заместитель руководителя                                                                                        К.Д. Байбутлов

