Техническое задание поставку растворов ирригационных для нужд ОФТ клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица изменения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор офтальмологический ирригационный Балансол, 500 мл мл или эквивалент КТРУ 21.20.23.199-00000016 | Фармакотерапевтическая группа: изотонический раствор для ирригации тканей глаза у пациентов при проведении офтальмологических операций | Соответствие | шт. | 200 |
|  |  | Назначение: для применения в качестве раствора для экстраокулярной и интраокулярной ирригации, а также для внутриглазной хирургии при формировании объема и углубления передней камеры глаза | Соответствие |  |  |
|  |  | Применение: - для ирригации передней поверхности глаза при экстракции катаракты и других интраокулярных операциях; - для вымывания альфа-химотрипсина после ферментного зонулолиза; - для интраокулярной ирригации передней камеры глаза при кровоизлияниях в нее; - для ирригации роговицы при операциях по поводу косоглазия и при других экстраокулярных вмешательствах; - для ирригации конъюнктивы после закапывания флуоресцеина; - для поддержания влажности роговицы и конъюнктивы во время лазерных операций. | Соответствие |  |  |
|  |  | Состав на 1 мл: натрия хлорид – 6,4 мг, натрия ацетата тригидрат – 3,9 мг, натрия цитрата дигидрат – 1,7 мг, калия хлорид – 0,75 мг, кальция хлорида дигидрат – 0,48 мг или гексагидрат – 0,715 мг, магния хлорида гексагидрат – 0,3 мг, вода для инъекций до 1 мл | Соответствие |  |  |
|  |  | Внешний вид: прозрачный, бесцветный водный раствор | Соответствие |  |  |
|  |  | Кислотно-щелочной баланс (pH): В пределах от 6,5 до 8,0 | Соответствие |  |  |
|  |  | Осмоляльность: от 200 до 400 мОсм/кг | Соответствие |  |  |
|  |  | Стерильность: | Наличие |  |  |
|  |  | Форма выпуска: пластик | Соответствие |  |  |
|  |  | Объем выпуска: | Не менее 500 мл |  |  |

Условия поставки:

| Адрес поставки | г. Чита, ул. Новобульварная, 163, клиника разгрузка на первом этаже в медицинский склад время с 08-30 до 16-00 (время местное) |
| --- | --- |
| Срок поставки | 30 календарного дня с момента заключения контракта оной или несколькими поставками |
| Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 12 месяцев |
| РУ, ДС, инструкция на русском языке | наличие |