Описание объекта закупки

на выполнение работ по дооборудованию системы отопления производственно-складских помещений лит.В,В1, расположенных по адресу:

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Элеваторная, 8б

Заказчик: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым.

Адрес заказчика: Российская Федерация, 295000, Республика Крым, г. Симферополь ул. А. Невского, д.29.

Место оказания услуг: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул.  Элеваторная, д. 8б.

Срок выполнения работ: 10 (десять) рабочих дней.

Цель результатов работ: восстановление эксплуатационных характеристик складских помещений.

Наименование и виды работ: дооборудование системы отопления производственно-складских помещений лит. В,В1.

ОКПД2 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки.

Состав работ (в соответствии с локальным сметным расчетом на выполнение работ по дооборудованию системы отопления производственно-складских помещений лит.В,В1):

- Прокладка внутренних трубопроводов отопления;

- Установка радиаторов;

- Пробивка отверстий в кирпичных стенах;

- Установка центробежного насоса.

1.Материалы

Работы выполняются Подрядчиком из его материалов, силами и средствами.

# 2. Общие требования к работам, требования по срокам гарантий качества на выполненные работы:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с законодательством Российской Федерации,  настоящим Описанием объекта закупки, являющегося неотъемлемой его частью.

Выполнение работ, технология и методы их производства должны осуществляться в строгом соответствии с действующими законодательными и нормативно-правовыми документами: Градостроительному кодексу РФ, Федеральному закону № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ территория, на которой производятся работы, содержится в чистоте и порядке. После выполнения ежедневного комплекса работ территория должна убираться, а мусор вывозиться своевременно (ежедневно, по мере образования) на специализированный полигон силами Подрядчика за счет его средств. Право собственности на образованный мусор переходит Подрядчику. Все необходимые документы и разрешения для вывоза мусора оформляются Подрядчиком.

Разрешение на выполнение работ в вечернее время и выходные дни оформляется отдельно, и проводятся в присутствии представителя Заказчика. Заказчик вправе проверять в любое время ход работ и качество работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить присутствие ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за ходом и безопасностью выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает чистоту и порядок на местах выполнения работ.

Продолжительность рабочего дня для персонала Исполнителя не должна превышать норму, установленную ТК РФ.

Подрядчик своевременно предоставляет акты скрытых работ, промежуточные акты выполненных работ для заполнения и подписания актов Заказчиком.

При обнаружении недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет их за счет собственных средств и в сроки, установленные Заказчиком.

Гарантийный срок на качество выполненных работ составляет не менее 5 лет, с момента подписания Заказчиком акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

3. Требования к качественным характеристикам работ, к функциональным характеристикам товаров (подлежащих использованию при выполнении работ) и к безопасности работ.

Качество работ, являющихся предметом контракта, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать требованиям, действующему на момент исполнения контракта законодательству, нормативно-технической и методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.) в том числе: Гражданскому кодексу РФ и  Градостроительному кодексу РФ.

При выполнении работ должна обеспечиваться целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, а также оборудования используемых для реализации контракта, до подписания Акта оказанных услуг.

Все товары, используемые при выполнении работ (в том числе строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ), должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Применяемые товары должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности. Применение товаров, бывших в употреблении, недопустимо.

Все используемые при выполнении работ товары должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов товаров. Качество поставляемых для выполнения работ товаров должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТов.

Доставка, разгрузка и погрузка материалов и оборудования к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик предъявляет претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении контракта.

Подрядчик безвозмездно устраняет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Описания объекта закупки и контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труд, техники безопасности, электробезопасности и противопожарного режима согласно требований нормативных документов, установленных законодательством РФ.

Персонал Подрядчика допускается к работе после прохождения инструктажа (охрана труда и противопожарная безопасность).

Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, пути и выходы, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

# 4. Порядок выполнения работ, последовательность.

Подрядчик обязан выполнить работы, согласно настоящего Описания объекта закупки (включая, локальный сметный расчет), в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ с соблюдением технологического процесса.

Приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, в установленном порядке.

В течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения всех работ. Подрядчик вывозит принадлежащие строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по благоустройству в местах размещения Подрядчика и уборкой мусора за счет собственных средств.

5. При производстве работ Подрядчику необходимо:

- Обеспечить выполнение работ необходимыми средствами, материалами, изделиями, оборудованием, соответствующим техническим условиям, паспортам, сертификатам и другим документам, подтверждающим их качество.

- Обеспечить выполнение работ подготовленным персоналом и обеспечить его техническое оснащение в соответствии с обязательными требованиями действующих нормативных актов. При привлечении к работам иностранных работников необходимо  соблюдать правила установленные действующим законодательством РФ.

- Обеспечивать соблюдение техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники, механизмов.

- Предусматривать профилактические мероприятия по предупреждению пожаров - соблюдение правил эксплуатации производственного оборудования.

- Проводить профилактические мероприятия в области производственной санитарии - контролировать наличие опасных и вредных производственных факторов (пыль, жара, вибрация, холод, химические вещества) и т.д.

- Размещать строительные материалы, изделия оборудование для выполнения работ в стороне от основных путей передвижения людей.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении ремонтных работ, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности при работе в электроустановках и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, за качественное и своевременное выполнение работ, рациональное использование территории, охрану окружающей среды.

6.Требования к качеству материалов:

Применяемые материалы и комплектующие для выполнения работ по Контракту должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте. Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности оборудования, механизмов и применяемых материалов остается за Подрядчиком. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.