УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ФГБУ ПОО

«ГУОР г. Бронницы МО»

________________Василига Н.Н.

(утверждено установленным порядком)

«______» ____________2026 г.

Техническое задание

Поставка знаков безопасности и эвакуационных лент ФЭС.

1.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | ОКВЭД2 | ОКПД2 | КТРУ | Характеристики поставляемого товара (Требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Знаки безопасности на самоклеящейся пленке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запрещающий знак безопасности «Курение запрещено» | Шт. | 22.29. | 22.29.22.000 | - | Название - Знак P01 «Запрещается курить». Код знака - P01 Документация - ГОСТ 12.4.026 Защитное покрытие – Да. Самоклеящаяся основа – Да. Толщина – не менее 0.1 мм. Исполнение - Самоклеящаяся пленка premium. Размер - 150×150 мм. | 30 |
| 2 | Предупреждающий знак безопасности «Опасность поражения электрическим током» | Шт. | 22.29. | 22.29.22.000 | - | Название - Знак W08 «Опасность поражения электрическим током». Код знака - W08. Документация - ГОСТ 12.4.026. Защитное покрытие – Да. Самоклеящаяся основа – Да. Толщина – не менее 0.1 мм. Исполнение - Самоклеящаяся пленка premium. Размер - 150×150 мм. | 10 |
| 3 | Предупреждающий знак безопасности «Осторожно. Возможность падения с высоты» | Шт. | 22.29. | 22.29.22.000 | - | Название - Знак W15 «Осторожно. Возможность падения с высоты» (W15TH150150). Код знака - W15. Документация - ГОСТ 12.4.026. Защитное покрытие – Да. Самоклеящаяся основа – Да. Толщина - 0.18 мм. Исполнение - Самоклеящаяся пленка premium Размер - 150×150 мм. | 20 |
| 4 | Предупреждающий знак безопасности «Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества» | Шт. | 22.29. | 22.29.22.000 | - | Название - Знак W18 «Осторожно. Вредные для здоровья вещества». Код знака - W18 Документация - ГОСТ 12.4.026 Защитное покрытие - Да Самоклеящаяся основа – Да. Толщина – не менее 0.1 мм. Исполнение - Самоклеящаяся пленка premium. Размер - 150×150 мм. | 10 |
| 2. Знаки безопасности на пластике (ПВХ) с фотолюминесцентной пленкой, размер 200х200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Эвакуационный знак «Выход здесь (левосторонний)» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E01-01 «Выход здесь (левосторонний)». Код знака - E01-01. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×200 мм. | 50 |
| 6 | Эвакуационный знак «Выход здесь (правосторонний)» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E01-02 «Выход здесь (правосторонний)». Код знака - E01-02. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×200 мм. | 50 |
| 7 | Эвакуационный знак «Направляющая стрелка» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E02-01 «Направляющая стрелка» Код знака - E02-01. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×200 мм. | 50 |
| 8 | Эвакуационный знак «Направляющая стрелка под углом 45°» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E02-02 «Направляющая стрелка под углом 45°». Код знака - E02-01. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×200 мм. | 50 |
| 9 | Эвакуационный знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E13 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз». Код знака - E13. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×200 мм. | 50 |
| 10 | Эвакуационный знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E14 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз». Код знака - E14. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×200 мм. | 50 |
| 11 | Эвакуационный знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E15 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх». Код знака - E15. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×200 мм. | 50 |
| 12 | Эвакуационный знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E16 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх». Код знака - E16. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×200 мм. | 50 |
| 13 | Эвакуационный знак «Пункт (место) сбора» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E21 «Пункт (место) сбора». Код знака - E21. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×200 мм. | 5 |
| 3. Знаки безопасности (на ПВХ пластике) с фотолюминесцентной пленкой, размер 200х100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Эвакуационный знак «Направление к эвакуационному выходу направо» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E03 «Направление к эвакуационному выходу направо». Код знака - E03. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×100 мм. | 50 |
| 15 | Эвакуационный знак «Направление к эвакуационному выходу налево» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E04 «Направление к эвакуационному выходу налево». Код знака - E04. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×100 мм. | 50 |
| 16 | Эвакуационный знак «Направление к эвакуационному выходу направо вверх» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E05 «Направление к эвакуационному выходу направо вверх». Код знака - E05. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×100 мм. | 50 |
| 17 | Эвакуационный знак «Направление к эвакуационному выходу налево вверх» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E06 «Направление к эвакуационному выходу налево вверх». Код знака - Знак E06. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×100 мм. | 50 |
| 18 | Эвакуационный знак «Направление к эвакуационному выходу направо вниз» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E07 «Направление к эвакуационному выходу направо вниз». Код знака - E07. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×100 мм. | 50 |
| 19 | Эвакуационный знак «Направление к эвакуационному выходу налево вниз» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E08 «Направление к эвакуационному выходу налево вниз». Код знака - E08. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×100 мм. | 50 |
| 20 | Эвакуационный знак «Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E09 «Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)». Код знака - E09. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×100 мм. | 50 |
| 21 | Эвакуационный знак «Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E10 «Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)». Код знака – Е10. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×100 мм. | 50 |
| 22 | Эвакуационный знак «Направление к эвакуационному выходу прямо» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E11 «Направление к эвакуационному выходу прямо». Код знака - E11. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×100 мм. | 50 |
| 23 | Эвакуационный знак «Направление к эвакуационному выходу прямо» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак E12 «Направление к эвакуационному выходу прямо». Код знака – Е12. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик с фотолюминесцентной пленкой ГОСТ Р 12.2.143-2009. Размер - 200×100 мм. | 50 |
| 4. Знаки безопасности (на ПВХ пластике), размер 200х200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Запрещающий знак безопасности «Доступ посторонним запрещен» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак P06 «Доступ посторонним запрещен». Код знака - P06. Документация - ГОСТ 12.4.026 Толщина – не менее 2,0 мм Размер - 200×200 мм Исполнение - ПВХ пластик | 15 |
| 25 | Предупреждающий знак безопасности «Осторожно. Малозаметное препятствие» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак W14 «Осторожно. Малозаметное препятствие». Код знака - W14. Документация - ГОСТ 12.4.026. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик. Размер - 200×200 мм. | 50 |
| 26 | Знак пожарной безопасности «Огнетушитель» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак F04 «Огнетушитель». Код знака - F04. Документация - ГОСТ 12.4.026. Толщина – не менее 2 мм. Вес - 43.2 г. Исполнение - ПВХ пластик. Размер - 200×200 мм. | 60 |
| 27 | Знак пожарной безопасности «Место размещения средств противопожарной защиты» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак F06 «Место размещения средств противопожарной защиты». Код знака - F06 Документация - ГОСТ 12.4.026 Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик. Размер - 200×200 мм. | 10 |
| 28 | Знак пожарной безопасности «Кнопка включения систем пожарной автоматики» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак F10 «Кнопка включения систем пожарной автоматики». Код знака - F10. Документация - ГОСТ 12.4.026 Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик. Размер - 200×200 мм. | 100 |
| 29 | Знак пожарной безопасности «Звуковой оповещатель пожарной тревоги» | Шт. | 22.29. | 22.29.29.190 | - | Название - Знак F11 «Звуковой оповещатель пожарной тревоги». Код знака - F11. Документация - ГОСТ 12.4.026. Толщина – не менее 2 мм. Исполнение - ПВХ пластик. Размер - 200×200 мм. | 4 |
| 5. Знаки безопасности (на металле с отверстиями) размер 200х200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Запрещающий знак безопасности «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» | Шт. | 25.99. | 25.99.29.190 | - | Название - Знак P02 «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить». Код знака - P02 Документация - ГОСТ 12.4.026 Толщина – не менее 0.45 мм. Исполнение - Металл с отверстиями. Размер – не менее 200×200 мм. | 10 |
| 31 | Запрещающий знак безопасности «Запрещается тушить водой» | Шт. | 25.99. | 25.99.29.190 | - | Название - Знак P04 «Запрещается тушить водой. Код знака - P04. Документация - ГОСТ 12.4.026. Толщина – не менее 0.45 мм. Исполнение - Металл с отверстиями. Размер - 200×200 мм. | 5 |
| 32 | Предупреждающий знак безопасности «Взрывоопасно» | Шт. | 25.99. | 25.99.29.190 | - | Название - Знак W02 «Взрывоопасно». Код знака - W02 Документация - ГОСТ 12.4.026 Толщина – не менее 0.45 мм Исполнение - Металл с отверстиями. Размер 200×200 мм | 4 |
| 33 | Знак пожарной безопасности «Пожарная лестница» | Шт. | 25.99. | 25.99.29.190 | - | Название - Знак F03 «Пожарная лестница». Код знака - F03 Документация - ГОСТ 12.4.026. Толщина – не менее 0.45 мм. Исполнение - Металл с отверстиями. Размер - 200×200 мм. | 10 |
| 34 | Знак пожарной безопасности «Пожарный сухотрубный стояк» | Шт. | 25.99. | 25.99.29.190 | - | Название - Знак F08 «Пожарный сухотрубный стояк». Код знака - F08. Документация - ГОСТ 12.4.026. Толщина – не менее 0.45 мм. Исполнение - Металл с отверстиями. Размер - 200×200 мм. | 1 |
| 35 | Знак пожарной безопасности «Пожарный гидрант» | Шт. | 25.99. | 25.99.29.190 | - | Название - Знак F09 «Пожарный гидрант». Код знака - F09. Документация - ГОСТ 12.4.026. Толщина – не менее 0.45 мм. Исполнение - Металл с отверстиями. Размер - 200×200 мм. | 2 |
| 6. Знаки безопасности (на металле) размер 270х200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Табличка | Шт. | 25.99. | 25.99.29.190 | - | Название - Табличка «Внимание! Пожарный проезд, машины не ставить» Документация - согласно ГОСТ Р 52290-2004. Материал - оцинкованный металл с отбортовкой (загиб кромки по периметру). Размер – 270х200. Поверхность – с ламинированием. | 5 |
| 7. Самоклеящаяся пленка эвакуационная |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Фотолюминесцентная эвакуационная лента ФЭС | Шт. | 22.29. | 22.29.22.00 | - | Лента - самоклеящаяся фотолюминесцентная треугольная. Применение - используется для обеспечения эвакуации людей. Документация - ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009. Самоклеящаяся основа – Да. Длина рулона - 10 м. Исполнение - AS premium. Клей - Специальный клей на основе растворителя с высоким уровнем начальной и конечной адгезии. Ширина рулона - 50 мм. | 2 |

- Адрес выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

| № п/п | Адрес выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Московская область, г.Бронницы, проезд Заводской, д.1. |

- Срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), сроки выполнения отдельных этапов работ (оказания услуг, поставки товаров).

| № п/п | Сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. |

- Иные условия выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

| № п/п | Иные условия выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Целью оказания услуг является: - Соблюдение требований пункта 5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - Для повышения пожарной безопасности, формирования культуры безопасного поведения и проведения в Учреждении профилактических работ по противопожарной безопасности. |
| 2 | Поставка товара производится за счет сил и средств Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора Поставка товара осуществляется с учетом режима работы Заказчика, с понедельника по пятницу с 08:00-16:00 часов по адресу: Московская область, г. Бронницы, проезд Заводской, д.1. Суббота и воскресенье – выходные дни. Доставка товара осуществляется: - Силами и за счет Поставщика. - Срок поставки товара – 10 рабочих дней с даты подписания Договора. - При поставке товара предоставить документы: УПД, счет. Все расходы на перевозку, доставку до адреса, указанного Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала осуществляются за счет средств Поставщика и собственными силами. Упаковка товара должна обеспечивать ее товарный вид и сохранность при транспортировке. Поставщик за 3 (три) дня до дня поставки, разгрузки товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Приемка поставленной на территорию Заказчика продукции проводится по количеству, включая проверку соответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и проверку отсутствия повреждений товара. Продукция, в отношении которой при проведении входного контроля выявлены замечания и несоответствия, считается не прошедшей входной контроль и не подлежит дальнейшему использованию на территории Заказчика до устранения выявленных замечаний, несоответствий. Товар должен транспортироваться в упаковке и таре, обеспечивающие его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Транспортирование товаров без наружной упаковки возможно только в контейнерах, в остальных случаях они должны быть упакованы в дощатые, картонные или фанерные ящики. Товар должен быть оригинальным (от производителя), новым, ранее не находившийся в эксплуатации у Поставщика и/или третьих лиц, не подвергавшийся ранее модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом, а также не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставляемых Товаров в условиях, обычных для России. Товар должен быть поставлен надлежащего качества в соответствии с техническими условиями производителя и на него должна распространяться полная гарантия производителя. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Качество товара должно соответствовать ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные. Знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». Поставщик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Гарантийный срок на Товар – не менее 12 месяцев. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных Поставщик услуг не соответствует нормативным требованиям, и (или) оказанные услуги предоставлены Исполнителем с отступлениями от установленных требований, либо с иными недостатками, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Исполнителю. |

- Коды ОКВЭД2

| № п/п | Код ОКВЭД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 22.29. | «Производство прочих пластмассовых изделий» |
| 2 | 25.99. | «Производство прочих готовых металлических изделий, не включённых в другие группировки» |
| 3 | 22.29. | «Производство прочих пластмассовых изделий» |

- Коды ОКПД2

| № п/п | Код ОКПД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 22.29.22.000 | «Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие» |
| 2 | 25.99.29.190 | «Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки» |
| 3 | 22.29.29.190 | «Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки» |

- Коды КТРУ

| № п/п | Код КТРУ | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |

Инициатор закупки: Начальник АХО                                                               Пак А.А.

(подписано установленным порядком)

«____»______________ 2026 г.

Указывается в формате 00.0(0).(00)

Указывается в формате 00.00.00.000

Указывается при наличии реестрового номера в каталоге товаров, работ услуг (http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/allPage.html), в формате 00.00.00.000-00000000

Осуществляется описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33. «Правила описания объекта закупки» Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В описание объекта закупки в обязательном порядке включаются требования, установленные описанием товара, работы, услуги в реестровом номере в каталоге товаров, работ, услуг.

Указывается в формате 00.0(0).(00)

Указывается в формате 00.00.00.000

Указывается в формате 00.00.00.000-00000000