Техническое задание

на оказание услуг по очистке дымоходов, вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов в зданиях Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» 
Наименование объекта закупки: Оказание услуг по очистке дымоходов, вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов в зданиях ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица» 
Заказчик услуг: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени              А. Л. Штиглица» 
Срок оказания услуг: С даты подписания контракта по 30.09.2026 
Место, объём и состав оказываемых услуг:

Адреса объектов: Санкт-Петербург, Соляной пер. д. 13; ул. Чайковского д. 3; пр. Кузнецова 30/9 Контактное лицо: Копейкин Василий Владимирович   gl.eng@ghpa.ru, тел.: +7(981) 86-13-490
Таблица №1
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № п/п
	Наименование помещения 
	Сечение воздуховода, мм 
	Длина, м.
	Стоимость, за ед.
	Итого в рублях

	
	СОЛЯНОЙ ПЕРЕУЛОК, 13                  

	1
	Кафедра Керамики и стекла
	
	141
	888,72
	125 309,52

	1.1.
	120 кабинет, (Горновая )
	500
	40
	1573,20
	62 928,00

	1.2
	118 кабинет, (Формовочная) 
	200
	25
	717,60
	17 940,00

	1.3.
	121 кабинет (Пескоструйная)
	200
	30
	717,60
	21 528,00

	1.4.
	119В кабинет, (Витражная)
	200
	16
	717,60
	11481,60

	1.5.
	213 кабинет, (Глазуровочная)
	200
	30
	717,60
	21 528,00

	2.
	Кафедра художественной обработки металла
	
	13
	752,1
	9 777,3

	2.1.
	104 кабинет, (Литейная)
	250
	5
	786,60
	3 933,00

	2.2
	112 кабинет, (Гальваника)
	200
	8
	717,60
	5740,80

	3.
	Кафедра монументально-декоративной скульптуры
	
	36
	755,55
	27 199,80

	3.1.
	141 кабинет, (Литейная мастерская)
	315
	16
	876,30
	14 020,80

	3.1.
	142 кабинет, (Гипсомодельная мастерская)
	160
	20
	634,80
	12 696,00

	4.
	Кафедра книжной и станковой графики
	
	132
	752,10
	99 277,20

	4.1.
	129 кабинет. (Печатная мастерская)
	250
	35
	786,60
	27 531,00

	4.2.
	433 кабинет, (Мастерская реставрации)
	250
	60
	786,60
	47 196,00

	4.3.
	309 кабинет, (Мастерская художественного текстиля)
	     200
	25
	717,60
	17 940,00

	4.4.
	003 кабинет, (Мастерская деревообработки)
	    200
	12
	717,60
	8611,20

	5.
	УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО, 3

	
	
	
	105
	1 926,48
	202 280,40

	5.1.
	138 кабинет, горячий цех (Столовая)
	700*400
	25
	2 691,00
	67 275,00

	5.2.
	145 кабинет, (Банкетный зал)
	700*400
	30
	2 139,00
	64 170,00

	5.3.
	107 кабинет
	500*300
	25
	1711,20
	42 780,00

	5.4.
	101 кабинет
	200*400
	15
	1545,60
	23 184,00

	5.5.
	307 кабинет
	200*400
	10
	1545,60
	15456,00

	6.
	ПРОСПЕКТ КУЗНЕЦОВА, 30/9

	6.1
	Душевая приточная и вытяжная
	200
	18
	717,60
	12 916,80

	
	ИТОГО: 
	
	445
	ср.цена 1121,02
	498 856,20


  Требования к оказанию услуг:

   Исполнитель оказывает услуги по проверке (чистке) дымоходов и вентиляционных каналов с использованием своих расходных материалов, необходимых для оказания услуг: инвентаря, приборов и инструментов, оборудования, автотранспорта и средств защиты, а так же с привлечением необходимого количества квалифицированных специалистов, без привлечения третьих лиц. Оказание услуг должно производиться исправным, очищенным от пыли и грязи специализированным оборудованием и инструментами Исполнителя, соответствующими назначению и месту применения, обеспечивающими проверку технического состояния и функционирования дымоходов и вентиляционных каналов, исключающим повреждение проверяемых сооружений.

   Услуги по проверке (чистке) дымоходов и вентиляционных каналов должны оказываться в рабочие дни с 9-30 час. до 16.30 час.;

   По результатам обследований дымовых и вентиляционных каналов Исполнитель представляет Заказчику до приемки выполненных работ технические отчеты (акты проверок) по каждому объекту, содержащие заключение о результатах обследований.

   Оказание услуг включает проверку и актирование технического состояния и функционирования дымоходов и вентиляционных каналов в местах размещения газоиспользующего оборудования с целью обеспечения безопасного функционирования газоиспользующего оборудования в части вентиляции и дымоотвода.

  При проверке технического состояния и функционирования дымоходов и вентиляционных каналов в местах размещения газоиспользующего оборудования Исполнителем проводиться оценка:

- результата визуального осмотра дымовых и вентиляционных каналов (в том числе состояния внутренних стенок и наличия сажистых и смолистых отложений на стенках);

- соответствия материала канала требованиям к каналу;

- толщины стенок канала;

- соответствия сечения канала тепловой мощности газоиспользующего оборудования;

- порядка присоединения газоиспользующего оборудования к дымовому каналу;

- конструктивного исполнения и размеры разделок и отступок;

- способы и надежность защиты сгораемых (трудно сгораемых) конструкций от возгорания;

- наличия устройств для чистки каналов (уводов, канала чистки и лючка);

- материала и толщины тепловой изоляции каналов;

- исправности оголовка и возвышения его относительно крыши и зоны ветрового подпора;

- защиты оголовка от атмосферных осадков;

- отсутствия засорений в каналах;

- плотности и обособленности каналов;

- наличия необходимой тяги;

- иные мероприятия, необходимые для полной и однозначной оценки Исполнителем технического состояния и функционирования дымоходов и вентиляционных каналов.

    По результатам осмотра и очистки выдача рекомендации по ремонту и восстановлению дымоходов и  естественной вентиляции помещений.

    Составление и предоставление технических актов проверки и очистки дымоходов и вентиляционных каналов.

    Услуги по проверке дымоходов и вентиляционных каналов должны проводиться в строгом соответствии с:

     - Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170;

      - Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №313;

      -  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
      Условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании надлежащим образом оформленных документов счета, счета – фактуры или универсального передаточного документа (если исполнитель является плательщиком НДС) и Акта оказанных услуг, подписанного Сторонами. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) дней с момента подписания Акта оказанных услуг.

     В стоимость услуг, включены все расходы и затраты, связанные с исполнением контракта. 

Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без обращения в суд и без возмещения убытков исполнителю, путем направления Исполнителю (посредством электронной почты, на адрес электронной почты Стороны, соответствующего уведомления о расторжении Договора, в случае несвоевременного оказания услуг в установленный срок. При нарушении вышеуказанного срока без письменного согласия Заказчика, Заказчик считает утратившим интерес к выполнению обязательств по контракту и вправе отказаться от него. В этом случае Заказчик праве отказаться от дальнейшего исполнения Договора в одностороннем порядке (абз. 2 п. 2 ст. 457, ст. 523 ГК РФ)

     Ответственность: в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 % от начальной цены закупки. 

     Требования по сроку гарантий качества на результаты выполненных работ

На услуги по проверке (чистке) дымоходов и вентиляционных каналов Исполнитель дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами. Гарантийный срок на Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи оказанных услуг
Наши реквизиты:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования   

«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имениА. Л. Штиглица»

191028, Санкт-Петербург, Соляной пер., д.13

ИНН 7825072672        КПП 784101001

 Получатель УФК по Нижегородской области (ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица» л/с         

 20726Х30610)  

 Банк получателя ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний        Новгород.

Казначейский счет 03214643000000013225                                    БИК 012202102

Корреспондентский счет 40102810745370000024                          ОКТМО 40910000

Проректор по АХР и КБ _________________                                            О.И. Рябчиков

