ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и установку планшетного компьютера для восстановления работоспособности

тренажёра HUBER 360MD Института травматологии и ортопедии

Технические характеристики планшета

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Модель | TVE1021D |
| Процессор | Intel Z8300, 1.44 GHz |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Оперативная память | Не менее 1Gb и не блоее 2Gb DDR3 |
| Встроенная память | Не менее 16Gb и не более 32Gb eMMC |
| Дисплей | 10.1 дюймов, 1280×800, IPS-панель |
| Аккумулятор | 8000 mAh |
| Камеры | Фронтальная: 2 Мп Основная: 5 Мп |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Версия 4.0 |
| G-сенсор | Присутствует |
| Микрофоны | Встроенный, 1 микрофон |
| Динамики | 2×0.8 Вт |
| Зарядное устройство | Адаптер 5V/2A |
| Габариты | 260×168×8.5 мм |
| Вес | 600 г |

- Общие требования к товару:

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

- - Поставляемый товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, разрешен к применению/обороту на территории Российской Федерации, отвечать требованиям безопасности, установленным соответствующими правовыми актами Российской Федерации.

- - Поставляемый товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировке, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу (повреждение) и (или) уничтожение Товара до приемки Заказчиком.

- Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства):

Гарантия на товар – не менее 6 месяцев со дня подписания документа о приемке обеими сторонами.

Поставщик обязан передать покупателю одновременно с товаром Гарантийный талон поставщика. Документация на товар, включая гарантийный талон, должна предоставляться на русском языке или с переводом на русский язык.

Если поставщик не передает или отказывается передать гарантийные талоны, то заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы поставщиком в указанный срок, заказчик вправе отказаться от товара

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д. 18/1, Институт травматологии и ортопедии.

Срок поставки товара: не более 30 дней с момента подписания договора на поставку.