ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРАНСИНЖСТРОЯ»
2. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ: Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы подъемника сервисного
3. МЕСТО ПОСТАВКИ И МОНТАЖА: Московская обл., г. Одинцово
4. СРОКИ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА: Поставка, монтаж и проведение пуско-наладочных работ подъемников осуществить не позднее 30 ноября 2026г.
5. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Сидорчук Сергей Валерьевич, тел. +7 (926) 145-64-15 
6. КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ:

	1. Тип подъемника
	Сервисный МШ

	2. Размеры устройства
	

	Габаритные размеры устройства (Ш*Г*В), мм
	1360*1080*5960

	Габаритные размеры проема (Ш*Г), мм
	1460*1180

	Размеры кабины в свету (Ш*Г*В), мм
	1020*900*1600

	Глубина приямка, мм
	200

	Сервисная высота, мм
	0

	3. Системы безопасности
	

	Автоматическая блокировка дверей шахты
	да

	Тепловое реле
	да

	Аварийная кнопка «СТОП» на каждом этаже
	да

	Реле контроля фаз
	да

	Аварийные конечные выключатели
	да

	Ловитель
	да

	4. Управление
	

	Система управления
	Релейно-контактная

	Автоматические остановки
	да

	КПУ на каждом этаже, вызов и отправка кабины с любого на любой этаж
	да

	Световая индикация положения кабины
	да

	5. Основные параметры
	

	Грузоподъемность, кг
	250

	Масса устройства (уточняется при проектировании), кг
	568/194

	Количество остановок, шт
	2

	Высота подъема, мм
	3360

	Двери кабины (тип/количество, шт)
	Рольставни

	Грузовая кабина, тип
	обшивка кабины нержавеющая сталь/проходная 

	Двери шахты (тип/количество, шт)
	двери распашные противопожарные EI60/2

	Полка кабины
	да

	Освещение внутри кабины
	да

	6. Привод/ расположение
	/верхнее

	Скорость подъема-спуска, м/сек
	0,13

	Мощность, кВт
	1,1

	7. Количество единиц оборудования
	1 шт.


[bookmark: _GoBack]Цена договора работ включает в себя все расходы, связанные с поставкой, монтажом и проведением пуско-наладочных работ, в том числе транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, а также иные возможные расходы, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством РФ.
